Приложение № 3

к извещению на проведение состязательного отбора

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | Предмет закупки | Выполнение работ по строительству водопровода по ул. Сиреневая в г. Борисоглебске Воронежской области. |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень материалов и объем работ | Локальный сметный расчет (приложение № 4 к извещению на проведение состязательного отбора в электронной форме). |
|  | Место выполнения работ (адрес объекта) | Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Сиреневая. |
|  | Технические требования | При выполнении работ Подрядчик должен: - Выполнять контроль качества работ по устройству водопровода в соответствии с действующей нормативной базой РФ в области строительства, а также в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*», ГОСТ 21.604-82 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи» и СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». - В процессе производства работ организовать и документально оформить входной контроль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций и оценку соответствия выполненных работ по устройству водопровода. Документальные материалы передать в организацию Заказчика при сдаче работ. - Операционный контроль качества работ по устройству водопровода должен выполняться в соответствии с действующей нормативной базой РФ в области строительства, а также в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004». - Обеспечивать проведение работ в полном соответствии с действующими нормами и техническими условиями (требованиям в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарии и гигиены). - В процессе работ и после их завершения Подрядчик обеспечивает уборку места проведения работ. По результатам выполненных работ должен быть представлен пакет технической документации, включающий в себя: - исполнительная документация на выполненные работы; - акты на скрытые работы согласно технологическому процессу; - сертификаты качества на использованные материалы. Подрядчик осуществляет поставку материалов, необходимых для проведения строительно-монтажных работ. Все материалы, используемые в работах, должны быть разрешены для выполнения работ и иметь сертификаты соответствия и документ о качестве. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Замена материалов и оборудования, указанного в проекте на аналоги, допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик должен проводить работы в объеме, предусмотренном сметной документацией. Подрядчик должен будет предъявить Заказчику в полном объёме документацию на устанавливаемое оборудование и использованные материалы, исполнительную и приемо-сдаточную документации (в соответствии с требованиями действующих НТД). На освидетельствование скрытых работ, приёмку ответственных конструкций, проведения индивидуальных испытаний оборудования в обязательном порядке должны приглашаться представители Заказчика. В случае если в процессе выполнения отдельных видов работ, либо их приёмки представителем Заказчика будут обнаружены отступления от требований, изложенных в СНиП и других действующих НТД, устранение выявленных нарушений выполняется силами и средствами Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней. Все изменения и дополнения по объему работ и срокам их выполнения, используемых материалов и оборудования фиксируются в дополнительном соглашении, оформленном в письменном и (или) электронном виде и подписанном обеими сторонами и только после подписания могут производиться работы. Для выполнения работ используется оборудование Подрядчика. Вся необходимая техническая документация должна быть представлена на русском языке. |
|  | Срок выполнения работ (график выполнения работ) | Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: «29» ноября 2024 года. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | При исполнении обязательств по договору Подрядчик несет полную ответственность за выполнение своим персоналом правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности. Подрядчик за свой счет обеспечивает своих специалистов и рабочих специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ТБ и промсанитарии. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Гарантийный срок устанавливается с момента подписания полномочными представителями сторон, акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения, как в ходе работ, так и при их приемке отступлений, ухудшающих результат работ, или иных недостатков (дефектов), Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, после чего, последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению в течение 10 календарных дней. Срок действия гарантийных обязательств, предоставляемых Исполнителем, не менее 3 (трех) лет. Если в период гарантийного срока будут обнаружены и документально подтверждены некачественно выполненные работы, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
|  | Контроль и приемка выполненных работ | Заказчик осуществляет контроль выполнения работ на всех этапах, выдает замечания для устранения. При подписании выполненных работ по форме КС-2 Подрядчик обязан предоставить Заказчику: - исполнительные схемы, подписанные Подрядчиком и Заказчиком и заверенные Подрядчиком. - акты освидетельствования скрытых работ, подписанные Подрядчиком и Заказчиком и заверенные Подрядчиком. Заказчик оставляет за собой право на корректировку объемов работ по мере их выполнения |
|  | Прочие условия | Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик использует сырье и материалы, представляемые Заказчиком. Поставка строительной техники и вспомогательных материалов для производства работ входит в обязанности Исполнителя. Затраты, связанные с перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья, командировок рабочим и служащим относятся к затратам Исполнителя. Ограждение места проведения работ, является неотъемлемой частью работ Исполнителя. Ежедневная уборка рабочих мест, а также уборка территории строительства и вывоз строительного мусора относятся к обязанностям Исполнителя. |