Приложение № 3

 к извещению о проведении состязательного отбора

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку насосных агрегатов для сточных масс

**Описание объекта закупки**

1. Наименование закупки: Поставка насосных агрегатов для сточных масс.

2. Наименование поставляемого товара: Насосные агрегаты для сточных масс.

3. Сроки поставки товара:30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения Договора.

4. Место поставки товара: 397166 Воронежская обл, г. Борисоглебск, ул. Привольная зд. 2А.

5. Источник финансирования: Собственные средства.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата осуществляется по безналичному расчету, по факту поставки товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки поставленного товара и/или товарной накладной, на основании предъявленных счетов (счетов-фактур, УПД).

7. ОКПД2:28.13.14.110 Насосы

8. Функциональные и качественные характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Объем | Техническая характеристика |
| Ед. изм. | Кол-во | ГОСТ |
| 1 | Насосный агрегат с электро - двигателем на раме в сборе  **СМ 200-150-315/4 УХЛ 4** | шт | 1 | Горизонтальный   насос центробежного типа с одним рабочим колесом закрытого типа, предназначен   для перекачивания городских и производственных сточных масс, плотностью до 1050 кг/м³ с массовой концентрацией не превышающей 1% и размером частиц до 5 мм, кинематической  вязкостью не превышающей  0,01 см²/с,  температурой  не более 80 °C с  водородным показателем РН лежащих в пределах от  6 до 8,5. С**Техническая характеристика**Подача, м³/час - 400Напор, м- 32Степень защиты IP - 68Климатическое исполнение – УХЛ в соответствии с ГОСТ 15150-69**Данные электродвигателя**Частотой вращения, об/мин - 1500Мощностью, кВт - 75**Подсоединения к трубопроводу**диаметр входа, мм - 200диаметр выхода, мм - 150диаметр рабочего колеса, мм - 315 |

9. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Общие требования к товару: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2023 года, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к качеству товара: устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе: Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:

10. Требования к технической документации:

Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации оборудования, паспорта) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

11. Гарантия качества

11.1. Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемое оборудование. Гарантийный срок должен быть не менее срока указанного производителем товара в технической документации, гарантийном талоне, паспорте и др. Гарантийный срок устанавливается от даты передачи товара заказчику.

11.2. Поставщик в период гарантийного ремонта оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности поставляемого поставщиком оборудования в течение не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения извещения от заказчика о неисправности оборудования.

 12. Условия и порядок поставки товара:

 12.1. Поставщик за свой счет обеспечивает доставку товара до места его поставки:

- 397166, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Привольная зд. 2 А. Выгрузка товара осуществляется силами Заказчика. **Разгрузка – верхняя.**

 12.2. Поставщик обеспечивает упаковку товара таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение его при осуществлении транспортировки, погрузки и выгрузки. Поставщик принимает все меры для обеспечения надежной упаковки товара и сохранности его качества с учетом характера товара и условий его хранения, вида транспортировки и перегрузки товара, которые могут быть использованы при поставке. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товар

 12.3. Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня предупредить Заказчика о дате и времени поставки товара.

 14.4. Принятие товара, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара от Поставщика с оформлением акта приема-передачи и/или товарной накладной. Заказчик вправе создать комиссию по приемке товара, привлечь компетентных специалистов и/или экспертов для проверки товара на соответствие техническим, функциональным и иным требованиям, установленным к товару.

 12.5. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие комплектности, качества и количества товара, требованиям установленным условиям договора и настоящего технического задания, соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных и иных документах, наличие документов.

 12.6. Заказчик имеет право отказаться от товара, в случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям договора. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования. В случае непредставления документов и/или принадлежностей, Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования представить недостающие документы и/или принадлежности.

 12.7. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара, составленный в двух экземплярах.

 12.8. По итогам приемки товара, при наличии необходимых документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поставки товара подписывает акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В противном случае, акт приемки-передачи товара подписывается после устранения замечаний Заказчика.

 12.9. Ответственность за сохранность товара до момента подписания акта приемки-передачи товара несет Поставщик. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания сторонами акта приемки-передачи.

 12.10. Обязательство Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента подписания акта приемки-передачи и товарной накладной Сторонами.

 13.Требования к безопасности поставляемого товара:

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

– федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)»

– тех. регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»(ТРТС 010/2011)

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и ТУ завода-изготовителя.