Приложение № 3

 к извещению о запросе оферт

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ТОВАРА**

## **1. Предмет закупки**: Концентрат минеральный-галит (соль техническая).

**2.Предназначение:** для смягчения воды в котельной

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиетовара | Един.изм. | Кол-во | Качественныехарактеристики |
| 1. | Концентрат минеральный-галит (соль техническая)\*ОКПД 2: 08.93.10.110ОКВЭД 2: 08.93 | тн | 6 | Тип С помол №3, сорт не ниже высшего,Упаковка: затарена в мягкие контейнеры МКР от 1тонны до 1,1тонны Параметры эквивалентности: Массовая доля хлористого натрия, %,не более 96,5 не менее 98,10Массовая доля кальций-иона, %, не более 0,35Массовая доля магний-иона, %, не более 0,05Массовая доля сульфат-иона, %, не более 1,00Массовая доля калий-иона, %, не более 0,10Массовая доля оксида железа (III), %, не более 0,005Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более 0,25Массовая доля влаги, %, не более 0,25Крупность галита тип С до 4,5мм включительно, %,не менее 85,0 |

\* - галит после поставки Покупателю проходит тестирование в лаборатории на соответствие поставленного товара требуемым показателям. По многолетнему опыту, галит произведенный по ТУ 2111–006–00352816–2008 и ТУ 2111-001-10016717-2013 полностью соответствует требованиям и подходит для использования в котельной. Несоответствующий товар может быть возвращён поставщику.

**3. Срок поставки**: до 20 декабря 2024 года (включительно).

**4.Условия поставки**: Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Заказчика, за счет Поставщика, Поставщик обеспечивает выгрузку товара на складе Заказчика своими техническими средствами и за свой счет. Поставщик обязан уведомить заказчика о точном времени и дате поставки.

**Место поставки товара:** Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Промышленная, д. 7.

**5. Условия оплаты:** Оплата товара производиться после полной поставки товара не позднее 7 рабочих дней.

**6. Порядок формирования цены**: Цена товара включает в себя упаковку, а также все расходы Поставщика связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**7. Требования к качеству поставляемого товара:**

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.3. Весь товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующим Законодательством РФ, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

**8. Срок гарантии**: Гарантийный срок соответствует установленному заводом изготовителем.

**9. Объем гарантии**: на весь объем продукции.