## ЛС 02-01-01 — С ндс - Дефектная
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Текущий ремонт входной группы.
г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, ООО " Санаторий "Тарханы"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. | [5 empty] | Раздел 1.
1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.52 | ГЭСН11-01-011-01
1.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1.0608 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016
2 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.52 | ГЭСН11-01-011-02
2.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1.5912 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016
3 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.00884 | ГЭСН06-03-004-14
3.1 | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 52 | ФСБЦ-01.8.01.06-0006
4 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.526 | ГЭСН11-01-047-02
5 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 10.52 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
6 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | 100 шт | 0.01 | ГЭСН18-03-006-03
6.1 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 1 | ФСБЦ-18.5.10.08-0015
6.2 | Пробки радиаторные | шт | 2 | ФСБЦ-18.5.10.08-0011
6.3 | Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт | шт | 1 | ФСБЦ-18.5.10.05-0246
6.4 | Кронштейн стальной оцинкованный двойной, настенный, для крепления радиаторов стальных спаренных, длина 300 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.5.08.05-0031
6.5 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 25х32 мм | шт | 2 | ФСБЦ-23.8.04.08-0250
6.6 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.16-0131
7 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.01 | ГЭСН16-04-005-01
7.1 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм | м | 1.025 | ФСБЦ-24.3.02.05-0090
7.2 | Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | ФСБЦ-18.1.09.06-1016
8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.5 | ГЭСНм08-02-412-03
8.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.051 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152
9 | Коробка ответвительная на стене | шт | 8 | ГЭСНм10-08-019-01
9.1 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм | 10 шт | 0.8 | ФСБЦ-20.5.02.06-0001
10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.95 | ГЭСНм08-02-412-03
10.1 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х1,5 | 1000 м | 0.1989 | ФСБЦ-21.2.03.03-0101
11 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2.4 | ГЭСНм08-02-409-09
11.1 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм | м | 240 | ФСБЦ-24.3.01.02-0032
11.2 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм | 100 шт | 3 | ФСБЦ-20.2.05.02-1008
12 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.15 | ГЭСНм08-03-594-16
12.1 | Светильник ДВО-15w GX53 |  | 15 | цена
13 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 | ГЭСНм08-03-526-01
14 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.02 | ГЭСНм08-03-574-01
15 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.02 | ГЭСНм08-03-591-05
15.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1028
16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.08 | ГЭСНм08-03-591-09
16.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 8 | ФСБЦ-20.4.03.06-1040
Составил: ____________________________ Пономаренко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Козлов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]