ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на утепление фасада здания МЦ "Метро"

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник».

628485, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Степана Повха,11.

Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на утепление фасада здания МЦ "Метро".

Начальная (максимальная) цена Договора: 584 194 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто девяносто четыре) рубля 08 копеек, с учетом НДС.

Источник финансирования: Бюджет города Когалыма

Срок выполнения работ – с момента заключения Договора в течении 60 рабочих дней.

1). Краткое описание закупки: выполнение работ по обследованию технического состояния конструктивных элементов зданий, разработке проектной документации на ремонт фасада здания, расположенному по адресу: г.Когалым, ул.Северная,1А Молодежный центр «Метро».

2) Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

2.1) Выполнение обмерных работ 2 категории сложности для многоэтажных зданий: категория сложности здания II, высота здания до 10 м, 76,97(100 м3 строительного объема здания).

2.2) Выполнение (корректировка) инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, 2 категория сложности работ: категория сложности здания II, высота здания до 10 м, 76,97(100 м3 строительного объема здания)

2.3) Клубы, дома культуры по количеству мест в зрительном зале: до 200, 200(1 место). Разработка проекта на утепление фасада здания

2.4) Колористическое решение  фасада (эскизный проект).

Состав технического заключения:

3.1.1 Общее описание здания и прочие сведения:

- назначение существующего здания;

- количество этажей;

- год постройки

- количество секций, размеры в плане;

- описание несущих элементов здания (наружные стены, внутренние опоры, наличие внутренних поперечных стен, междуэтажные перекрытия, перемычки, система стропил – при наличии);

- пространственная жесткость здания;

- состояние здания по наружному виду (выветривания и выщелачивания, состояние перемычек, деформации);

- балконы, эркеры и др. выступающие элементы фасада;

- фасады;

- наружные лестницы;

- перегородки;

- оконные и дверные заполнения;

- планировочное решение;

- наличие протечек, следов сырости и промерзаний, трещин в рустах;

- наличие переустройств, отдельных входов;

- наружный или внутренний водосток;

- места пропуска коммуникаций через наружные стены в подвале.

3.2. Результаты визуального обследования конструкций здания с выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией:

3.2.1. Стены:

- наружная отделка стен (наличие штукатурки, облицовка плитками, наличие герметика);

- материал стен;

- наличие сырости и капиллярной влаги;

- состояние цоколя, облицовки;

- система кладки;

- продухи;

- выводы и рекомендации.

3.2.4 Балконы и лоджии:

- тип балконов и лоджий, описание конструкции;

- гидроизоляция и покрытие балконных плит и лоджий;

- тип ограждений балконов и лоджий;

- дефекты балконов и лоджий;

- выводы и рекомендации;

3.2.5. Входные группы:

- входные двери;

- крыльцо;

- ступени;

- поручни.

3.2.6. Система наружного водостока:

- описание системы;

- техническое состояние:

- стояков

- воронок;

- выводы и рекомендации.

3.2.7. Прочие конструкции:

- крыльцо входа в здание;

- цоколь здания;

- флагодержатели;

- домовые знаки;

- лотки от выпусков внутреннего водостока;

- молниеотводы на крыше здания;

- отмостки вокруг стен здания;

3.2.8. Общие выводы и рекомендации;

- общие выводы результатов обследования конструкций и инженерных систем;

- определение общего износа здания (в случае полного обследования здания).

3.2.9. Инструментальные обследования строительных конструкций

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания, конструкций, элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- приборное, инструментальное и лабораторное определение параметров дефектов и повреждений конструкций;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

-камеральная обработка и анализ результатов обследования, поверочных и теплотехнических расчетов;

- составление итогового документа (акта, заключения и технического расчета) с выводами по результатам обследования и выдачей рекомендаций по их устранению.

3.2.10. Расчетные материалы:

- журнал инструментального обследования;

- теплотехнические расчеты наружных стен;

3.2.11 Графические материалы:

- план здания с указанием выработок;

- планы фасадов с указанием дефектов, повреждений;

- планы чердачных перекрытий с нанесенными на них обследованиями, дефектами и повреждениями;

- условные обозначения и общие указания.

3.2.12 Фотофиксация.

3.3. Проектная документация.

3.3.1 Состав проектной документации при ремонте фасадов зданий по адресам:

-раздел ТЗК «Техническое заключение»;

-раздел АР «Архитектурные решения»;

-раздел КР «Конструктивные решения»;

-раздел ПОС «Проект организации строительства»;

-раздел «Сметная документация»;

-раздел «Колористические решения».

Заказчику передаются по 4 ед. ТЗК, 4 ед. АР, 4 ед. ПОС; 4 ед. «Научного отчета»; 4 ед. Сметной документации, 4 ед. Колористического решения, на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих видах и форматах:

- технические заключения текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: pdf (AdobeAcrobat) (версия не ниже 1.7);

- проектная документация текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD 2007), pdf (AdobeAcrobat) (версия не ниже 1.7); сметы: xls (Excel), АРПС 1.10, ведомость объема работ, ресурсная ведомость.

Требования к форматам должны соответствовать постановлению Правительства Москвы                             от 03.11.2015г. №728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города.

4. сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Сопутствующие работы, услуги не требуются.

5. общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Разработку технического заключения проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 57-88, ВСН 58-88(р), ВСН 53-86 (р), СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

Разработку проектной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики фасадов.

Согласовать проектную документацию в установленном порядке:

- согласовать Колористический паспорт в Комитете по архитектуре и градостроительству г. Когалыма.

Гарантийный срок составляет 1 год с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

6. требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

Наполнение разделов проектной документации должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.

7. качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

Наполнение разделов проектной документации должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.

Проектные решения должны соответствовать требованиям:

- Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

-ГОСТа Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 900-ПП от 14.11.2006 г., сметную документацию выполнить в соответствии с территориальными сметными нормативами ТСН-2001 для г. Москвы с последующими дополнениями), в 2-х уровнях цен (базовый уровень и текущий уровень в ценах, действующих на момент разработки ПСД).

При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждений соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.