
	                  УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Акционерного общества «Дюртюлинские электрические и тепловые сети»
             ___________ И.Ф. Мустафин 
                 «___» _____________ 2025 г.

	

	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  

На поставку материалов в ППУ изоляции для капитального ремонта теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей на 2025 год 
Разработал: 
____________ А.И. Сакаев
Дюртюли - 2025 год
ЧАСТЬ I

1. ПУБЛИКАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

1.1. Публикация извещения и документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) осуществляется на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) http://торги.223фз.рф (Федерация закупок) и в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

1.2. Извещение и документация на проведение открытого аукциона в электронной форме, размещенные на сайте http://торги.223фз.рф (ООО «Федерация закупок») и www.zakupki.gov.ru в интернете, подписаны электронной цифровой подписью заказчика.

1.3. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком на электронной торговой площадке не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.4. При закупке у СМСП, если начальная цена договора не превышает 30 млн руб., заказчик вправе разместить извещение не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.5. Заказчик может внести изменения в извещение о проведении аукциона. 

1.6. Заказчик может отказаться от проведения аукциона.

1.7. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в извещении и документации об аукционе.

1.8. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Для участия в аукционе участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной торговой площадке по адресу http://торги.223фз.рф (ООО «Федерация закупок»).

2.2. Заявка на аукцион подается участником закупки в форме двух электронных документов. Каждая часть заявки должна быть подписана электронной цифровой подписью (ЭЦП), обе части заявки подаются одновременно. Подтверждение подачи заявки подписывается действующим сертификатом ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

2.2.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.2.2. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.2.3. Участник закупки не вправе подать заявку на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок.

2.3. Участие в аукционе возможно при наличии у участника закупки на счете, открытом ему оператором площадки, денежных средств в размере, достаточном для внесения обеспечения заявки участника закупки (если НМЦД более 5 млн руб.). 

2.4. Подавая заявку на аукцион, участник закупки подтверждает, что товары, предлагаемые им, соответствуют требованиям, изложенным в извещении и документации о проведении аукциона. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

2.5. Оператор ЭТП производит блокировку денежных средств участника закупки в размере суммы обеспечения заявки на участие в аукционе (если НМЦД более 5 млн руб.), размещенных на счете оператора ЭТП, заявке присваивается номер. 

2.6. Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является согласием такого участника закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, в качестве платы за участие в аукционе в случае признания такого участника победителем.

2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в аукционе предоставляется одновременно в виде двух частей, подписанных ЭЦП уполномоченного представителя участника закупки.

3.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) согласие участника аукциона на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) в объеме и на условиях, предусмотренных документацией;

2) наименование каждой позиции товаров с указанием страны происхождения.

Рекомендуемая форма первой части заявки приведена в разделе 14 настоящей документации.

3.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закупки и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

– участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

– участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

– отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, когда руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

– участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях;

– отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

– документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

– документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

9) участник закупки должен включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ.

3.3. Инструкция по заполнению заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 настоящего раздела документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.3.1. При подготовке заявки на участие в аукционе участниками закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.2. Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверными и не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.3. Заявку на участие в аукционе участник закупки составляет, руководствуясь данной документацией об аукционе, в соответствии с требованиями Информационной карты открытого аукциона в электронной форме.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. При проведении аукциона заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе в срок, предусмотренный положением о закупке товаров, работ, услуг, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.

4.2. Документация об аукционе доступна для ознакомления на электронной площадке без взимания платы.

4.3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

4.5. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

4.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок указана в пункте 19 Информационной карты открытого аукциона в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

5.4. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае, если:

1) не предоставлены сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящей документации, или предоставлены недостоверные сведения; 

2) сведения не соответствуют требованиям документации об аукционе;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах.

5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.

5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

5.7. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и в Информационной карте о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Аукцион проводится в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента размещения протокола рассмотрения заявок. Дата проведения аукциона указана в пункте 20 Информационной карты.

6.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 6.15. настоящего раздела, начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.

6.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

6.6. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

6.7. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора, независимо от «шага аукциона», при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего раздела.

6.8. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее, чем предложение о цене договора, которое подано таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

6.9. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора указываются все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 6.10 настоящего раздела.

6.10. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время обновляется автоматически. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.11. В течение 10 минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 6.10. настоящего раздела любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 6.7 и 6.8 настоящего раздела.

6.12. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

6.13. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным регламентом ЭТП.

6.14. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

6.15. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений регламента ЭТП. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

6.16. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке после окончания аукциона.

6.17. После размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.16. настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона.

6.18. В случае если в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 6.6. настоящего раздела, аукцион признается несостоявшимся.

6.19. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.16 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. 

6.20. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания аукциона.

6.21. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации на проведение открытого аукциона в электронной форме.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

7.1.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.17 настоящего раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией на проведение аукциона.

7.1.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. Для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

7.1.3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленные в соответствии с пунктом 6.17 настоящего раздела.

7.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящего раздела не выявлены заявки на участие в аукционе, соответствующие требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, закупочная комиссия принимает решение о том, что аукцион не состоялся.

7.1.5. В случае если в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящего раздела не выявлены заявки на участие в аукционе, соответствующие требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, закупочная комиссия принимает решение о том, что аукцион не состоялся
 7.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов или их несоответствия требованиям документации на проведение аукциона, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации.

7.1.7. В случае принятия решения о соответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки указанным требованиям комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с настоящей документацией и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки на участие в аукционе – о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с настоящей документацией и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках закупки, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, с обоснованием принятого решения, положений документации на проведение аукциона, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией на проведение аукциона, сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией на проведение аукциона. Не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

7.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации на проведение аукциона, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 6.15 настоящей документации, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации на проведение открытого аукциона в электронной форме.

7.1.9. После размещения протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией на проведение аукциона, уведомления о принятом решении.

7.1.10. В случае если закупочной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией на проведение аукциона, заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации на проведение открытого аукциона в электронной форме, без подписи договора заказчиком. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией на проведение открытого аукциона в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора в электронной форме без подписи заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона.

8.2. Оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, победителю аукциона, с которым заключается договор.

8.3. Победитель аукциона направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, в случае если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора (в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме документации на проведение аукциона) или протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
8.4. Оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

8.5. Заказчик после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, направляет оператору электронной площадки договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.6. Оператор электронной площадки после получения договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет подписанный договор победителю аукциона.

8.7. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки победителю аукциона договора в соответствии с пунктом 8.6.

8.8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо – в случае заключения договора с иным участником аукциона – по цене, предложенной таким участником аукциона. 

8.9. Участник аукциона, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней не направил оператору электронной площадки проект договора или протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, а также подписанный электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, при условии что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора.

8.10. Если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме установлено требование обеспечения исполнения договора, участник аукциона, с которым заключается договор, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения договора возвращается Исполнителю (подрядчику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора.

8.11. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после передачи заказчику в залог денежных средств или предоставления банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукционе. 

8.12. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с положением о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения аукциона должен быть заключен заказчиком не позднее 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с момента размещения протокола подведения итогов аукциона в единой информационной системе.

8.13. Наименование страны происхождения поставляемого товара включается заказчиком в договор на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

8.14. В случае уклонения от заключения договора победителя аукциона договор заключается с участником аукциона, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

Проект договора в случае согласия участника аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его заказчику в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с даты направления заказчиком проекта договора, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Непредоставление участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный предыдущим абзацем, подписанного этим участником договора и обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае аукцион признается несостоявшимся.


ЧАСТЬ II

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Акционерное общество «Дюртюлинские электрические и тепловые сети»
Местонахождение: 452320, РБ, г. Дюртюли, ул. В. Горшкова, зд. 6 А.
Контактное лицо: Миргазиева Алия Фидусовна, Сакаев Айрат Ирикович
Номер контактного телефона: 8 (34787) 2-10-40 доб. 114,120.
Адрес электронной почты: sakaev.ayrat@bk.ru

	2
	Наименование, вид и предмет аукциона
	Поставка материалов в ППУ изоляции для капитального ремонта теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей на 2025 год

	3
	Классификация товаров, работ, услуг
	ОКПД2: 24.20

	4
	Адрес электронной площадки в интернете
	http://торги.223фз.рф (Федерация закупок)

	5
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара
	Место поставки товара: 452320, РБ, г. Дюртюли, ул. В.Горшкова, зд.6 А.
Срок поставки товара: в течении 45 календарных дней с момента заключения договора. 
Условия поставки товара: в соответствии с Техническим заданием

	6
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства

	7
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
	4 474 499,00 (четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей. 

	8
	Количество и технические характеристики поставляемого товара (материалов)
	Количество товара, подлежащего поставке, определяется в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью документации об аукционе 

	9
	Валюта, использованная для формирования цены договора и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ и используемого при оплате заключенного договора
	Российский рубль

	10
	Порядок формирования цены договора (цены лота) 
	Цена договора включает:

– стоимость товара;

– расходы на перевозку (доставку) товара в соответствии с условиями договора;

– выплаченные или подлежащие выплате налог на добавленную стоимость и (или) другие налоги и таможенные пошлины, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

– расходы на страхование товара;

– стоимость погрузо-разгрузочных работ до места поставки;

– все иные расходы поставщика, связанные с выполнением условий договора

	11
	«Шаг аукциона», время приема предложений участников
	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.

В течение 10 минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных регламентом ЭТП

	12
	Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара
	Все расчеты по договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств в порядке и сроки, указанные в проекте договора

	13
	Обеспечение договора
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

	14
	Реквизиты заказчика для внесения обеспечения исполнения договора
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

	15
	Разъяснение положений документации
	

	17
	Дата начала подачи заявок на участие в процедуре закупок
	07.03.2025 20:00 часов по московскому времени

	18
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	24.03.2025 08:00 часов по московскому времени

	19
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	24.03.2025 14:00 часов по московскому времени

	20
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	25.03.2025 08:00 часов по московскому времени

	21
	подведение итогов открытого аукционе в электронной форме

	25.03.2025 

	22
	Преимущества субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП)
	 Не предусмотрено 

	23
	Требования к содержанию и составу заявки
	заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) согласие участника аукциона на поставку (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг) в объеме и на условиях, предусмотренных документацией;

2) наименование каждой позиции товаров с указанием страны происхождения.

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закупки и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

– участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

– участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

– отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, когда руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

– участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях;

– отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

– документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

– документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

9) участник закупки должен включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ

	24
	Изменение объема поставляемого товара и цены договора
	Заказчиком предусмотрено право при заключении и исполнении договора изменить по соглашению сторон:

– предусмотренный договором объем закупаемого товара. При увеличении объема закупаемого товара заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемого товара заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

– сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

– цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

г) в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, при условии соблюдения положений постановления Правительства от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением ИП и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора

	
	Предусмотрено:
	1) Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник аукциона.



	
	
	3) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”



10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание находится в прикрепленном файле – приложение № 1.

11. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора находится в прикрепленном файле – приложение № 2.

12. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование НМЦД находится в прикрепленном файле – приложение № 3.

13. ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ СМП

14. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, НА ПОСТАВКУ ТОВАРА ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе, выражает согласие поставить следующий товар в объеме и на условиях, указанных в документации.

	№

п/п
	Наименование товара
	Количество, шт.
	Страна происхождения товара

	
	
	
	


Приложение №1

Согласовано:

Заместитель генерального директора по теплоснабжению –

начальник центральной котельной

___________/И.З. Фарвазов/

«___»___________ 2025 г.
Согласовано:

Заместитель генерального директора по безопасности 

и правовым вопросам
___________/А.И. Сакаев/

«___»___________ 2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Материалы с доставкой
	Ед. изме-рения
	Кол-во

	1
	Труба 325х6,0 – 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-450мм
	м.
	170

	2
	Труба 159х6,0 – 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-250мм
	м.
	80

	3
	Труба 133х6,0 – 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-225мм
	м.
	240

	4
	Труба 89х5,0 – 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-160мм
	м.
	160

	5
	Труба 76х5,0 – 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-140мм
	м.
	220

	6
	Труба 57х5,0 – 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-125мм
	м.
	250

	7
	Переход стальной в полиэтиленовой трубе оболочке.

а) 133х6,0-89х5,0 – ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-225/160мм
	шт.
	2

	8
	Переход стальной в полиэтиленовой трубе оболочке.

а) 76х5,0-57х5,0 – ГОСТ10705-80 гр. «В»/10704-91-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-140/125мм
	шт.
	2

	9
	Опоры неподвижные изолированные в полиэтиленовой трубе оболочек   

а)133х6,0-340х16 вар.А 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ЛПУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-225мм
	шт.
	4

	
	б) 76х5,0-275х16 вар.А 20 ГОСТ 10705-80 гр. «В»/10704-91-ЛПУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020 Dоб-140мм
	шт.
	4

	10
	Компенсаторы сильфонные в полиэтиленовой трубе оболочке.
	
	

	
	
	
	

	
	а) СКУ.ППУ/ПЭ-16-125х6,0/228-130-М01 по ИЯНШ.300260.033ТУ Dоб-225мм (либо аналог, эквивалент)
	шт.
	4

	
	б) СКУ.ППУ/ПЭ-16-80х5,0/162-90-М01 по ИЯНШ.300260.033ТУ Dоб-160мм (либо аналог, эквивалент)
	шт.
	2

	
	в) СКУ.ППУ/ПЭ-16-65х5,0/127-80-М01 по ИЯНШ.300260.033ТУ Dоб-140мм (либо аналог, эквивалент)
	шт.
	4

	
	г) СКУ.ППУ/ПЭ-16-50х5,0/142-80-М01 по ИЯНШ.300260.033ТУ Dоб-125мм (либо аналог, эквивалент)
	шт.
	2

	11
	Комплект заделки стыка трубопровода в полиэтиленовой трубе оболочке (лента клеевая и термоусаживаемая муфта) + скорлупы

а) КЗС(т) 325х450 Sск - 40мм.
	шт.
	16

	
	б) КЗС(т) 133х225 Sск - 40мм.
	шт.
	28

	
	в) КЗС(т) 89х160 Sск - 40мм.
	шт.
	20

	
	г) КЗС(т) 76х140 Sск - 40мм.
	шт.
	26

	
	д) КЗС(т) 57х125 Sск - 40мм.
	шт.
	29


Все товары должны быть Российского производства. Условное давление для труб стальных по ГОСТ 10705-80Ст20 гр «В»/10704-91 - 16 кгс/см2. 

Труба (марка стали Ст20 ГОСТ 10705 (гр.В); ГОСТ на сталь 1050).

Длина труб – не менее 11 метров. 

Трубы и фасонные части труб (компенсаторы, неподвижные опоры) должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 30732-2020-для тепловых сетей с параметрами теплоносителя t= 200°С. Р= 1.6 МПА.
Комплект заделки стыка трубопровода должен включать в себя термоусаживаемую муфту и клеевую ленту для труб ППУ/ПЭ. 
В цену  контракта: включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на упаковку и погрузку Товара в месте отправления, доставку до места нахождения заказчика, расходы на страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ, а также другие расходы, связанные с исполнением контракта.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата поставленного товара осуществляется заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания акта приема передачи 100% поставленного товара, согласно конкурсной документации (по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему контракту, являющегося его неотъемлемой частью) в следующем порядке: оплата 30% от цены договора на 30-й календарный день, оплата 30% от цены договора на 60-й календарный день, оплата 40% от цены договора на 90-й календарный день. В случаях предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 1205 от 18 сентября 2019 года, Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) составит не более 7 рабочих ней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу поставки).    

Сроки и место поставки: в течение 45 календарных дней со дня заключения договора по адресу: РБ, Дюртюлинский район, с. Иванаево, ул. Промзона, Центральная котельная,  предварительно созвонившись с контрактным управляющим по телефону 8 34787 2-15-86.
Условия поставки товара: 

-Возврат товара при несоответствии качества;

- Товар принимается при наличии сопроводительных документов.    

Количественные и качественные характеристики поставляемых товаров: в соответствии с РАЗДЕЛОМ 2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: 

· Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), на который отсутствуют притязания со стороны третьих лиц.

· Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным настоящим описанием объекта закупки (товара), техническим регламентам, а также иным требованиям, в случае, если они являются обязательными для товара в соответствии с действующим законодательством (документы в области стандартизации, государственные стандарты и другие).

· Поставщик должен предоставить:

       Требования к качеству и безопасности товара:
      1.   Предоставить сертификат соответствия продукции требованиям ГОСТ 30732-2006;
      2. Предоставить декларацию ТР ТС 032/2013 труб и фасонных изделий в теплоизоляции ППУ:
      3. Предоставить декларацию соответствия ТР ТС 032/2013 на стальные фасонные изделия, применяемые при производстве ППУ- продукции;
      4. Предоставить протоколы периодических испытаний труб и фасонных изделий в ППУ- изоляции на соответствие требованиям ГОСТ 30732-2020 в полном объеме.
       5. На все используемые материалы поставщик должен предоставить сертификат качества на материалы в полном объеме;
Предоставить санитарно- эпидемиологическое заключение, при необходимости;

Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объёмам) поставки:

Товары должны соответствовать требованиям, указанным в РАЗДЕЛЕ 2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. В случае если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем ТЗ.. Качество предлагаемых Участником к применению товаров должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в ТЗ и его приложениях. В заявке участник должен отразить товары, с показателями (характеристиками) равными или превосходящими характеристики товаров, указанных в ТЗ. 

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом  требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в документации об аукционе в электронной форме после полного изучения содержания вышеназванной документации и всех приложений к ней.

  
Требования к упаковке, маркировке:  Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

          Гарантийный срок:

На поставляемый Товар должны быть предоставлены гарантии производителя и поставщика. 

Год изготовления товара –2025 год. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Приложение№2 

Договор поставки № 
	г. Дюртюли
	                                «___»__________2025 г.


Акционерное общество «Дюртюлинские электрические и тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мустафина Ильшата Флитовича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон), на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «___» ____ 2025 года №___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в обусловленный срок Заказчику __________________________________ (далее – Товар) в собственность, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество, технические характеристики и стоимость указаны в Спецификации (приложение №1 к Договору).

1.3. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: РБ, Дюртюлинский район, с. Иванаево, ул. Промзона – Центральная котельная АО «Дюртюлинские Э и ТС» (далее – Место поставки). 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.5. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

1.6. Срок поставки Товара: в течении 45 календарных дней с момента заключения Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ___________ (________)  в том числе включая НДС по ставке 20 %.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

            2.4. Оплата осуществляется заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания акта приема передачи в течении 90 календарных дней. 
В случаях предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 1205 от 18 сентября 2019 года, Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) составит не более 7 рабочих ней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу поставки).
2.5. Поставщик предварительно направляет на адрес электронной почты Заказчика документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 5.3 Договора, на проверку и согласование. Заказчик рассматривает указанные в настоящем пункте документы и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика.

2.6. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком.

2.7. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса РФ.

2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим на основании Договора.
Поставщик обязан предоставлять подписанные акты сверки взаимных расчетов на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

Заказчик с даты получения соответствующего акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Заказчику на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и (или) своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению Договора (с письменного согласия Заказчика), всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить специальную упаковку Товара, соответствующую стандартам, ТУ и обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 

4.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.
5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставщик за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки в течение общего срока поставки Товара, указанного в пункте 1.6. Договора, уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке путем направления уведомления с указанием даты поставки на адрес электронной почты Заказчика с адреса электронной почты Поставщика. Факт получения уведомления подтверждается Заказчиком путем направления Поставщику письма о получении уведомления по вышеуказанному электронному адресу. 

 После получения подтверждения Заказчика о готовности принять товар Поставщик отгружает его по адресу, указанному в пункте 1.3. Договора.

5.2. Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз.;

б) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;
в) документы о сертификации Товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству Российской Федерации;
г) документы, удостоверяющие качество Товара;

д) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В документации обязательно должны быть указаны: наименование изготовителя, товарный знак (при наличии), наименование типа продукции, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции), дата изготовления, клеймо технического контроля изготовителя.
5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству тарных мест производится Заказчиком в момент его получения по адресу, указанному в пункте 1.3 Договора. Поставщик должен указать количество тарных мест в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Внутритарная приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Заказчика при вскрытии тары, но не позднее установленного гарантийного срока хранения.

6.2. При обнаружении во время приемки несоответствия количества, качества или комплектности Товара сопроводительным документам или Спецификации Заказчик вызывает Поставщика для составления акта о выявленных несоответствиях. Срок прибытия представителя Поставщика – 2 (два) рабочих дня с момента получения вызова.

6.3. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок, уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания акта о выявленных несоответствиях приемка Товара по основаниям, указанным в пункте 6.2 Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт о выявленных несоответствиях, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостачи, некачественности или некомплектности Товара и направляется Поставщику для устранения выявленных несоответствий.

6.4. Акт о выявленных несоответствиях должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке (приемке), и содержать полную и подробную информацию об обнаруженных несоответствиях Товара.

6.5. При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах в порядке, изложенном в пунктах 6.2–6.4 Договора.

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара. 

6.6. Замена Товара и/или его части, устранение дефектов, в том числе скрытых (при этом действия по замене или устранению дефектов производятся по требованию Заказчика и не являются предметом выбора Поставщика), доукомплектация, восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Заказчиком при составлении акта о выявленных несоответствиях или акта о скрытых дефектах, но не более 14 (четырнадцать) рабочих дня с даты составления соответствующего акта (в т. ч. если соответствующий акт составляется в одностороннем порядке). Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Заказчика Товара, несет Поставщик.

6.7. Приемка Товара в части, не урегулированной настоящим разделом, регулируется Инструкцией № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), и Инструкцией № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

6.8. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара. 

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

6.9. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7. ГАРАНТИЯ
7.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует:

– качество и надежность поставляемого Товара;
– надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

– полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

7.3. На поставляемый Товар устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления:

– гарантийный срок хранения – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее __ ____________ с момента поставки Товара Заказчику.

– гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее __ ___________ с момента ввода продукции в эксплуатацию.

            Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
             8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

              8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

               8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле П = Ц - В)*С (где Ц – цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С - - размер ставки).

               8.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику) штраф в размере, определенном  «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором» (далее Правила), утв.  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г № 1042):

               За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения   Поставщиком   обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в   том    числе    гарантийного    обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа  устанавливается  в  виде фиксированной  суммы,  определяемой   в   следующем   порядке:

               а) 10 процентов цены контракта (этапа) в  случае,  если  цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

               8.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

               8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

                8.7. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, (за исключением просрочки исполнения обязательств) Поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере:

         - 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

                8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

                8.9. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
                8.10. Оплата неустойки производится Поставщиком по реквизитам, указанным заказчиком в требовании, в течение 10 дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен в требовании заказчика.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Башкортостан.

9.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.

9.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку. 

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

– несоблюдения Поставщиком нормативно-технических документов, государственных стандартов при поставке Товара;
– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников организации, включая бенефициаров (в т. ч. конечных), с подтверждением надлежащими и заверенными документами.

В отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, предоставить данные об их учредителях и т. д., включая бенефициаров, в том числе конечных. Надлежащими документами признаются: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра акционеров/учредителей; договор купли-продажи акций; договор доверительного управления; свидетельство о праве на наследство и др. документы, другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционеров/учредителей), доля которых в уставном капитале Поставщика составляет 5 процентов и более.

11.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы 
в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в т. ч. конечных), Поставщика, переданные Заказчику по акту от «___» ___________ 201_ года (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т. ч. о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (Правительству РФ, в т. ч. ФНС России, Росфинмониторингу) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

11.4. Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.5. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.

11.6. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 2 (двух) календарных дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в т. ч. уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
             13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

14.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

– Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

– заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

– Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в т. ч. в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

15.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – Конфиденциальная информация).

15.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

15.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

15.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, за исключением случаев, указанных в Договоре.

16.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору допускается обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты (адрес электронной почты Заказчика, адрес электронной почты Поставщика. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной отправкой оригиналов по почте, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати организации.

16.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.5. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

16.6. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение 1: Спецификация.

Приложение 2: Акт-приема передачи 

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик

Акционерное общество «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» 
Юридический адрес: 452320,  РБ, г. Дюртюли,
 ул. Василия Горшкова, 6 А
Тел./факс:     (34787) 2-10-40

Банковские реквизиты:

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  в  г. Уфа

к/с 
Р/с                                                                                                                                                                                             
БИК 
ИНН         КПП  

_________________(И.Ф. Мустафин)

«___»_______________2025 г.

                М.П.
	
	Поставщик

_________________(________)

«___»_______________2025 г.

                М.П.


Приложение 1
Спецификация

	ЗАКАЗЧИК
АО «Дюртюлинские Э И ТС»
Генеральный директор

___________________ /И.Ф. Мустафин/

«____» ________________ 2025 года

МП
	ПОСТАВЩИК
Должность

__________________ /И.О.Ф./

 «____» ________________ 2025 года

 МП


Приложение № 2

к договору поставки №  

от «___» _________ года
АКТ приема-передачи товара

по договору № ______________________________ от __________ 2025 г.

(ФОРМА)

г. Дюртюли






                   «___»   __________  2024 г.  

Акционерное общество «Дюртюлинские электрические и тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мустафина Ильшата Флитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами Договора от "___" _______ 20___ г. № ___  (далее - Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял следующий товар (далее - товар):

	
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу
	Сумма услуг (в том числе НДС)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:   
	


2. Вышеперечисленный товар поставлен своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту). Заказчик претензий по объему, качеству и срокам поставки товара не имеет.

3. Согласно Договору, общая стоимость поставленного товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Сумма, подлежащая к оплате за поставленный товар в соответствии с условиями Договора, _________(________) рублей, включая НДС ___ % _____(________) рублей ____ копеек.

5. Настоящий акт является основанием для оплаты заказчиком товара, поставленного по Договору.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

	ЗАКАЗЧИК
АО «Дюртюлинские Э И ТС»
Генеральный директор

___________________ /И.Ф. Мустафин/

«____» ________________ 2025 года

МП
	ПОСТАВЩИК
Должность

__________________ /И.О.Ф./

 «____» ________________ 2025 года

 МП












