ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проекта границ зон санитарной охраны источника водоснабжения д. Дмитриевка Мелеузовского района Республики Башкортостан (скважина № 2115).

| 1.Основание для выполнения работ: | Заявка на проведение работ, лицензия на право пользования недрами УФА 022627 ВЭ от 22.03.2024. |
| --- | --- |
| 2.Целевое назначение работ: | Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозабора (далее проект ЗСО). |
| 3. Основные задачи работ: | - Сбор, систематизация, обработка и анализ необходимых для проектирования документов и материалов. - Проведение эколого-гидрогеологического обследования территории. - Разработка проекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательства о недрах и водного законодательства. - Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта и получение положительного экспертного заключения в аккредитованном органе инспекции. - Сопровождение проекта при его согласовании в государственных инстанциях Роспотребнадзора согласно установленному порядку. - Подготовка текстового и графического описания трех поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. - Сопровождение проекта при его утверждении (установлении зон санитарной охраны) в Министерство экологии и природопользования Республики Башкортостан. |
| 4. Сроки выполнения работ: | 200 (двести) рабочих дней с момента подписания договора Работа выполняется поэтапно: Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозабора Подрядчик разрабатывает и оформляет Проект ЗСО; затем в течение 5 рабочих дней представляет Проект ЗСО в аккредитованный орган инспекции. Подрядчик организует сопровождение Проекта ЗСО: а) при проведении его экспертизы в аккредитованном органе инспекции. Продолжительность данного этапа определяется внутренним распорядком аккредитованного органа инспекции; б) при получении санитарно-эпидемиологического заключения на Проект ЗСО в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Срок получения санитарно-эпидемиологического заключения определяется отраслевыми нормативно-правовыми актами, в частности приказом Роспотребнадзора от 5 ноября 2020 г. № 747, а также внутренним распорядком Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; в) при получении распоряжения на проект ЗСО в Минэкологии РБ. Сроки получения распоряжения на проект ЗСО определяются Порядком утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Башкортостан. Данный этап работ считается выполненным при получении следующих документов: Проект ЗСО, экспертное заключение, санитарно эпидемиологическое заключение и распоряжение на проект ЗСО. |
| 5. Требования к предъявляемой работе: | Проект ЗСО разработать согласно требованиям следующих основных документов и регламентов: - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10). - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 г. № 19). - Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». - Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (приказ Роспотребнадзора от 5 ноября 2020 г. № 747). - Приказ Росреестра № П/0292 от 26.07.2022 г. - Порядок утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Башкортостан. |
| 6. Материалы, предоставляемые Заказчиком | 1. Карточка/реквизиты Заказчика; 2. Выписка из ЕГРН на земельный участок, на котором расположена скважина; 3. Генплан предприятия (территории) в масштабе 1:500 - 1:1000 с указанием местоположения скважины и площадок водопроводных сооружений (накопительные ёмкости, фильтра, водонапорные башни, насосные станции и т. д.), с нанесенными существующими строениями, коммуникациями (системы водоснабжения и отвод канализации) и выгребными ямами; 4. Копии протоколов анализа воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 в течении одного года; 5. Паспорт (сертификат) на насос, установленный на скважину; 6. Паспорт (сертификат) на фильтр (при наличии); 7. Паспорт (сертификат) на контрольно-измерительную аппаратуру (при наличии); 8. Данные о водоводе от водозаборной скважины до водопроводных сооружений (накопительные ёмкости, фильтра, водонапорные башни, насосные станции и т. д.) (протяженность, диаметр, глубина заложения, материал труб); 9. Характеристика режима эксплуатации водозабора и сведения о методах наблюдений за подземными водами; 10. СЭЗ на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения (при наличии); 11. Характеристика первого пояса ЗСО; 11. Копии лицензии и лицензионного соглашения на водопользование с приложениями; 12. Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды; 13. Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины; 14. Договор аренды/свидетельство собственности земельного участка; Прочая информация предоставляется по письменному запросу на электронную почту __________________________@_____ (ФИО). |
| 7. Рассылка отчетных материалов: | Проект ЗСО (со всеми приложениями) в 1 м экземпляре на бумажном носителе направляется на хранение Заказчику |
| 8. Порядок приемки работы: | Согласно договору. |
| 9. Требования к исполнителю: | Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 5 лет. Разработка и согласование проектной документации должны осуществляться при непосредственном участии гидрогеолога. Стаж работы гидрогеолога не менее 10 лет. |