## НМЦД ГСМ
Приложение № 4 к извещению о проведении ценового запроса
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, содержащее полученные заказчиком расчеты
Расчет начальной (максимальной) цены договора
Основные характеристики объекта закупки |  |  |  | Поставка материалов по объекту: «Ремонт водопровода с. Серафимовский, от НС-III до нижнего поселка»
Используемый метод определения НМЦД |  |  |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
п/п | Наименование | Ед.Измерения | Количество | Коммерческое предложение 1 | Коммерческое предложение 2 | Коммерческое предложение 3 | Средняя цена, руб. | Среднее квадратичное отклонение | V - коэффициент вариации, % | Необходимое значение коэффициента вариации, %
1 | Труба ПЭ100 SDR17 Ø225 мм. | М. | 588 | 1521 | 1642.2 | 1966.8 | 1710 |  |  |  | 1005480
2 | Труба ПЭ100 SDR17 Ø315 мм. | М. | 24 | 3045 | 3158.94 | 3828 | 3343.98 |  |  |  | 80255.52
3 | Тройник ПЭ100 SDR≤17 Ø225*160*225 мм. | Шт. | 1 | 5629 | 5508 | 6000 | 5712.3333 |  |  |  | 5712.3333
4 | Тройник ПЭ100 SDR≤17 Ø225*110*225 мм. | Шт. | 3 | 6177 | 5355 | 5494 | 5675.3333 |  |  |  | 17026
5 | Тройник ПЭ100 SDR≤17 Ø225*63*225 мм. | Шт. | 2 | 7337 | 5457 | 6540 | 6444.6667 |  |  |  | 12889.3333
6 | Седелка ПЭ100 Ø225*20 мм. (3/4”) | Шт. | 2 | 2897 | 2091 | 3686.4 | 2891.4667 |  |  |  | 5782.9333
7 | Отвод 90° ПЭ100 SDR≤17 Ø225 мм. | Шт. | 3 | 3399 | 2856 | 1860 | 2705 |  |  |  | 8115
8 | Отвод 45° ПЭ100 SDR≤17 Ø225 мм. | Шт. | 2 | 2505 | 2488 | 1384 | 2125.6667 |  |  |  | 4251.3333
9 | Муфта ЭС ПЭ100 SDR≤17 Ø225 мм. | Шт. | 12 | 2631 | 2996.55 | 5520 | 3715.85 |  |  |  | 44590.2
10 | Прокладка паронитовая Ду200 мм. | Шт. | 2 | 109 | 91.39 | 177.38 | 125.9233 |  |  |  | 251.8467
11 | Прокладка паронитовая Ду100 мм. | Шт. | 10 | 41 | 23.46 | 74.3 | 46.2533 |  |  |  | 462.5333
12 | Прокладка паронитовая Ду50 мм. | Шт. | 10 | 21 | 12.24 | 36.84 | 23.36 |  |  |  | 233.6
13 | Болт М20*90 | Шт. | 50 | 93 | 60.56 | 110.29 | 87.95 |  |  |  | 4397.5
14 | Болт М18*70 | Шт. | 50 | 77 | 59.93 | 92.04 | 76.3233 |  |  |  | 3816.1667
15 | Болт М16*70 | Шт. | 150 | 44 | 25.4 | 61.57 | 43.6567 |  |  |  | 6548.5
16 | Гайка М20 | Шт. | 50 | 19 | 21.42 | 41.86 | 27.4267 |  |  |  | 1371.3333
17 | Гайка М18 | Шт. | 50 | 27 | 20.4 | 29.48 | 25.6267 |  |  |  | 1281.3333
18 | Гайка М16 | Шт. | 150 | 13 | 12.24 | 21.06 | 15.4333 |  |  |  | 2315
ИТОГО | [10 empty] | 1204780.4667
С учетом объема денежных средств,предусмотренных для данной закупки и с целью экономии средств, НМЦД определяется в размере 1079023 руб. (один миллион семьдесят девять тысяч двадцать три) руб.
цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i ;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете;
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
i - номер источника ценовой информации.

## материалы БНГС (hidden)
Необходимый материал для капитального ремонта обводной линии с приемной камеры на технологические блоки II очереди цеха очистки сточных вод
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС , руб. | Стоимость без НДС , руб.
4 | Труба Ø630х8мм | т | 1 | 82000 | 82000
5 | Труба Ø377х7мм | т | 3.7 | 84500 | 312650
6 | Труба Ø630х8 б/у | т | 2 | 54000 | 108000
7 | ТрубаØ720х8 б/у | т | 2 | 54000 | 108000
8 | ТрубаØ630х8 б/у | т | 2 | 54000 | 108000
9 | ТрубаØ530х8 б/у | т | 2 | 54000 | 108000
10 | ТрубаØ530х8 б/у | т | 2 | 54000 | 108000
11 | ТрубаØ530х8 б/у | т | 2 | 54000 | 108000
12 | ТрубаØ219х6мм | т | 3.35 | 84500 | 283075
13 | Труба Ø159х6мм | т | 0.6 | 71500 | 42900
14 | Отвод Ду-250 ГОСТ 17375-01 ст.20 | шт | 5 | 5200 | 26000
15 | Отвод Ду-200 ГОСТ 17375-01 ст.20 | шт | 7 | 2700 | 18900
16 | Отвод Ду-150 ГОСТ 17375-01 ст.20 | шт | 8 | 1950 | 15600
17 | Фланец Ду-200 Ру10 ГОСТ 12280-80 ст.20 | шт | 10 | 1400 | 14000
18 | Фланец Ду-150 Ру10 ГОСТ 12280-80 ст20 | шт | 8 | 1200 | 9600
19 | Задвижка чугунная 10 серии Ду-200 Ру10 | шт | 5 | 19000 | 95000
20 | Задвижка чугунная 10 серии Ду-150 Ру10 | шт | 4 | 12400 | 49600
| Итого: |  |  |  | 1597325
| Начальник цеха ОСВ |  |  | Ф.М. Болотников
Согласовано:
| Главный инженер |  |  | Е.И.Ракитин
| Инженер по комплектации оборудования |  |  | С.Н. Ланюгова

## материалы (hidden)
Необходимый материал для капитального ремонта обводной линии с приемной камеры на технологические блоки II очереди цеха очистки сточных вод
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС , руб. | Стоимость без НДС , руб.
1 | Лист S=8мм | т | 2.01 |  | 0
2 | Лист S=6мм | т | 0.52 |  | 0
3 | Лист ПВЛ-5 | т | 0.25 |  | 0
4 | Труба Ø630х8мм | т | 1 |  | 0
5 | Труба Ø377х7мм | т | 3.7 |  | 0
6 | Труба Ø630х5 б/у | т | 2 |  | 0
7 | ТрубаØ720х8 б/у | т | 2 |  | 0
8 | ТрубаØ630х5 б/у | т | 2 |  | 0
9 | ТрубаØ530х8 б/у | т | 2 |  | 0
10 | ТрубаØ480х8 б/у | т | 2 |  | 0
11 | ТрубаØ478х8 б/у | т | 2 |  | 0
12 | ТрубаØ219х6мм | т | 3.35 |  | 0
13 | Труба Ø159х6мм | т | 0.6 |  | 0
14 | Отвод Ду-250 | шт | 5 |  | 0
15 | Отвод Ду-200 | шт | 7 |  | 0
16 | Отвод Ду-150 | шт | 8 |  | 0
17 | Фланец Ду-200 Ру10 | шт | 10 |  | 0
18 | Фланец Ду-150 Ру10 | шт | 8 |  | 0
19 | Запорная арматура Ду-200 Ру10 | шт | 5 |  | 0
20 | Запорная арматура Ду-150 Ру10 | шт | 4 |  | 0
21 | Арматура АIII Ø12 | т | 0.02 |  | 0
22 | Швеллер 14П | т | 1.9 |  | 0
23 | Уголок 75х75х6мм | т | 0.25 |  | 0
24 | Уголок 50х50х5мм | т | 0.69 |  | 0
25 | Кислород | м3 | 200 |  | 0
26 | Пропан (сжиженный газ) | л | 280 |  | 0
27 | Электрод МР3 Ø4мм | кг | 225 |  | 0
28 | Электрод МР3 Ø3мм | кг | 15 |  | 0
29 | Круг отрезной 230х1,8х22,2 | шт | 20 |  | 0
30 | Круг шлифовальный 230х6х22,2 | шт | 6 |  | 0
31 | Паронит ПБ-3мм | кг | 5 |  | 0
32 | Резина ТМКЩ-4мм | кг | 5 |  | 0
33 | Болт с гайкой М20х90 | кг | 10 |  | 0
| Итого: |  |  |  | 0
| Начальник цеха ОСВ |  |  | Ф.М. Болотников
Согласовано:
| Главный инженер |  |  | Е.И.Ракитин
| Инженер по комплектации оборудования |  |  | С.Н. Ланюгова