Приложение №2

к договору оказания услуг №_____ от  ________г.

Техническое задание на оказание услуг

по подрезке веток деревьев, кустарников, расположенных в охранных зонах ЛЭП для нужд ООО «Водоканал» г. Мелеуз

- Предмет закупки:

1.1 Услуги по подрезке веток деревьев, кустарников, в охранных зонах ЛЭП для ООО «Водоканал» (ВЛ – 6 кВ Ф-74 пс ГПП – 2, (ВЛ – 6 кВ Ф – 11 пс ГПП-1), расположенный по адресу: 453866, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, деревня Кутушево, ул. Кутуша Муртазина, дом №2В.

- Перечень и объемы оказываемых услуг

2.1 Объем оказываемых услуг

Оказание услуг Исполнителем осуществляется по мере поступления заявок на оказание услуг. Заявка оформляется письменно, направляется Заказчиком в адрес Исполнителя за 10 дней до начала оказания услуг и считается принятой Исполнителем с даты её получения

2.2. Виды оказываемых услуг

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5м | 1 дерево | 56 |
| Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5м | 1 дерево | 17 |

- Место оказания услуг

453866, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, деревня Кутушево, ул. Кутуша Муртазина, дом №2В. (Биологические очистные сооружения) ВЛ-6 кВ от ячейки 74 «ГПП-2», ВЛ-6 кВ от ячейки 11 ПС «ГПП-1» до РП №1, от площадки АО «Мелеузовский минеральные удобрения» до площадки Биологические очистные сооружения.

- Сроки оказания услуг

4.1.  С момента подписания договора до «31» декабря 2025г

- Основные технические требования к оказываемым услугам

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, услуг, этапам выполнения работ, услуг:

# 5.1.1 Исполнитель оказывает услуги по подрезке веток деревьев, кустарников, расположенных в охранных зонах ЛЭП с учетом требований Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 г. № 434); Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009. №160 с изменениями от 5 июня, 26 августа 2013 г., 17 мая 2016 г., 21 декабря 2018 г., 18 февраля 2023 г., 6, 30 декабря 2024 г.); Правил пожарной безопасности в лесах (утв. Постановлением Правительства РФ №417 от 30.06.2007 с изменениями от 5 мая 2011 г., 26 января, 1 ноября 2012 г., 14 апреля 2014 г., 18 августа 2016 г., 17 апреля 2019 г.).

5.1.2 В случае отказа в работе основной ВЛ и других инженерных сооружений по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику затраты на аварийно-восстановительные работы и убытки, либо устраняет за свой счет.

5.1.3 Исполнитель выполняет подрезку древесно-кустарниковой растительности, расположенной на расстояние менее 4м от крайних проводов ВЛ-6/10 кВ.

5.1.4 Доставка техники на участок работ, все необходимые согласования с ГИБДД и т.п. выполняются Исполнителем самостоятельно.

5.2 Требования к обеспечению техники безопасности:

5.2.1 Порядок допуска и производства работ выполняется согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.2.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности при оказании услуг на объекте Заказчика.

6. Требования к Исполнителю

  - Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя:

6.1.1. Наличие опыта выполнения работ по подрезке веток деревьев, кустарников у участника закупки. В составе заявки участник должен предоставить копии договоров и копии актов выполненных работ подтверждающих опыт выполнения работ.

6.1.2. Наличие достаточного количества персонала для оказания услуг по подрезке веток деревьев, кустарников: не менее 3 человек.

6.1.3. Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) достаточного количества инструментов, приспособлений, техники: бензопил – не менее 1 ед., стремянки (лестницы) – не менее 1 ед., автогидроподъемника - не менее 1 ед. В составе заявки участник должен предоставить копии паспортов транспортного средства, либо копии полисов ОСАГО, либо иных документов, подтверждающих права собственности транспортными средствами.

  - Документы, подтверждающие регистрацию Исполнителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.