Обоснование начальной (максимальной) цены договора

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики объекта закупки | Характеристики объекта закупки указаны в описании объекта закупки |
| Используемый метод определения НМЦД: | С целью обеспечения эффективности осуществления закупок НМЦД определена в размере минимального значения цены товара (работы, услуги) в соответствии с письмом Минфина России от 16 июня 2017 г. N 24-01-10/37713. |

Поставка трубы ППУ с комплектующими

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Источники | Цена, руб | Минимальная цена (руб.) | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦД (рын) |
| 1 | Труба стальная электросварная в ППУ-ОЦ изоляции Ст108\*4,0-1-ППУ-ОЦ | 24.20.13.190 | 36,00 | м | Поставщик 1 | 2 110,00 | 2 110,00 | 260,10 | 11,09 | 75 960,00 |
| Поставщик 2 | 2 625,00 |
| Поставщик 3 | 2 304,00 |
| 2 | Труба стальная электросварная в ППУ-ОЦ изоляции Ц 76\*3,0-1-ППУ-ОЦ | 24.20.13.190 | 18,00 | м | Поставщик 1 | 2 020,00 | 1 904,00 | 150,21 | 7,36 | 34 272,00 |
| Поставщик 2 | 1 904,00 |
| Поставщик 3 | 2 202,00 |
| 3 | Труба стальная электросварная в ППУ-ОЦ изоляции Ц 57\*3,0-1-ППУ-ОЦ | 24.20.13.190 | 18,00 | м | Поставщик 1 | 1 625,00 | 1 551,00 | 111,40 | 6,76 | 27 918,00 |
| Поставщик 2 | 1 551,00 |
| Поставщик 3 | 1 770,00 |
| 4 | Труба стальная электросварная в ППУ-ПЭ изоляции Ст108\*4,0-1-ППУ-ПЭ с ОДК | 24.20.13.190 | 508,00 | м | Поставщик 1 | 1 770,00 | 1 770,00 | 199,62 | 10,20 | 899 160,00 |
| Поставщик 2 | 2 167,00 |
| Поставщик 3 | 1 932,00 |
| 5 | Труба стальная электросварная в ППУ-ПЭ изоляции Ц 76\*3,0-1-ППУ-ПЭ с ОДК | 24.20.13.190 | 254,00 | м | Поставщик 1 | 1 780,00 | 1 780,00 | 83,93 | 4,48 | 452 120,00 |
| Поставщик 2 | 1 893,00 |
| Поставщик 3 | 1 944,00 |
| 6 | Труба стальная электросварная в ППУ-ПЭ изоляции Ц 57\*3,0-1-ППУ-ПЭ с ОДК | 24.20.13.190 | 254,00 | м | Поставщик 1 | 1 360,00 | 1 360,00 | 131,61 | 8,84 | 345 440,00 |
| Поставщик 2 | 1 623,00 |
| Поставщик 3 | 1 482,00 |
| 7 | Отвод Ст 108\*4,0-90-1-ППУ-ОЦ | 24.20.40.000 | 4,00 | шт | Поставщик 1 | 7 880,00 | 7 880,00 | 1 372,23 | 15,24 | 31 520,00 |
| Поставщик 2 | 10 533,00 |
| Поставщик 3 | 8 598,00 |
| 8 | Отвод 900 Ц 76\*3,0-90-1-ППУ-ОЦ | 24.20.40.000 | 2,00 | шт | Поставщик 1 | 8 155,00 | 8 155,00 | 383,02 | 4,52 | 16 310,00 |
| Поставщик 2 | 8 365,00 |
| Поставщик 3 | 8 898,00 |
| 9 | Отвод 90 0 Ц 57\*3,0-90-1-ППУ-ОЦ | 24.20.40.000 | 2,00 | шт | Поставщик 1 | 6 005,00 | 6 005,00 | 482,03 | 7,41 | 12 010,00 |
| Поставщик 2 | 6 966,00 |
| Поставщик 3 | 6 552,00 |
| 10 | Отвод 900  Ст 108\*4,0-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК | 24.20.40.000 | 36,00 | шт | Поставщик 1 | 7 550,00 | 7 550,00 | 1 153,50 | 13,52 | 271 800,00 |
| Поставщик 2 | 9 801,00 |
| Поставщик 3 | 8 238,00 |
| 11 | Отвод 900 Ст 108\*4,0-90-1-ППУ-ПЭ-ЗМКВ с ОДК | 24.20.40.000 | 2,00 | шт | Поставщик 1 | 10 560,00 | 10 244,00 | 664,53 | 6,17 | 20 488,00 |
| Поставщик 2 | 10 244,00 |
| Поставщик 3 | 11 520,00 |
| 12 | Отвод 900 стальной оцинкованный Ц 76\*3,0-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК | 24.20.40.000 | 18,00 | шт | Поставщик 1 | 8 765,00 | 8 715,00 | 476,39 | 5,28 | 156 870,00 |
| Поставщик 2 | 8 715,00 |
| Поставщик 3 | 9 564,00 |
| 13 | Отвод стальной оцинкованный 900 Ц 76\*3,0-90-1-ППУ-ПЭ-ЗМКВ с ОДК | 24.20.40.000 | 1,00 | шт | Поставщик 1 | 11 445,00 | 9 038,00 | 1 768,52 | 16,09 | 9 038,00 |
| Поставщик 2 | 9 038,00 |
| Поставщик 3 | 12 486,00 |
| 14 | Отвод стальной оцинкованный 900 Ц 57\*3,0-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК | 24.20.40.000 | 18,00 | шт | Поставщик 1 | 6 210,00 | 6 210,00 | 693,82 | 10,12 | 111 780,00 |
| Поставщик 2 | 7 590,00 |
| Поставщик 3 | 6 774,00 |
| 15 | Отвод стальной оцинкованный 900 Ц 57\*3,0-90-1-ППУ-ПЭ-ЗМКВ с ОДК | 24.20.40.000 | 1,00 | шт | Поставщик 1 | 8 850,00 | 7 833,00 | 912,57 | 10,39 | 7 833,00 |
| Поставщик 2 | 7 833,00 |
| Поставщик 3 | 9 654,00 |
| 16 | Комплект заделки стыков ППУ-ОЦ (Ц)-108\*180 | 24.20.40.000 | 14,00 | компл | Поставщик 1 | 790,00 | 790,00 | 338,62 | 33,16 | 11 060,00 |
| Поставщик 2 | 1 410,00 |
| Поставщик 3 | 864,00 |
| 17 | Комплект заделки стыков ППУ-ОЦ (Ц)-76\*140 | 24.20.40.000 | 7,00 | компл | Поставщик 1 | 725,00 | 725,00 | 205,12 | 23,43 | 5 075,00 |
| Поставщик 2 | 1 109,00 |
| Поставщик 3 | 792,00 |
| 18 | Комплект заделки стыков ППУ-ОЦ (Ц)-57\*125 | 24.20.40.000 | 7,00 | компл | Поставщик 1 | 650,00 | 650,00 | 193,29 | 24,49 | 4 550,00 |
| Поставщик 2 | 1 010,00 |
| Поставщик 3 | 708,00 |
| 19 | Комплект заделки стыков с термоусаживаемой муфтой ППУ-ПЭ с ОДК (Т)-108\*180 | 24.20.40.000 | 128,00 | компл | Поставщик 1 | 1 265,00 | 1 114,00 | 133,41 | 10,65 | 142 592,00 |
| Поставщик 2 | 1 114,00 |
| Поставщик 3 | 1 380,00 |
| 20 | Комплект заделки стыков с термоусаживаемой муфтой ППУ-ПЭ с ОДК (Т)-76\*140 | 24.20.40.000 | 64,00 | компл | Поставщик 1 | 1 030,00 | 870,00 | 127,52 | 12,66 | 55 680,00 |
| Поставщик 2 | 870,00 |
| Поставщик 3 | 1 122,00 |
| 21 | Комплект заделки стыков с термоусаживаемой муфтой ППУ-ПЭ с ОДК (Т)-57\*125 | 24.20.40.000 | 64,00 | компл | Поставщик 1 | 920,00 | 740,00 | 134,02 | 15,10 | 47 360,00 |
| Поставщик 2 | 740,00 |
| Поставщик 3 | 1 002,00 |
| 22 | Опора неподвижная ППУ-ПЭ с ОДК Ст 108-315\*20-20,5-1 ППУ-ПЭ | 24.20.40.000 | 14,00 | шт | Поставщик 1 | 11 304,00 | 11 261,16 | 587,80 | 5,06 | 157 656,24 |
| Поставщик 2 | 11 261,16 |
| Поставщик 3 | 12 300,00 |
| 23 | Опора неподвижная ППУ-ПЭ с ОДК Ц 76-235\*20-7,5-1 ППУ-ПЭ | 24.20.40.000 | 7,00 | шт | Поставщик 1 | 7 650,00 | 7 650,00 | 1 421,56 | 15,49 | 53 550,00 |
| Поставщик 2 | 9 429,77 |
| Поставщик 3 | 10 460,00 |
| 24 | Опора неподвижная ППУ-ПЭ с ОДК Ц 57-220\*15-7,5-1 ППУ-ПЭ | 24.20.40.000 | 7,00 | шт | Поставщик 1 | 6 223,00 | 6 223,00 | 1 506,51 | 19,02 | 43 561,00 |
| Поставщик 2 | 6 223,00 |
| Поставщик 3 | 24 486,00 |
| 25 | Концевой элемент с кабелем вывода ППУ-ПЭ с ОДК Ст 108-1-ППУ-ПЭ-ЗМКВ | 24.20.40.000 | 4,00 | шт | Поставщик 1 | 6 870,00 | 6 700,00 | 1 423,98 | 18,72 | 26 800,00 |
| Поставщик 2 | 9 247,00 |
| Поставщик 3 | 6 700,00 |
| 26 | Концевой элемент с кабелем вывода ППУ-ПЭ с ОДК Ц 76-1-ППУ-ПЭ-ЗМКВ | 24.20.40.000 | 2,00 | шт | Поставщик 1 | 5 930,00 | 5 800,00 | 1 332,96 | 20,09 | 11 600,00 |
| Поставщик 2 | 8 171,00 |
| Поставщик 3 | 5 800,00 |
| 27 | Концевой элемент с кабелем вывода ППУ-ПЭ с ОДК Ц 57-1-ППУ-ПЭ-ЗМКВ | 24.20.40.000 | 2,00 | шт | Поставщик 1 | 5 410,00 | 5 400,00 | 1 004,60 | 16,79 | 10 800,00 |
| Поставщик 2 | 7 145,00 |
| Поставщик 3 | 19 284,00 |
| 28 | Тройник прямой стальной в ППУ ПЭ с ОДК Ст 108-45-1-ППУ-ПЭ | 24.20.40.000 | 2,00 | шт | Поставщик 1 | 4 540,00 | 4 540,00 | 1 392,31 | 23,95 | 9 080,00 |
| Поставщик 2 | 7 300,00 |
| Поставщик 3 | 5 600,00 |
| 29 | Тройник прямой стальной оцинкованный в ППУ ПЭ с ОДК Ц 76-32-1-ППУ-ПЭ | 24.20.40.000 | 1,00 | шт | Поставщик 1 | 3 100,00 | 3 100,00 | 4 508,93 | 70,77 | 3 100,00 |
| Поставщик 2 | 11 515,00 |
| Поставщик 3 | 4 500,00 |
| 30 | Тройник прямой стальной оцинкованный в ППУ ПЭ с ОДК Ц 57-32-1-ППУ-ПЭ | 24.20.40.000 | 1,00 | шт | Поставщик 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | 4 032,81 | 69,48 | 2 800,00 |
| Поставщик 2 | 10 388,00 |
| Поставщик 3 | 14 628,00 |
| Поставщик 2 | 3 500,00 |
| Поставщик 3 | 19 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 057 783,24 |
| На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦД составляет: 3 057 783,24 рублей. |