## Водозабор Нугуш - Замена шкафов
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о.зам.главы Администрации | [6 empty] | Директор
муниципального района | [5 empty] | ООО "Водоканал г.Туймазы"
Туймазинский район | [5 empty] | ______________ Р.М.Булатов
Республики Башкортостан | [5 empty] | "________"____________ 2025г.
_____________________ Л.Р.Рамазанова
"___________"________________ 2025г.
Ведомость объёмов работ
Республика Башкортостан, Туймазинский район, г.Туймазы
Реконструкция насосного оборудования на скважинах водозабора "Нугуш"
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. | [8 empty] | Раздел 1.
1 | 1 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 5 |  |  |  | 1
2 | 2 | Шкаф телемеханики на 4 скважины 178400/1,2/8,35 | шт. | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Шкаф телемеханики на 3 скважины 157900/1,2/8,35 | шт. | 2 |  |  |  | 1
4 | 4 | Шкаф телемеханики на 2 скважины 150270/1,2/8,35 | шт. | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Шкаф телемеханики на 1 скважину 118800/1,2/8,35 | шт. | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 13 |  |  |  | 1
7 | 7 | Трансформатор тока Т201,0-40А, 4-20мА 3950/1,2/8,35 | шт. | 13 |  |  |  | 1
8 | 8 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 5 |  |  |  | 1
9 | 9 | Датчик температуры ДТКБ-43 (-10…+10) *С 1620/1,2/8,35 | шт. | 5 |  |  |  | 1
10 | 10 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 компл. | 13 |  |  |  | 1
11 | 11 | Анализатор уровня жидкости ИУЖ-2 "Венеция" 2008,80/1,2/8,35 | шт | 13 |  |  |  | 1
12 | 12 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 31 |  |  | 26+5 | 1
13 | 13 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-30 "Бульдог" ( ИО-102-39 исп.00 ) | 100 шт. | 0.26 |  |  | 26/100 | 1
14 | 14 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/А2М | 100 шт. | 0.05 |  |  | 5/100 | 1
15 | 15 | Датчик давления. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 13 |  |  |  | 1
16 | 16 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 13 |  |  |  | 1
17 | 17 | Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 13 |  |  |  | 1
18 | 18 | Датчик избыточного давления СДВ-И-М 1,6 МПа "Коммуналец" 4320/1,2/8,35 | шт | 13 |  |  |  | 1
19 | 19 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец | 100 концов жил | 2.05 |  |  | 205/100 | 1
20 | 20 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов жил | 2.7 |  |  | 270/100 | 1
Прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) | [9 empty] | Прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
21 | 21 | Устройство: автоматического ввода программ | 1 устройство | 6 |  |  |  | 1
22 | 22 | Абонентский терминал GPON ONU 8000/1,2/8,35 | шт | 5 |  |  |  | 1
23 | 23 | Терминал GPON OLT 40000/1,2/8,35 | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | 24 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 4 | 1 муфта | 4 |  |  |  | 1
25 | 25 | Муфта оптическая: МОГ | компл. | 4 |  |  |  | 1
26 | 26 | Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя (делителя) | 1 шт. | 4 |  |  |  | 1
27 | 27 | Делители оптические (сплиттеры). Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | 10 шт. | 0.4 |  |  | 4/10 | 1
28 | 28 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 3.5 |  |  |  | 1
29 | 29 | Кабель оптический Alfa Mile 7,5/1,2/8,35 | м | 3500 |  |  |  | 1
30 | 30 | Металлические конструкции | 1 т | 0.14 |  |  | 140/1000 | 1
Раздел 2. Монтаж скважинных насосов | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж скважинных насосов
31 | 31 | Монтаж насоса | 1 шт. | 6 |  |  |  | 1
32 | 32 | Насос SJ42-9SWSP6YV, 11 кВт, 380В, 50 Гц. со шкафом управления | шт | 2 |  |  |  | 1
33 | 33 | Насос SJ30-12SWSP6YV, 15 кВт, 380В, 50 Гц. со шкафом управления | шт | 1 |  |  |  | 1
34 | 34 | Насос ЭЦВ 6-10-80 нрк , 4 кВт,380В, 50Гц со шкафом управления | шт | 2 |  |  |  | 1
35 | 35 | Насос ЭЦВ 8-25-70 нрк , 7,5 кВт, 380В, 50 Гц со шкафом управления | шт | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 6 |  |  |  | 1
37 | 37 | Кабель ВПП10 250/1,2/8,35 | м | 180 |  |  |  | 1
38 | 38 | Кабель ВПП4 130/1,2/8,35 | м | 400 |  |  |  | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [8 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
39 | 39 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Разработка SCADA системы) | 1 система | 1 |  |  |  | 1
40 | 40 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 (Программирование логического контроллера ПЛК200-02-CS | 1 функция | 5 |  |  |  | 1
41 | 41 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 (Программирование модулей ввода -вывода) | 1 функция | 5 |  |  |  | 1
42 | 42 | Комплексная наладка АС: IV категории сложности | 1 система | 1 |  |  |  | 1
43 | 43 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |  |  |  | 1
44 | 44 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 3 |  |  |  | 1
| Составил: | [9 empty] | (Хасанова А.Б.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [10 empty] | (Ахметшин Р.М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]