Приложение №1

к договору подряда

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  АО «Полевская коммунальная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ПОДРЯДЧИК    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1**

**Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц Розы Люксембург-Совхозной. Канализационный самотечный коллектор (этап 2)**

**1. Вид работ**: Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц Розы Люксембург-Совхозной.

**2. Объект**: Канализационный самотечный коллектор по ул. Р.Люксембург — Совхозная.

**3. Место выполнения работ**: Свердловская область, г. Полевской, Канализационный коллектор самотечный от дома № 101 по ул. Розы Люксембург вдоль ул. Совхозной, от КК1 до КК 11.

.**4. Объем работ:** в соответствии с ведомостью дефектов и локальным сметным расчетом № 10. Схема производства работ в приложении. Общая протяженность участка сети - 42 м.

**5. Сроки проведения работ:**

Выполнение ремонтно-строительных работ на сетях водоотведения до 31 июля 2025 г.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

**6. Требования к качеству работ, услуг, к их безопасности, требования к результатам работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (используемые для определения соответствия потребностям заказчика).**

Подрядчик обязан выполнить строительные работы по модернизации сетей системы водоотведения в районе улиц Р.Люксембург — Совхозная. Канализационный коллектор самотечный от дома ул. Р. Люксембург, 101 вдоль ул. Совхозной в соответствии со сроком сдачи объектов (см. договор). Выполнять работы в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ и условиями договора. Выполнять работы своими силами, с использованием своего материала, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объектов, подлежащих модернизации по настоящему договору. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязуется представить Заказчику документы, подтверждающие надлежащую квалификацию лиц, осуществляющих работы.

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и других нормативных актов по охране труда и техники безопасности, в том числе ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников, противопожарную безопасность, экологическую безопасность, электробезопасность. Подрядчик обязан выполнять работы своими силами и сдать работы Заказчику в полном объеме по настоящему договору. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязуется представить Заказчику документы, подтверждающие соответствующую квалификацию лиц, осуществляющих работы.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Для материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя о безопасности материалов и оборудования).

**7. Особые условия:**

При выполнении работ по ремонту канализационных сетей Подрядчик обязан:

- выполнить мероприятия по обеспечению доступа к месту производства работ;

- выполнять, по согласованию с эксплуатирующей организацией, мероприятия по отключению инженерных коммуникаций для производства работ;

- подготовить исполнительную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию (акты ОСР, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты проведения испытаний, акт технической готовности);

- работы, предусмотренные условиями договора подряда и приложениями к нему, включают полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке трубопроводов.

- обеспечить восстановление благоустройства;

- обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

**8. Прочие условия:**

- Работы должны выполняться с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

- Сырье, материалы, узлы, детали, запасные части, заготовки, комплектующие и другие изделия, необходимые для выполнения работ приобретаются и поставляются подрядной организацией в счет цены договора.

- Скрытые работы, не указанные в дефектной ведомости, подлежат выполнению в обеспечение достижения результата по договору подряда.

- Подрядчик передает Заказчику График производства работ по договору подряда для согласования.

- Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить доступ к местам производства работ путем взаимодействия с эксплуатирующей организацией, подключение энергоносителей и технической воды, необходимых для производства работ, и оплатить их расход согласно выставленным счетам.

- Подрядчик обязан обеспечить участие в сдаче - приемке выполненных работ представителя эксплуатирующей организации.

- Подрядчик при осуществлении производства работ обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации.

- Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с установленным порядком проведения земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций, получение всех согласований подрядчиком осуществляется самостоятельно.

- В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности по внесению записей в «Общий журнал работ» в виду его отсутствия на объекте производства работ, Заказчик направляет обязательные для исполнения Подрядчиком письменные указания с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

- Подрядчик по запросу Заказчика обязан в течение 2 дней предоставить информацию о ходе выполнения договора подряда. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

- Подрядчик по договору подряда принимает на себя обязательства организовать производство работ на объекте с условием обязательного выполнения необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли на весь период ремонтных работ, несет полную ответственность за своевременный вывоз строительного мусора, обеспечивает систематическую уборку участка работ, а после их выполнения приводит территорию в надлежащий порядок.

- На все виды работ, в соответствии с настоящей документацией, у подрядной организации в обязательном порядке должны быть действующие разрешения, допуски свидетельства.