## 03-02-01-05 ТХ Здание 105 ЦМО
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 78. г. Санкт-Петербург | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 78. г. Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Сосновый Бор» | [24 empty] | «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Сосновый Бор»
(наименование стройки)
Этап 3. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка) | [25 empty] | Этап 3. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-02-01-05
Технологические решения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка) | [26 empty] | Технологические решения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 4596724/7999340-ТХ1.5 Том 6.1.5
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2023 года (01.01.2000) | [24 empty] | III квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 82360.19 | (15146,14) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 245.53 | (12,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 875.17 | (56,32) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 729.86 |  | чел.час.
| оборудования | 81485.03 | (15089,82) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 94.55 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж Комплект оборудования для механического обезвоживания осадка (Фильтр-пресс, установка приготовления и дозирования реагентов, насосное оборудование, трубопроводная обвязка, шкафы управления и т.д.) | [28 empty] | Раздел 1. Монтаж Комплект оборудования для механического обезвоживания осадка (Фильтр-пресс, установка приготовления и дозирования реагентов, насосное оборудование, трубопроводная обвязка, шкафы управления и т.д.)
Комплект поставки – 2 шт: Фильтр-пресс Q=25 м³/ч в сборе, включая поддон; Реактор флокуляции (смеситель); Компрессор; Конвейер винтовой; Насос-дозатор осадка; Станция приготовления флокулянта; Насос-дозатор флокулянта; Шкаф управления оборудованием; Расходомер осадка; Расходомер флокулянта; Насос промывочной воды) | [29 empty] | Комплект поставки – 2 шт: Фильтр-пресс Q=25 м³/ч в сборе, включая поддон; Реактор флокуляции (смеситель); Компрессор; Конвейер винтовой; Насос-дозатор осадка; Станция приготовления флокулянта; Насос-дозатор флокулянта; Шкаф управления оборудованием; Расходомер осадка; Расходомер флокулянта; Насос промывочной воды)
1 | ТЕР46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм – анкерное крепление фильтр пресса; – анкерное крепление смесителя исходного продукта и флокулянта; – крепёж шкафа ШУ-ФП-1; – крепёж трубопроводов; - крепеж винтового конвеера |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 6.72; 6: 1; 7: 6.72 | [17 empty] | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм – анкерное крепление фильтр пресса; – анкерное крепление смесителя исходного продукта и флокулянта; – крепёж шкафа ШУ-ФП-1; – крепёж трубопроводов; - крепеж винтового конвеера
|  | Объем=(10*4*2+4*4*2+4*2+(48+32+20+34)/0,5*2+8*2*1) / 100 | [29 empty] | Объем=(10*4*2+4*4*2+4*2+(48+32+20+34)/0,5*2+8*2*1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.6; 10: 743.23; 11: 19.49; 12: 14485.55 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 136.08; 10: 914.46; 11: 11.21; 12: 10251.1 | [19 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.84; 7: 45.9648 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.68; 10: 1657.69; 12: 24736.65 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 743.23; 12: 14485.55 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 765.53; 12: 14920.12 | [20 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 438.51; 12: 8546.47 | [20 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2861.73; 12: 48203.24 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | 4: 1 т; 5: 0.1008; 6: 1; 7: 0.1008 | [17 empty] | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
|  | Объем=6,72*100*0,15/1000 | [29 empty] | Объем=6,72*100*0,15/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5289.02; 10: 533.13; 11: 19.49; 12: 10390.7 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.81; 10: 7.64; 11: 11.21; 12: 85.64 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.13; 10: 0.62; 11: 19.49; 12: 12.08 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9177.69; 10: 925.11; 11: 8.66; 12: 8011.45 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 315.01; 7: 31.753 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.0252 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14542.52; 10: 1465.88; 12: 18487.79 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 533.75; 12: 10402.78 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 544.43; 12: 10610.84 | [20 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 309.58; 12: 6033.61 | [20 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2319.89; 12: 35132.24 | [22 empty] | Всего по позиции
1 | ТЕРм33-01-033-01 | Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность: до 1,5 т/ч/ фильтр-пресс |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность: до 1,5 т/ч/ фильтр-пресс
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1225.67; 10: 4902.68; 11: 19.49; 12: 95553.23 | [24 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.36; 10: 233.44; 11: 11.21; 12: 2616.86 | [24 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 31.31; 10: 125.24; 11: 8.66; 12: 1084.58 | [24 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 7: 292 | [25 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1315.34; 10: 5261.36; 12: 99254.67 | [26 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4902.68; 12: 95553.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-075.0-1 | НР Оборудование предприятий легкой промышленности |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4363.39; 12: 85042.37 | [25 empty] | НР Оборудование предприятий легкой промышленности
| Пр/774-075.0 | СП Оборудование предприятий легкой промышленности |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 2157.18; 12: 42043.42 | [25 empty] | СП Оборудование предприятий легкой промышленности
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11781.93; 12: 226340.46 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-03-481-02 | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,1 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,1 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.36; 10: 453.44; 11: 19.49; 12: 8837.55 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.95; 10: 615.8; 11: 11.21; 12: 6903.12 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.5; 10: 70; 11: 19.49; 12: 1364.3 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.73; 10: 26.92; 11: 8.66; 12: 233.13 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.03; 7: 24.12 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 2.72 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 274.04; 10: 1096.16; 12: 15973.8 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 523.44; 12: 10201.85 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 507.74; 12: 9895.79 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 266.95; 12: 5202.94 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1870.85; 12: 31072.53 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-03-481-29 | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.31; 10: 181.24; 11: 19.49; 12: 3532.37 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.96; 10: 3.84; 11: 11.21; 12: 43.05 | [19 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 12.89; 10: 51.56; 11: 8.66; 12: 446.51 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.41; 7: 9.64 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.16; 10: 236.64; 12: 4021.93 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.24; 12: 3532.37 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 175.8; 12: 3426.4 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 92.43; 12: 1801.51 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 504.87; 12: 9249.84 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм37-01-014-04 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т/Реактор флокуляции (смеситель) |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т/Реактор флокуляции (смеситель)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 672.19; 10: 1344.38; 11: 19.49; 12: 26201.97 | [24 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 640.37; 10: 1280.74; 11: 11.21; 12: 14357.1 | [24 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.01; 10: 186.02; 11: 19.49; 12: 3625.53 | [24 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 628.34; 10: 1256.68; 11: 8.66; 12: 10882.85 | [24 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.7; 7: 75.4 | [25 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 7: 8.58 | [25 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1940.9; 10: 3881.8; 12: 51441.92 | [26 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1530.4; 12: 29827.5 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1407.97; 12: 27441.3 | [25 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 749.9; 12: 14615.48 | [25 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6039.67; 12: 93498.7 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм07-02-006-01 | Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса: 0,5 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса: 0,5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2312.4; 10: 4624.8; 11: 19.49; 12: 90137.35 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1423.85; 10: 2847.7; 11: 11.21; 12: 31922.72 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 360.1; 10: 720.2; 11: 19.49; 12: 14036.7 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1290.35; 10: 2580.7; 11: 8.66; 12: 22348.86 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 7: 246 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.68; 7: 29.36 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5026.6; 10: 10053.2; 12: 144408.93 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5345; 12: 104174.05 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-048.0-1 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 4863.95; 12: 94798.39 | [20 empty] | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
| Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 2512.15; 12: 48961.8 | [20 empty] | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17429.3; 12: 288169.12 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм03-02-041-08 | Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 4 м |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта: 300-400 мм, длина конвейера 4 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.44; 10: 689.44; 11: 19.49; 12: 13437.19 | [24 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 275.84; 10: 275.84; 11: 11.21; 12: 3092.17 | [24 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.79; 10: 22.79; 11: 19.49; 12: 444.18 | [24 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.24; 10: 16.24; 11: 8.66; 12: 140.64 | [24 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.6; 7: 39.6 | [25 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 7: 0.98 | [25 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 981.52; 10: 981.52; 12: 16670 | [26 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 712.23; 12: 13881.37 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-044.0-1 | НР Подъемно-транспортное оборудование |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 655.25; 12: 12770.86 | [25 empty] | НР Подъемно-транспортное оборудование
| Пр/774-044.0 | СП Подъемно-транспортное оборудование |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 348.99; 12: 6801.87 | [25 empty] | СП Подъемно-транспортное оборудование
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1985.76; 12: 36242.73 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм18-02-081-07 | Установка для приготовления эмульсии и растворов/ Станция приготовления флокулянта |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Установка для приготовления эмульсии и растворов/ Станция приготовления флокулянта
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.3; 10: 914.6; 11: 19.49; 12: 17825.55 | [24 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 109.58; 10: 219.16; 11: 11.21; 12: 2456.78 | [24 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.04; 10: 22.08; 11: 19.49; 12: 430.34 | [24 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 254.24; 10: 508.48; 11: 8.66; 12: 4403.44 | [24 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.9; 7: 53.8 | [25 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.9 | [25 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 821.12; 10: 1642.24; 12: 24685.77 | [26 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 936.68; 12: 18255.89 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-060.0-1 | НР Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 843.01; 12: 16430.3 | [25 empty] | НР Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
| Пр/774-060.0 | СП Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 430.87; 12: 8397.71 | [25 empty] | СП Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2916.12; 12: 49513.78 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм / ШУР |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм / ШУР
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.61; 10: 262.44; 11: 19.49; 12: 5114.96 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 87.38; 10: 349.52; 11: 11.21; 12: 3918.12 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.11; 10: 28.44; 11: 19.49; 12: 554.3 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 265.85; 10: 1063.4; 11: 8.66; 12: 9209.04 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 7: 13.96 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 1.16 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.84; 10: 1675.36; 12: 18242.12 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 290.88; 12: 5669.26 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 282.15; 12: 5499.18 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 148.35; 12: 2891.32 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2105.86; 12: 26632.62 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (подключение к насосам, кабель SUBCAB® with control cores S3x50+3x25/3+S(4x0.5) (экранированный 9 жил) 20 м/2 шт насос входит в комлект поставки) |  |  | 4: 100 жил; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [17 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (подключение к насосам, кабель SUBCAB® with control cores S3x50+3x25/3+S(4x0.5) (экранированный 9 жил) 20 м/2 шт насос входит в комлект поставки)
|  | Объем=(9*2*(4+2)) / 100 | [29 empty] | Объем=(9*2*(4+2)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 876.08; 10: 946.17; 11: 19.49; 12: 18440.85 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.55; 10: 31.91; 11: 11.21; 12: 357.71 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.74; 10: 0.8; 11: 19.49; 12: 15.59 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 302.85; 10: 327.08; 11: 8.66; 12: 2832.51 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.6; 7: 50.328 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0324 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1208.48; 10: 1305.16; 12: 21631.07 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 946.97; 12: 18456.44 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 918.56; 12: 17902.75 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 482.95; 12: 9412.78 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2706.67; 12: 48946.6 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2/подключения системы управления фильтр пресса (тех каталог схема подключения рис.16-18) |  |  | 4: 100 жил; 5: 5.28; 6: 1; 7: 5.28 | [17 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2/подключения системы управления фильтр пресса (тех каталог схема подключения рис.16-18)
|  | Объем=((5+29+2+(4+4+2+4+4+4+4+4+4+2+2)*2+6+3+2+1+2*2+2*2)*2*2) / 100 | [29 empty] | Объем=((5+29+2+(4+4+2+4+4+4+4+4+4+2+2)*2+6+3+2+1+2*2+2*2)*2*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.84; 10: 1667.64; 11: 19.49; 12: 32502.3 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.68; 10: 14.15; 11: 11.21; 12: 158.62 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.25; 10: 1.32; 11: 19.49; 12: 25.73 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 114.45; 10: 604.3; 11: 8.66; 12: 5233.24 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.8; 7: 88.704 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0528 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 432.97; 10: 2286.09; 12: 37894.16 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1668.96; 12: 32528.03 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1618.89; 12: 31552.19 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 851.17; 12: 16589.3 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4756.15; 12: 86035.65 | [22 empty] | Всего по позиции
Насос-дозатор осадка, насос промывочной воды | [29 empty] | Насос-дозатор осадка, насос промывочной воды
13 | ТЕР46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [17 empty] | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
|  | Объем=((2+2)*8) / 100 | [29 empty] | Объем=((2+2)*8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.6; 10: 35.39; 11: 19.49; 12: 689.75 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 136.08; 10: 43.55; 11: 11.21; 12: 488.2 | [19 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.84; 7: 2.1888 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.68; 10: 78.94; 12: 1177.95 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.39; 12: 689.75 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 36.45; 12: 710.44 | [20 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 20.88; 12: 406.95 | [20 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.27; 12: 2295.34 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | 4: 1 т; 5: 0.0048; 6: 1; 7: 0.0048 | [17 empty] | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
|  | Объем=0,32*100*0,15/1000 | [29 empty] | Объем=0,32*100*0,15/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5289.02; 10: 25.39; 11: 19.49; 12: 494.85 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.81; 10: 0.36; 11: 11.21; 12: 4.04 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.13; 10: 0.03; 11: 19.49; 12: 0.58 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9177.69; 10: 44.05; 11: 8.66; 12: 381.47 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 315.01; 7: 1.512 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.0012 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14542.52; 10: 69.8; 12: 880.36 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.42; 12: 495.43 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.93; 12: 505.34 | [20 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 14.74; 12: 287.35 | [20 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.47; 12: 1673.05 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм07-04-001-02 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т
|  | Объем=2+2 | [29 empty] | Объем=2+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 559.86; 10: 2239.44; 11: 19.49; 12: 43646.69 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.61; 10: 290.44; 11: 11.21; 12: 3255.83 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 10: 9.8; 11: 19.49; 12: 191 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 263.09; 10: 1052.36; 11: 8.66; 12: 9113.44 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.4; 7: 125.6 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.4 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 895.56; 10: 3582.24; 12: 56015.96 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2249.24; 12: 43837.69 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-048.0-1 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2046.81; 12: 39892.3 | [20 empty] | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
| Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 1057.14; 12: 20603.71 | [20 empty] | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6686.19; 12: 116511.97 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-03-481-03 | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,15 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,15 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.92; 10: 543.68; 11: 19.49; 12: 10596.32 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 174.85; 10: 699.4; 11: 11.21; 12: 7840.27 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.48; 10: 77.92; 11: 19.49; 12: 1518.66 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.18; 10: 28.72; 11: 8.66; 12: 248.72 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 7: 28.92 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.76; 7: 3.04 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 317.95; 10: 1271.8; 12: 18685.31 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 621.6; 12: 12114.98 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 602.95; 12: 11751.53 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 317.02; 12: 6178.64 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2191.77; 12: 36615.48 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРм08-03-481-30 | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.24; 10: 272.96; 11: 19.49; 12: 5319.99 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 3.88; 11: 11.21; 12: 43.49 | [19 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 18.72; 10: 74.88; 11: 8.66; 12: 648.46 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.63; 7: 14.52 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.93; 10: 351.72; 12: 6011.94 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.96; 12: 5319.99 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 264.77; 12: 5160.39 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 139.21; 12: 2713.19 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.7; 12: 13885.52 | [22 empty] | Всего по позиции
Насос-дозатор флокулянта | [29 empty] | Насос-дозатор флокулянта
18 | ТЕР46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [17 empty] | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
|  | Объем=(2*8) / 100 | [29 empty] | Объем=(2*8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.6; 10: 17.7; 11: 19.49; 12: 344.97 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 136.08; 10: 21.77; 11: 11.21; 12: 244.04 | [19 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.84; 7: 1.0944 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.68; 10: 39.47; 12: 589.01 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.7; 12: 344.97 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 18.23; 12: 355.32 | [20 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 10.44; 12: 203.53 | [20 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.14; 12: 1147.86 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | 4: 1 т; 5: 0.0024; 6: 1; 7: 0.0024 | [17 empty] | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
|  | Объем=0,16*100*0,15/1000 | [29 empty] | Объем=0,16*100*0,15/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5289.02; 10: 12.69; 11: 19.49; 12: 247.33 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.81; 10: 0.18; 11: 11.21; 12: 2.02 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.13; 10: 0.01; 11: 19.49; 12: 0.19 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9177.69; 10: 22.03; 11: 8.66; 12: 190.78 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 315.01; 7: 0.75602 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.0006 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14542.52; 10: 34.9; 12: 440.13 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.7; 12: 247.52 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 12.95; 12: 252.47 | [20 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 7.37; 12: 143.56 | [20 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.22; 12: 836.16 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 540.25; 10: 1080.5; 11: 19.49; 12: 21058.95 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.2; 10: 106.4; 11: 11.21; 12: 1192.74 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.74; 10: 1.48; 11: 19.49; 12: 28.85 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 260.11; 10: 520.22; 11: 8.66; 12: 4505.11 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.3; 7: 60.6 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.06 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 853.56; 10: 1707.12; 12: 26756.8 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1081.98; 12: 21087.8 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-048.0-1 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 984.6; 12: 19189.9 | [20 empty] | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
| Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 508.53; 12: 9911.27 | [20 empty] | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3200.25; 12: 55857.97 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕРм08-03-481-01 | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,05 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,05 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.06; 10: 136.12; 11: 19.49; 12: 2652.98 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.33; 10: 204.66; 11: 11.21; 12: 2294.24 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.89; 10: 23.78; 11: 19.49; 12: 463.47 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.82; 10: 11.64; 11: 8.66; 12: 100.8 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.62; 7: 7.24 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.92 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.21; 10: 352.42; 12: 5048.02 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.9; 12: 3116.45 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 155.1; 12: 3022.96 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 81.55; 12: 1589.39 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.07; 12: 9660.37 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕРм08-03-481-29 | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.31; 10: 90.62; 11: 19.49; 12: 1766.18 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.96; 10: 1.92; 11: 11.21; 12: 21.52 | [19 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 12.89; 10: 25.78; 11: 8.66; 12: 223.25 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.41; 7: 4.82 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.16; 10: 118.32; 12: 2010.95 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.62; 12: 1766.18 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 87.9; 12: 1713.19 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.22; 12: 900.75 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.44; 12: 4624.89 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм11-02-002-02 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг/ расходомер осадка, расходомер флокулянта |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг/ расходомер осадка, расходомер флокулянта
|  | Объем=2+2 | [29 empty] | Объем=2+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.9; 10: 231.6; 11: 19.49; 12: 4513.88 | [19 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.69; 10: 14.76; 11: 8.66; 12: 127.82 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.08; 7: 12.32 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.59; 10: 246.36; 12: 4641.7 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.6; 12: 4513.88 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 208.44; 12: 4062.49 | [20 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 106.54; 12: 2076.38 | [20 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 561.34; 12: 10780.57 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм12-01-165-02 | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм/ тубопроводы обвязки |  |  | 4: 100 м; 5: 1.052; 6: 1; 7: 1.052 | [17 empty] | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм/ тубопроводы обвязки
|  | Объем=(34+20+3,2+48) / 100 | [29 empty] | Объем=(34+20+3,2+48) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1988.16; 10: 2091.54; 11: 19.49; 12: 40764.11 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.33; 10: 238.1; 11: 11.21; 12: 2669.1 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.32; 10: 9.8; 11: 19.49; 12: 191 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 144.98; 10: 152.52; 11: 8.66; 12: 1320.82 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 109; 7: 114.668 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.39976 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2359.47; 10: 2482.16; 12: 44754.03 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2101.34; 12: 40955.11 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1891.21; 12: 36859.6 | [20 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 966.62; 12: 18839.35 | [20 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5339.99; 12: 100452.98 | [22 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_101_77_7715862692_18.09.2023_02_251.1 | Комплект оборудования для механического обезвоживания осадка ЭФП-ЛА-2 в составе: Фильтр-пресс, установка приготовления и дозирования реагентов, насосное оборудование, трубопроводная обвязка |  |  | к-кт | 2 | 1 | 2 | 39679905.38 |  | 14696261.25 | 5.4 | 79359810.76 | [23 empty] | Комплект оборудования для механического обезвоживания осадка ЭФП-ЛА-2 в составе: Фильтр-пресс, установка приготовления и дозирования реагентов, насосное оборудование, трубопроводная обвязка
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14696261.25; 12: 79359810.76 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-301-8323 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л//Контейнер для отбросов ТУ 2297-012-63114101-12 (Объем 250 л) |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 1805.17 |  | 7220.68 | 8.66 | 62531.09 | [23 empty] | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л//Контейнер для отбросов ТУ 2297-012-63114101-12 (Объем 250 л)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7220.68; 12: 62531.09 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтаж Комплект оборудования для механического обезвоживания осадка (Фильтр-пресс, установка приготовления и дозирования реагентов, насосное оборудование, трубопроводная обвязка, шкафы управления и т.д.) |  |  | 10: 14726205.41 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж Комплект оборудования для механического обезвоживания осадка (Фильтр-пресс, установка приготовления и дозирования реагентов, насосное оборудование, трубопроводная обвязка, шкафы управления и т.д.)
Раздел 2. Грузоподъемное оборудование | [28 empty] | Раздел 2. Грузоподъемное оборудование
7 | ТЕРм03-01-002-02 | Кран электрический консольный: передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т |  |  | 4: 1 кран; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Кран электрический консольный: передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4613.82; 10: 4613.82; 11: 19.49; 12: 89923.35 | [24 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10878.29; 10: 10878.29; 11: 11.21; 12: 121945.63 | [24 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1655.43; 10: 1655.43; 11: 19.49; 12: 32264.33 | [24 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 626.71; 10: 626.71; 11: 8.66; 12: 5427.31 | [24 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 262; 7: 262 | [25 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.95; 7: 80.95 | [25 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16118.82; 10: 16118.82; 12: 217296.29 | [26 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6269.25; 12: 122187.68 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-044.0-1 | НР Подъемно-транспортное оборудование |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5767.71; 12: 112412.67 | [25 empty] | НР Подъемно-транспортное оборудование
| Пр/774-044.0 | СП Подъемно-транспортное оборудование |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 3071.93; 12: 59871.96 | [25 empty] | СП Подъемно-транспортное оборудование
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24958.46; 12: 389580.92 | [27 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_101_78_7839334494_26.09.2023_02_23.1 | Кран подвесной электрический, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема крюка 6,2 м |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 | 2125215.69 |  | 393558.46 | 5.4 | 2125215.69 | [23 empty] | Кран подвесной электрический, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема крюка 6,2 м
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393558.46; 12: 2125215.69 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-03-507-02 | Монтаж гибкого токоподвода: роликами или кольцами на тросе |  |  | 4: 10 м троса; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Монтаж гибкого токоподвода: роликами или кольцами на тросе
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.36; 10: 132.72; 11: 19.49; 12: 2586.71 | [24 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.45; 10: 244.9; 11: 11.21; 12: 2745.33 | [24 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.05; 10: 60.1; 11: 19.49; 12: 1171.35 | [24 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.95; 10: 757.9; 11: 8.66; 12: 6563.41 | [24 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.53; 7: 7.06 | [25 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.57; 7: 3.14 | [25 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 567.76; 10: 1135.52; 12: 11895.45 | [26 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.82; 12: 3758.06 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 187.04; 12: 3645.32 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 98.34; 12: 1916.61 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1420.9; 12: 17457.38 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Грузоподъемное оборудование |  |  | 10: 419937.82 | [28 empty] | Всего по разделу 2 Грузоподъемное оборудование
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 36241.94; 12: 483775.19 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12597.64; 12: 245528 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13132.37; 12: 147213.87 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1946.42; 12: 37935.73 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10511.93; 12: 91033.32 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 56323.52; 12: 875165.06 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12597.64; 12: 245528 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13132.37; 12: 147213.87 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1946.42; 12: 37935.73 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10511.93; 12: 91033.32 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13224.37; 12: 257742.82 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6857.21; 12: 133647.05 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 15089819.71; 12: 81485026.45 | [30 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 15089819.71; 12: 81485026.45 | [30 empty] | Технологическое оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14544.06; 12: 283463.73 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13224.37; 12: 257742.82 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6857.21; 12: 133647.05 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15146143.23; 12: 82360191.51 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 15089819.71; 12: 81485026.45 | [30 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 729,86 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 94,55 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер-сметчик |  |  | 6: (А.В.Шлякова) | [33 empty] | Инженер-сметчик | (А.В.Шлякова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (В.В. Чижов) | [35 empty] | (В.В. Чижов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [49 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [50 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [51 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.