## 03-02-01-11 АТХ Здание 105 ЦМО
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 78. г. Санкт-Петербург | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 78. г. Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Сосновый Бор» | [24 empty] | «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Сосновый Бор»
(наименование стройки)
Этап 3. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка) | [25 empty] | Этап 3. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-02-01-11
Автоматизация технологических процессов. Внутренние сети. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка) | [26 empty] | Автоматизация технологических процессов. Внутренние сети. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 4596724/7999340-ТХ2 том 6.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2023 года (01.01.2000) | [24 empty] | III квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1272.49 | (234,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.28 | (0,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 6.65 | (0,52) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3.49 |  | чел.час.
| оборудования | 1265.84 | (234,42) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Приборы и средства автоматизации | [28 empty] | Раздел 1. Приборы и средства автоматизации
1 | ТЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [16 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.61; 10: 65.61; 11: 19.49; 12: 1278.74 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 87.07; 10: 87.07; 11: 11.21; 12: 976.05 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.36; 10: 7.36; 11: 19.49; 12: 143.45 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 264.13; 10: 264.13; 11: 8.66; 12: 2287.37 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 7: 3.49 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.81; 10: 416.81; 12: 4542.16 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.97; 12: 1422.19 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70.78; 12: 1379.52 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.21; 12: 725.32 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 6647 | [20 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_62.1.02.14_77_7709966020_29.09.2023_02_315.2 | Шкаф диспетчеризации, габаритами: 1000х800х400, питание ~220В,в составе: автоматы защиты, конвертер |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1265841.98 |  | 234415.18 | 5.4 | 1265841.98 | [16 empty] | Шкаф диспетчеризации, габаритами: 1000х800х400, питание ~220В,в составе: автоматы защиты, конвертер
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234415.18; 12: 1265841.98 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Приборы и средства автоматизации |  |  | 10: 234939.98 | [21 empty] | Всего по разделу 1 Приборы и средства автоматизации
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 416.81; 12: 4542.16 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 65.61; 12: 1278.74 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 87.07; 12: 976.05 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.36; 12: 143.45 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 264.13; 12: 2287.37 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 524.8; 12: 6647 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 65.61; 12: 1278.74 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 87.07; 12: 976.05 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.36; 12: 143.45 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 264.13; 12: 2287.37 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 70.78; 12: 1379.52 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.21; 12: 725.32 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 234415.18; 12: 1265841.98 | [23 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 72.97; 12: 1422.19 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 70.78; 12: 1379.52 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 37.21; 12: 725.32 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 234939.98; 12: 1272488.98 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 234415.18; 12: 1265841.98 | [23 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 3,49 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,3 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер-сметчик |  |  | 6: (А.В.Шлякова) | [26 empty] | Инженер-сметчик | (А.В.Шлякова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (В.В. Чижов) | [28 empty] | (В.В. Чижов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [42 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [43 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [44 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 05-02-06 АТХ сети связи - ЛСР п
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 78. г. Санкт-Петербург | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 78. г. Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Сосновый Бор» | [24 empty] | «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Сосновый Бор»
(наименование стройки)
Этап 5. Сети связи | [25 empty] | Этап 5. Сети связи
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-02-06
Автоматизация технологических процессов. Внутренние сети. | [26 empty] | Автоматизация технологических процессов. Внутренние сети.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 4596724/7999340-ТХ2 том 6.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2023 года (01.01.2000) | [24 empty] | III квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 8161.32 | (1239,88) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 298.05 | (15,29) | тыс.руб.
| монтажных работ | 3204.91 | (322,03) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 872.61 |  | чел.час.
| оборудования | 4956.41 | (917,85) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.09 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Приборы и средства автоматизации | [28 empty] | Раздел 1. Приборы и средства автоматизации
1 | ТЕРм11-04-005-01 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [16 empty] | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 343.4; 10: 1030.2; 11: 19.49; 12: 20078.6 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 127.26; 10: 381.78; 11: 11.21; 12: 4279.75 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.55; 10: 31.65; 11: 19.49; 12: 616.86 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.01; 10: 144.03; 11: 8.66; 12: 1247.3 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.2; 7: 60.6 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 7: 1.29 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 518.67; 10: 1556.01; 12: 25605.65 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1061.85; 12: 20695.46 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 955.67; 12: 18625.91 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 488.45; 12: 9519.91 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3000.13; 12: 53751.47 | [20 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.3.05.00_50_5024096727_25.10.2023_02_316.1 | DEPO Пересвет 110D11 ДАЦН.469559.002/ i3-9100/ Cool/ 16GDDR4/SSD480Gb/ T1Tb/ DGLAN/ KBu/ Mu/ 450W/CAR2PCB |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 60837.34 |  | 33798.52 | 5.4 | 182512.02 | [16 empty] | DEPO Пересвет 110D11 ДАЦН.469559.002/ i3-9100/ Cool/ 16GDDR4/SSD480Gb/ T1Tb/ DGLAN/ KBu/ Mu/ 450W/CAR2PCB
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33798.52; 12: 182512.02 | [20 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_61.3.05.06_50_5024096727_25.10.2023_02_317.1 | Монитор DEPO Vision M270 27QHD/CAR1PCB |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 18772.9 |  | 20858.78 | 5.4 | 112637.4 | [16 empty] | Монитор DEPO Vision M270 27QHD/CAR1PCB
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20858.78; 12: 112637.4 | [20 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7719840097_24.09.2023_02_318.1 | Колонки акустические, тип 2.0 S-120 980-000010 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 686.22 |  | 127.08 | 5.4 | 686.22 | [16 empty] | Колонки акустические, тип 2.0 S-120 980-000010
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.08; 12: 686.22 | [20 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7719840097_24.09.2023_02_323.1 | Клавиатура-мышь |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 2100.36 |  | 1166.87 | 5.4 | 6301.08 | [16 empty] | Клавиатура-мышь
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1166.87; 12: 6301.08 | [20 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7722823013_29.10.2023_02_327.2 | 15.6" Ноутбук MSI Modern 15 B12M-208RU |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 66711.04 |  | 12353.9 | 5.4 | 66711.04 | [16 empty] | 15.6" Ноутбук MSI Modern 15 B12M-208RU
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12353.9; 12: 66711.04 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  |  | 4: 1 шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [16 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.72; 10: 202.32; 11: 19.49; 12: 3943.22 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.2; 10: 7.2; 11: 11.21; 12: 80.71 | [17 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.67; 10: 4.02; 11: 8.66; 12: 34.81 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 12.36 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.59; 10: 213.54; 12: 4058.74 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.32; 12: 3943.22 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 182.09; 12: 3548.9 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 93.07; 12: 1813.88 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.7; 12: 9421.52 | [20 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7719840097_24.09.2023_02_319.1 | Источник бесперебойного питания 2000 BA SKAT-UPS 2000 RACK+4X9AH исп. E |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 35098 |  | 25998.52 | 5.4 | 140392 | [16 empty] | Источник бесперебойного питания 2000 BA SKAT-UPS 2000 RACK+4X9AH исп. E
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25998.52; 12: 140392 | [20 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7719840097_24.09.2023_02_322.1 | Источник бесперебойного питания СИПБ2КА.9-11 Связь-Инжини ринг АПСМ.435241.017-07 |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 51977.28 |  | 19250.84 | 5.4 | 103954.56 | [16 empty] | Источник бесперебойного питания СИПБ2КА.9-11 Связь-Инжини ринг АПСМ.435241.017-07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19250.84; 12: 103954.56 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [16 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 188.05; 10: 564.15; 11: 19.49; 12: 10995.28 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 121.02; 10: 363.06; 11: 11.21; 12: 4069.9 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.55; 10: 31.65; 11: 19.49; 12: 616.86 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.09; 10: 36.27; 11: 8.66; 12: 314.1 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 7: 33.6 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 7: 1.29 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 321.16; 10: 963.48; 12: 15379.28 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 595.8; 12: 11612.14 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 536.22; 12: 10450.93 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 274.07; 12: 5341.58 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1773.77; 12: 31171.79 | [20 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_61.3.05.04_50_5024096727_25.10.2023_02_320.1 | Сервер DEPO Storm 3450F1R (ДАЦН.466219.013-03) SMD1A1/ 2xS4214/ 128GBRE4/ L9361-8i/ CV2/1DT480/ 2Q600G10/ 2Q600G10/ 1Q1200G10/ 10HSA/ 5FN/ ДАЦН.469535.001/16D/ 1E/ 4GLAN/ IPMI+/ 650W2HS/PCle/RMK/3826/ CAR2S/ CNS2S |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 675128.76 |  | 250047.69 | 5.4 | 1350257.52 | [16 empty] | Сервер DEPO Storm 3450F1R (ДАЦН.466219.013-03) SMD1A1/ 2xS4214/ 128GBRE4/ L9361-8i/ CV2/1DT480/ 2Q600G10/ 2Q600G10/ 1Q1200G10/ 10HSA/ 5FN/ ДАЦН.469535.001/16D/ 1E/ 4GLAN/ IPMI+/ 650W2HS/PCle/RMK/3826/ CAR2S/ CNS2S
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250047.69; 12: 1350257.52 | [20 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.3.05.04_50_5024096727_25.10.2023_02_321.1 | Сервер хранения данных DEPO Storm 3450W3R 2xS4210R/ 64GBRE4/ L9361- 8i/ 2DT480/ 16T6000G7/ ДАЦН.469535.001/ 16D/ 6E/ 4GLAN/ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1098011.6 |  | 203335.48 | 5.4 | 1098011.6 | [16 empty] | Сервер хранения данных DEPO Storm 3450W3R 2xS4210R/ 64GBRE4/ L9361- 8i/ 2DT480/ 16T6000G7/ ДАЦН.469535.001/ 16D/ 6E/ 4GLAN/
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203335.48; 12: 1098011.6 | [20 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7719840097_24.09.2023_02_324.1 | Сетевая карта SNMP-МОДУЛЬ DL 801 |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 15664.93 |  | 8702.74 | 5.4 | 46994.79 | [16 empty] | Сетевая карта SNMP-МОДУЛЬ DL 801
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8702.74; 12: 46994.79 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [16 empty] | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20
| 1 | ОТ |  |  | 8: 91.2; 10: 364.8; 11: 19.49; 12: 7109.95 | [17 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.95; 10: 59.8; 11: 8.66; 12: 517.87 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 20 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 106.15; 10: 424.6; 12: 7627.82 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 364.8; 12: 7109.95 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 346.56; 12: 6754.45 | [18 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 193.34; 12: 3768.27 | [18 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 964.5; 12: 18150.54 | [20 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7719840097_24.09.2023_02_325.1 | Промышленный коммутатор 24 порта 1G Eltex MES2328I |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 145678.49 |  | 53955 | 5.4 | 291356.98 | [16 empty] | Промышленный коммутатор 24 порта 1G Eltex MES2328I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53955; 12: 291356.98 | [20 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_61.3.05.00_78_7810701913_18.10.2023_02_326.3 | Сервисный маршрутизатор ESR-3100 |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 778295.47 |  | 288257.58 | 5.4 | 1556590.94 | [16 empty] | Сервисный маршрутизатор ESR-3100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288257.58; 12: 1556590.94 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.66; 10: 16.66; 11: 19.49; 12: 324.7 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.19; 10: 19.19; 11: 11.21; 12: 215.12 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.33; 10: 0.33; 11: 8.66; 12: 2.86 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.18; 10: 36.18; 12: 542.68 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.66; 12: 324.7 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.99; 12: 292.23 | [23 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.66; 12: 149.36 | [23 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.83; 12: 984.27 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРм10-03-032-01 | Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: подготовительные работы и установка конфигурационных данных/ установка программного обеспечения |  |  | 4: 1 станция диспетчерской связи; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500: подготовительные работы и установка конфигурационных данных/ установка программного обеспечения
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3406.92; 10: 3406.92; 11: 19.49; 12: 66400.87 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 68.14; 10: 68.14; 11: 8.66; 12: 590.09 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 116; 7: 116 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3475.06; 10: 3475.06; 12: 66990.96 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3406.92; 12: 66400.87 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3066.23; 12: 59760.78 | [23 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1567.18; 12: 30544.4 | [23 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8108.47; 12: 157296.14 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Приборы и средства автоматизации |  |  | 10: 924080.1 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Приборы и средства автоматизации
Раздел 2. Электромонтажные изделия и материалы | [28 empty] | Раздел 2. Электромонтажные изделия и материалы
17 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 9.6; 6: 1; 7: 9.6 | [16 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.63; 10: 2540.45; 11: 19.49; 12: 49513.37 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.44; 10: 609.02; 11: 11.21; 12: 6827.11 | [17 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 17.54; 10: 168.38; 11: 8.66; 12: 1458.17 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 145.92 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.61; 10: 3317.85; 12: 57798.65 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2540.45; 12: 49513.37 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2464.24; 12: 48027.97 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1295.63; 12: 25251.82 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7077.72; 12: 131078.44 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-103-2423 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром: 50 мм |  |  | 10 м | 97.152 | 1 | 97.152 | 184.06 |  | 17881.8 | 8.66 | 154856.39 | [16 empty] | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром: 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17881.8; 12: 154856.39 | [20 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-509-3698 | Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50 |  |  | 100 шт. | 12 | 1 | 12 | 153.4 |  | 1840.8 | 8.66 | 15941.33 | [16 empty] | Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1840.8; 12: 15941.33 | [20 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦ-101-2420 | Лента гидроизоляционная для углов и швов |  |  | м | 300 | 1 | 300 | 9 |  | 2700 | 8.66 | 23382 | [21 empty] | Лента гидроизоляционная для углов и швов
|  | Объем=25*12 | [38 empty] | Объем=25*12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2700; 12: 23382 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦ-111-0158 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 |  |  | 100 шт. | 0.6 | 1 | 0.6 | 21 |  | 12.6 | 8.66 | 109.12 | [21 empty] | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136
|  | Объем=60 / 100 | [38 empty] | Объем=60 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.6; 12: 109.12 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  | 4: 1 шт.; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [16 empty] | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.03; 10: 296.24; 11: 19.49; 12: 5773.72 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.37; 10: 74.96; 11: 11.21; 12: 840.3 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.64; 10: 13.12; 11: 19.49; 12: 255.71 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 5.92; 11: 8.66; 12: 51.27 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 7: 18.32 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.72 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.14; 10: 377.12; 12: 6665.29 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 309.36; 12: 6029.43 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 278.42; 12: 5426.49 | [18 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 142.31; 12: 2773.54 | [18 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 797.85; 12: 14865.32 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ТССЦ-509-6787 | Размыкатель линии связи "РЛС-М"/ выключатель концевой |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 | 127.4 |  | 1019.2 | 8.66 | 8826.27 | [16 empty] | Размыкатель линии связи "РЛС-М"/ выключатель концевой
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1019.2; 12: 8826.27 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: 1 шт.; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.4; 10: 275.2; 11: 19.49; 12: 5363.65 | [17 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 22.96; 10: 183.68; 11: 8.66; 12: 1590.67 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 16 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.36; 10: 458.88; 12: 6954.32 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 275.2; 12: 5363.65 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 261.44; 12: 5095.47 | [18 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 145.86; 12: 2842.73 | [18 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 866.18; 12: 14892.52 | [20 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-509-4496 | Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри" |  |  | 10 шт. | 0.8 | 1 | 0.8 | 340.1 |  | 272.08 | 8.66 | 2356.21 | [16 empty] | Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.08; 12: 2356.21 | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 16.25; 6: 1; 7: 16.25 | [16 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.63; 10: 4300.24; 11: 19.49; 12: 83811.68 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.44; 10: 1030.9; 11: 11.21; 12: 11556.39 | [17 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 17.54; 10: 285.03; 11: 8.66; 12: 2468.36 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 247 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.61; 10: 5616.17; 12: 97836.43 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4300.24; 12: 83811.68 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4171.23; 12: 81297.33 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2193.12; 12: 42743.96 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11980.52; 12: 221877.72 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ТССЦ-103-2406 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм |  |  | 10 м | 63.25 | 1 | 63.25 | 13.75 |  | 869.69 | 8.66 | 7531.52 | [16 empty] | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 869.69; 12: 7531.52 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм |  |  | 10 шт. | 22 | 1 | 22 | 1.6 |  | 35.2 | 8.66 | 304.83 | [16 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.2; 12: 304.83 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-103-2405 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм |  |  | 10 м | 101.2 | 1 | 101.2 | 31.3 |  | 3167.56 | 8.66 | 27431.07 | [16 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3167.56; 12: 27431.07 | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-103-2600 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм |  |  | 10 шт. | 100 | 1 | 100 | 2.6 |  | 260 | 8.66 | 2251.6 | [16 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260; 12: 2251.6 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ТССЦ-509-3698 | Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50 |  |  | 100 шт. | 0.36 | 1 | 0.36 | 153.4 |  | 55.22 | 8.66 | 478.21 | [16 empty] | Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.22; 12: 478.21 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: 1 шт.; 5: 100; 6: 1; 7: 100 | [16 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.26; 10: 926; 11: 19.49; 12: 18047.74 | [17 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.48; 10: 48; 11: 8.66; 12: 415.68 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 50 | [18 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 974; 12: 18463.42 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 926; 12: 18047.74 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 833.4; 12: 16242.97 | [18 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 425.96; 12: 8301.96 | [18 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2233.36; 12: 43008.35 | [20 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-503-0679 | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм |  |  | 10 шт. | 10 | 1 | 10 | 55.5 |  | 555 | 8.66 | 4806.3 | [16 empty] | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 555; 12: 4806.3 | [20 empty] | Всего по позиции
Приборы КИПиА - учтены в составе оборудования разделе ТХ 1-5 этапа: ЛСР 01-02-02-04, 01-02-01-05, 02-02-01-05, 03-02-01-05, 04-02-01-02 | [41 empty] | Приборы КИПиА - учтены в составе оборудования разделе ТХ 1-5 этапа: ЛСР 01-02-02-04, 01-02-01-05, 02-02-01-05, 03-02-01-05, 04-02-01-02
|  | Всего по разделу 2 Электромонтажные изделия и материалы |  |  | 10: 48912.18 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Электромонтажные изделия и материалы
Раздел 3. Прокладка кабеля | [28 empty] | Раздел 3. Прокладка кабеля
32 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 25.85; 6: 1; 7: 25.85 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.15; 10: 2899.08; 11: 19.49; 12: 56503.07 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.05; 10: 208.09; 11: 11.21; 12: 2332.69 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.74; 10: 19.13; 11: 19.49; 12: 372.84 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.81; 10: 1365.14; 11: 8.66; 12: 11822.11 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 162.5965 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.7755 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 173.01; 10: 4472.31; 12: 70657.87 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2918.21; 12: 56875.91 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2830.66; 12: 55169.63 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1488.29; 12: 29006.71 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8791.26; 12: 154834.21 | [20 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 28.35; 6: 1; 7: 28.35 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.63; 10: 925.06; 11: 19.49; 12: 18029.42 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.68; 10: 75.98; 11: 11.21; 12: 851.74 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.25; 10: 7.09; 11: 19.49; 12: 138.18 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.05; 10: 681.82; 11: 8.66; 12: 5904.56 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 7: 51.8805 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.2835 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.36; 10: 1682.86; 12: 24785.72 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 932.15; 12: 18167.6 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 904.19; 12: 17622.57 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 475.4; 12: 9265.48 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3062.45; 12: 51673.77 | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕРм08-02-412-10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 12.1; 6: 1; 7: 12.1 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.06; 10: 968.73; 11: 19.49; 12: 18880.55 | [17 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.1; 10: 194.81; 11: 11.21; 12: 2183.82 | [17 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.47; 10: 17.79; 11: 19.49; 12: 346.73 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.98; 10: 580.56; 11: 8.66; 12: 5027.65 | [17 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 54.329 | [18 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.726 | [18 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.14; 10: 1744.1; 12: 26092.02 | [19 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 986.52; 12: 19227.28 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 956.92; 12: 18650.46 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 503.13; 12: 9805.91 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3204.15; 12: 54548.39 | [20 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-501-1802 | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75/1х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.1071 | 1 | 0.1071 | 4577.83 |  | 490.29 | 8.66 | 4245.91 | [16 empty] | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75/1х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 490.29; 12: 4245.91 | [20 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦ-501-1967 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(A)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м | 0.357 | 1 | 0.357 | 73453.31 |  | 26222.83 | 8.66 | 227089.71 | [16 empty] | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: КВВГнг(A)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26222.83; 12: 227089.71 | [20 empty] | Всего по позиции
37 | ТССЦ-501-1884 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS/ МКЭШвнг(A)-LS 2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.561 | 1 | 0.561 | 6272.37 |  | 3518.8 | 8.66 | 30472.81 | [16 empty] | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS/ МКЭШвнг(A)-LS 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3518.8; 12: 30472.81 | [20 empty] | Всего по позиции
38 | ТССЦ-501-2368 | Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS/ МКЭШвнг(A)-LS 3х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.9384 | 1 | 0.9384 | 127939.29 |  | 120058.23 | 8.66 | 1039704.27 | [16 empty] | Кабель монтажный с медными лужеными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: МКВВЭнг(А)-LS/ МКЭШвнг(A)-LS 3х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120058.23; 12: 1039704.27 | [20 empty] | Всего по позиции
39 | ТССЦ-501-1888 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS / МКЭШвнг(A)-LS2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 2.4276 | 1 | 2.4276 | 17261.61 |  | 41904.28 | 8.66 | 362891.06 | [16 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS / МКЭШвнг(A)-LS2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41904.28; 12: 362891.06 | [20 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-501-2241 | Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS/ МКЭШвнг(A)-LS 7х0,75 |  |  | 1000 м | 0.51 | 1 | 0.51 | 77895.24 |  | 39726.57 | 8.66 | 344032.1 | [16 empty] | Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КМПВЭВнг(А)-LS/ МКЭШвнг(A)-LS 7х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39726.57; 12: 344032.1 | [20 empty] | Всего по позиции
41 | ТССЦ-501-1716 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine/ патч-корд |  |  | 1000 м | 0.051 | 1 | 0.051 | 39530 |  | 2016.03 | 8.66 | 17458.82 | [16 empty] | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine/ патч-корд
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2016.03; 12: 17458.82 | [20 empty] | Всего по позиции
42 | ТССЦ-501-8868 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м | 0.8772 | 1 | 0.8772 | 16839.34 |  | 14771.47 | 8.66 | 127920.93 | [16 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14771.47; 12: 127920.93 | [20 empty] | Всего по позиции
43 | ТССЦ-501-1817 | Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5/ NKL 4905B-BK |  |  | 1000 м | 0.9333 | 1 | 0.9333 | 3345.08 |  | 3121.96 | 8.66 | 27036.17 | [16 empty] | Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5/ NKL 4905B-BK
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3121.96; 12: 27036.17 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Прокладка кабеля |  |  | 10: 266888.32 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Прокладка кабеля
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 299587.93; 12: 2767560.72 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15292.47; 12: 298050.25 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2945.8; 12: 33022.41 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 120.43; 12: 2347.18 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 281349.66; 12: 2436488.06 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 322027.6; 12: 3204909.55 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15292.47; 12: 298050.25 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2945.8; 12: 33022.41 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 120.43; 12: 2347.18 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 281349.66; 12: 2436488.06 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14721.04; 12: 286913.08 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7718.63; 12: 150435.75 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 917853; 12: 4956406.15 | [30 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 917853; 12: 4956406.15 | [30 empty] | Технологическое оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15412.9; 12: 300397.43 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14721.04; 12: 286913.08 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7718.63; 12: 150435.75 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1239880.6; 12: 8161315.7 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 917853; 12: 4956406.15 | [30 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 872,606 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 5,085 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер-сметчик |  |  | 6: (А.В.Шлякова) | [33 empty] | Инженер-сметчик | (А.В.Шлякова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (В.В. Чижов) | [35 empty] | (В.В. Чижов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [49 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [50 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [51 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.