«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО Санаторий «Янган-Тау»

________________А.Р.Акбашев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения

1. Цель оказания услуг
1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем видеонаблюдения, установленных на объектах заказчика в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

2. Характеристика объектов
2.1 Объекты видеонаблюдения расположены в Республике Башкортостан, по адресам:
- Салаватский район, с.Малояз, ул.Зеленая, 40Б
- Салаватский район, д.Комсомол, Кургазакская, 10А
- Салаватский район, д.Комсомол, Кургазакская, 57
- Салаватский район, д.Комсомол, Цех розлива минеральной воды «Кургазак»
- Салаватский район, д.Чулпан, Оздоровительный комплекс Санатория «Янган-Тау»
- Салаватский район, с.Янгантау, ул. Центральная, 20, Санаторий «Янган-Тау»
- Туристический комплекс
- Горнолыжный комплекс
- Верхняя паркова
- Нижняя парковка
- Биоочистные сооружения
- Насосная станция
- Котельная
- Хостел

3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования
Техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт системы видеонаблюдения включает в себя:
3.1. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ.
3.2. Работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность.
3.3. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации системы.
3.4. Обновление программного обеспечения систем.
3.5. Проверка наличия видеозаписей и исправность накопителей на жестких дисках.
3.6. Текущий ремонт – работы, выполняемые для восстановления работоспособности системы, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей.
3.7.	Круглосуточный прием в рабочие, выходные и праздничные дни по телефонной связи сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объекте(-ах) системы видеонаблюдения.
3.8.	Объем услуг состоит из ежемесячных работ (Регламент ТО) и ремонтно-восстановительных работ (Текущий ремонт). Все командировочные и транспортные расходы включаются в стоимость услуг по договору.
3.9.	Регламент ТО:
№	Наименование работ	Периодичность проведения работ
1	Внешний осмотр составных частей систем (видеокамер, видеорегистраторов, контроллеров, мониторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи.	1 раз в месяц
2	Проверка наличия видеозаписей на жестких носителях (не менее 10 суток); осуществлять работы по проверке качества записи магнитных носителей, качества воспроизводимого изображения от всех видеокамер	1 раз в месяц
3	Проверка функционирования видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, контроль герметичности термокожухов, проверку работоспособности термостатов и обогревателей; при необходимости производить протирку («промывку») защитных средств, стекол на видеокамерах и термокожухах; производить работы по ликвидации последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий; чистка, протирка наружных поверхностей и внутреннего монтажа; протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам; проводить контрольные мероприятия по: регулировке зон захвата видеокамер; юстировке объективов; корректировке настроек видеокамер; прохождению тестов в приемно-контрольных приборах видеорегистраторах и логических устройствах; помехоустойчивости системы; электрическому сопротивлению шлейфов; сопротивлению изоляции электрических цепей.	1 раз в месяц
4	Проверка функционирования приборов, узлов и оборудования видеонаблюдения	1 раз в месяц

3.10	Текущий ремонт:
Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации и производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов.
Замена вышедшего из строя оборудования производится из комплекта ЗИП (при наличии у Заказчика), либо производится ремонт оборудования в специализированных сервисных центрах по согласованию с Заказчиком.
В случае выхода из строя оборудования видеонаблюдения, принятых на сервисное обслуживание, Исполнитель передает неработоспособное оборудование производителя для проведения экспертизы. Замена вышедшего из строя оборудования входит в стоимость обслуживания и оплачивается Заказчиком в рамках Договора.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:
№	Наименование работ	Периодичность выполнения работ
1	Разборка и дефектация технических средств	По необходимости
2	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц	По необходимости
3	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы	По необходимости

В целях определения необходимого уровня обслуживания (сервиса) и измерения качества услуг текущего ремонта, устанавливаются следующие уровни сервиса:

Наименование параметра	Уровень обслуживания
Прибытие на устранение неисправностей и неполадок в работе систем видеонаблюдения по вызову Заказчика круглосуточно	В течении 1 часа с момента получения заявки
В случае отказа в работе систем видеонаблюдения, восстановление работоспособности после ее отказа должно быть устранено	В течении 24 часов с момента получения заявки

4. Перечень технических средств системы видеонаблюдения
4.1. Территориальное распределение оборудования системы видеонаблюдения на объектах Заказчика:
№	Название объекта	Серверы видеонаблюдения (кол-во, шт.)	Камеры (кол-во, шт.)
			Уличные	Внутренние
1	с.Малояз, ул.Зеленая, 40Б	1	2	4
2	д.Комсомол, Кургазакская, 10А	1	5	-
3	д.Комсомол, Кургазакская, 57, включая: / Насосная станция / Котельная	-	12	23
4	д.Комсомол, цех розлива мин.воды «Кургазак»	1	6	11
5	д.Чулпан, оздоровительный центр санатория «Янган-Тау»	1	8	11
6	с.Янгантау, санаторий «Янган-Тау», включая: / Туристический комплекс / Горнолыжный комплекс / Верхняя паркова / Нижняя парковка / Биоочистные сооружения / Насосная станция / Котельная / Хостел	20	119	225
	Итого	24	152	274

4.2. Состав оборудования системы видеонаблюдения:
Видеосервер DominationIP 8-4 MDR — 1 шт.
Видеосервер Domination 48-12 HS — 1 шт.
Видеосервер Domination 32-12 MDR - 5 шт.
Видеосервер Domination 64-12 HS - 2 шт.
Видеосервер Dominstion 24-4 MDR -1 шт.
Видеосервер Domination Pro16 - 10 шт.
Видеосервер Domination Pro8 - 2 шт.
Компьютер Core i5-7500/ 32Gb/ SATA 1Tb/ SATA 500Gb/Win10/ПО Автомаршал — 1шт.
IP видеокамера B2530DMR - 5шт.
IP видеокамера B4230RCVZ - 1шт.
IP видеокамера B5350RVZ - 4шт.
IP видеокамера BD3570D - 3шт.
IP видеокамера BD3570DM - 1шт.
IP видеокамера BD3570DR - 2шт.
IP видеокамера BD3570RC - 3шт.
IP видеокамера BD3570RCV - 2шт.
IP видеокамера BD3570RCV2 - 1шт.
IP видеокамера BD3570RVZX - 1шт.
IP видеокамера BD4330D - 6шт.
IP видеокамера BD4330DH - 6шт.
IP видеокамера BD4330DS - 4шт.
IP видеокамера BD4330R - 1шт.
IP видеокамера BD4330RVZH - 1шт.
IP видеокамера BD4630RCV2 - 4шт.
IP видеокамера BD4640DM - 23шт.
IP видеокамера BD4640DR - 9шт.
IP видеокамера BD4640DS - 27шт.
IP видеокамера BD4640RC - 2шт.
IP видеокамера BD4640RCV - 5шт.
IP видеокамера BD4640RCV2 - 23шт.
IP видеокамера BD4680DRV - 3шт.
IP видеокамера BD4680RV - 1шт.
IP видеокамера BD4780RCV - 22шт.
IP видеокамера BD4780RVZ — 3шт.
IP видеокамера BD4780RVZ — 3шт.
IP видеокамера DS-2CD2742FWD — 16шт.
IP видеокамера DS-2CD2142FWD — 3шт.
IP видеокамера DS-2CD2542FWD - 2 шт.
IP видеокамера DS-2CD2642FWD - 14 шт.
IP видеокамера DS-2CD2643G0 - 2 шт.
IP видеокамера DS-2CD2683G2 - 2 шт.
IP видеокамера DS-2CD2622FWD - 2 шт.
IP видеокамера DS-2TD1217B — 1 шт.
 IP видеокамера IPTRONIC IPT-IPL1920 — 6 шт.
 IP видеокамера IPTRONIC IP7HS501 — 2 шт.
 IP видеокамера NVT Polyvision — 4 шт.
 IP видеокамера IP7HS501 — 2 шт.
 IP видеокамера FH8852 — 5 шт.
  IP видеокамера Axis p1344 — 2шт.
Прочие IP видеокамеры — 105 шт.
Аналоговые видеокамеры — 100 шт.
Блоки питания для аналоговых видеокамер (Uвых=12V DC) — 12 шт.
PoE адаптеры — 120 шт.
5. Требования к исполнителю
5.1. Исполнитель обязан обеспечить мониторинг систем видеонаблюдения (видеокамеры, видеосерверы и прочие составляющие компоненты) в режиме реального времени, с уведомлением по каналам связи в том числе с использованием мессенджеров.
5.2. Исполнитель обязан обеспечить работу систем видеонаблюдения с использованием технологии виртуальных локальных компьютерных сетей в соответствии с требованиями информационной безопасности.
5.3. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего в учреждении заказчика.
5.4.	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6. Условия безопасного выполнения работ
6.1.	Техническое обслуживание системы должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
7. Гарантия на ремонт и обслуживание
7.1. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора.

8. Срок оказания услуг
8.1.	С 01.01.2026 по 31.12.2026г.

9. Требования к качеству оказания услуг
9.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида услуг, в соответствии с условиями Договора.

Согласовано: