ДОГОВОР №

г. Ставрополь					                                                                               «02» февраля 2026 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская стоматологическая поликлиника № 1» города Ставрополя в лице главного врача Порфириадис Михаила Павловича, действующего на основании Устава , именуемое "Заказчик", с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мирзоев Ахмед Вахаевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик» действующий на основании ОГРНИП 324265100172868 от 28.11.2024, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ", и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок от 22.01.2025 года № 8, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить расходный стоматологический материал (в дальнейшем именуемый - "Товар") в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Цена единицы каждой позиции из ассортимента товара, по которым Поставщик обязуется поставлять товар в рамках настоящего договора, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. При исполнении Договора по соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

2. Цена договора

2.1. Цена договора включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.

2.2. Стоимость тары (упаковки), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, все налоги, сборы, другие обязательные платежи, иные расходы, связанные с исполнением Договора, включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. Цена Договора составляет 4 086 762,00 (Четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

2.4. Цена договора, равно как и цены единицы каждой позиции из ассортимента товара, являются твердыми и не подлежат изменению в ходе исполнения договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставленного товара Заказчиком проводится в течение 7 (семи) рабочих дней в размере 100 % с момента поставки партии товара.

3.2. Основанием для оплаты товара служит счет на оплату поставленного товара, выставленный Поставщиком, счет-фактура (при наличии), накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

3.3. При составлении любых, в том числе и финансовых документов, Поставщик должен указывать номер, дату настоящего договора, правильное полное и сокращенное наименование Заказчика. В противном случае, документ признается ненадлежащим образом оформленным, оплата по нему не производится до устранения замечаний. Риск убытков, неоплаты поставленного товара, любого другого материального ущерба за неправильное составление документов несет на себе Поставщик.

3.4. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Условия и сроки поставки товара

4.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара Заказчику осуществляется по предварительной заявке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. Срок поставки товара с 03.02.2025 г. по 30.04.2025 г.

4.2. Поставка товара осуществляется доставкой товара на склад Заказчика силами и средствами Поставщика по адресу: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/2, не позднее 16 часов 00 минут.

4.3. Разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. При этом ответственность за повреждение товара при его разгрузке несет Поставщик.

4.4. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи им товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается подписью Заказчика на товарно-транспортной накладной.

4.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения, соответствовать характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент приема-передачи товара Заказчику.

4.7. Поставщик гарантирует передачу Товара свободным от любых прав третьих лиц.

5. Приемка товара

5.1. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

5.2. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром следующие документы:

- счет на товар;

- товарную накладную;

- товарно-транспортную накладную на товар;

- счет-фактуру на товар (при наличии);

- копии сертификата соответствия (декларации соответствия);

-копии регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5.3. Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

5.4. В случае несоответствия количества, ассортимента товара Заявке в накладной должна быть сделана соответствующая отметка.

5.5. Если Поставщик передал Заказчику товар с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара с требованием заменить товар в течение 3 (трех) рабочих дней;

- отказаться от всего переданного товара.

При отказе от товара, ассортимент которого не соответствует условию договора, или предъявлении требования о замене товара, не соответствующего условию об ассортименте, Заказчик вправе также отказаться от оплаты этого товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.6. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, утвержденным для данного вида товаров и условиям настоящего Договора. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или третьих лиц. Товар должен быть новым, без механических повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия.

5.7. При обнаружении недостатков по качеству товара, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет к Заказчику своего представителя, который совместно с представителем Заказчика составляет рекламационный акт. В случае если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит поставленные товары товаром надлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

5.8. В случае замены некачественного товара, Поставщик осуществляет замену на складе Заказчика. При этом все расходы по транспортировке, погрузке-разгрузке товара несет Поставщик. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.

5.9. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не поставленным.

5.10. Срок годности товара на момент поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев.

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Уведомить Заказчика о наличии готового к отгрузке товара на складе Поставщика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня.

6.1.2. Своевременно передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте.

6.1.3. Выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или за свой счет, с соблюдением Инструкций по охране труда и Правил техники безопасности.

6.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1.  Своевременно принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. Осуществить в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству, ассортименту и качеству.

6.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, счета-фактуры и т.д.).

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.5.  При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором, и фактически выполненных Поставщиком.

7.6. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % процентов от стоимости договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени).  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с даты ее получения.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик не соответствует требованиям установленным извещением о закупке и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победителем.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания договора и действует до «31» декабря 2026 г., включительно. Договором предусмотрена возможность продления срока договора после его окончания. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

11. Прочие условия

11.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписывается Сторонами договора электронной подписью.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

11.3. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1 – Спецификация.

12.Антикоррупционная оговорка

12.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.

12.2. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.3. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора:

12.3.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичных органов, должностных лиц, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в получении преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.

12.3.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).

12.3.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

12.4. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был соответствии с положениями оговорки, в праве требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Реквизиты и подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Мирзоев Ахмед Вахаевич Юридический адрес: 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, 81, 3, 18 Фактический адрес: 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Колхозная, д. 82 ИНН 201401651007 ОКПО 2037809530 ОКТМО 07710000 ОКПО 2037809530 Электронная почта: Stoma_medtorg@mail.ru Тел. 8-928-004-54-40 Банковские реквизиты: р/с 40802810606220001053 Банк СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК 040702701 ИНН банка 7725114488 КПП банка 263543001 Корр. счет 30101810200000000701 __________________ А.В. Мирзоев | ГАУЗ СК «ГСП № 1» г. Ставрополя ИНН 2635070950 КПП 263501001 ОКПО 71175200 ОКАТО 07401000000 ОКТМО 07701000001 ОГРН 1032600964076 Адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 50/2 Тел.: (8652) 77-80-90 Получатель: МФ СК (ГАУЗ СК «ГСП № 1» г. Ставрополя л/сч 045.40.198.8; л/сч 045.47.198.7)) Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК 010702101 р/сч 03224643070000002101 Единый казначейский счет 40102810345370000013 Главный врач _____________М.П. Порфириадис |

Приложение №1

к Договору от 02.02.2026 года №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, наименование производителя, страна происхождения, торговая марка (при наличии) | Конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара | Кол-во, шт. | Ед. | Цена за ед., вкл. НДС, руб. | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АШ Плюс силер для пломбирования каналов 4г+ 4г DENTSPLY (Германия) | Материал для пломбирования корневых каналов является двухкомпонентным силером типа паста/паста на основе эпоксидно-амидной смолы и обладает следующими свойствами: - Свойством длительной герметизации - Выдающейся трехмерной стабильностью - Способностью к само-адгезии - Очень высокой рентгенконтрастностью - Удовлетворяет европейским требованиям ISO 6876:2001 (E) к стоматологическим материалам для пломбирования корневых каналов зубов. Состав Паста A Эпоксидная смола бисфенол – А Эпоксидная смола бисфенол-F epoxy Вольфрамат кальция Оксид циркония Кремний Пигменты оксида железа Паста B Дибензилдиамин Аминоадамантан Триклодекан-диамин Вольфрамат кальция Оксид циркония Кремний Силиконовое масло Показания Постоянная обтурация корневых каналов зубов постоянного прикуса в комбинации с внутриканальными штифтами Упаковка: паста А - 4мл, паста Б - 4мл | 15 | упак | 6 047,00 | 10% | 8 245,91 | 90 705,00 |
| 2 | Цемент АШфил ЛЦ стеклоиномерный реставрационный А2 15г+6мл AHL (Соединенное Королевство) | Cтоматологический cтеклоиономерный цемент для реставрации, модифицированный (усиленный) композитной смолой. Светоотверждаемый цемент, твердеющие в результате химического взаимодействия кислотно основного типа и, дополнительно, для ускорения процесса твердения и достижения оптимальных свойств цемента, под воздействием активирующего света (для активации реакции мономера (смолы). Материал имеет двойной механизм полимеризации, что обеспечивает наилучшее сочетание всех преимуществ стеклоиномерного цемента и, при этом, удобство применения. Высокая прочность на сжатие, на изгиб, обеспечивающие долговечность реставраций. Высокая прочность на сдвиг к дентину и эмали обеспечивает отличную адгезию к тканям зуба. Доступен в четырех оттенках по шкале Vita. Форма выпуска: флакон 15г порошка, флакон 6 мл жидкости | 20 | упак | 6 948,00 | 10% | 12 632,73 | 138 960,00 |
| 3 | Альгинат HydroColor 5 хроматический 453г Zhermack (Италия) C302120 | Хроматический трехфазный беспыльный альгинат с быстрым схватыванием: - Фиолетовая фаза: время смешивания - Красная фаза: время обработки - Белая фаза: ввод в ротовую полость Время смешивания – 45 сек, Время схватывания – 2мин 35 сек, Сопротивление сжатию – 1,4 Мпа Пребывание в полости рта – 60 сек. Упаковка 453 г | 30 | упак | 618,00 | 10% | 1 685,45 | 18 540,00 |
| 4 | Жидкость АУРОФИЛЬМ для обработки перед паковкой 100 мл BEGO (Германия)52019 | Увлажняющая жидкость. Создает водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствует образованию пузырьков воздуха. Форма выпуска: спрей 100 мл | 2 | упак | 2 538,00 | 10% | 461,45 | 5 076,00 |
| 5 | Порошок абразивный АЭР-КЛИНЗ ПРОФ 65мкм вкус в ассортименте 300 г Владмива (РОССИЯ) | Порошок содержит карбонат кальция (50-70 мкм) и бикарбонат натрия (50-60 мкм) Показания к применению: профилактическая очистка эмали зубов методом пескоструйной обработки. Преимущества: - Щадящее удаление налета, мягких зубных отложений, удаление пигментаций и отбеливание зубов; - Качественная очистка фиссур перед герметизацией; - Надежное удаление пигментаций и отбеливание зубов; - Не приводит к гиперестезии зубов; - Не забивает наконечник во всех аппаратах пескоструйного типа. Форма выпуска: пластиковая банка 300 гр. | 20 | упак | 635,00 | 10% | 1 154,55 | 12 700,00 |
| 6 | Абразивное средство ДЕНЕСТ №110 фракция 110 мкм 5 кг ЭУР-МЕД Денталдепо (Россия)25A F20 | Порошок применяется в пескоструйных аппаратах для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. Состав: Представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия (99,5%) не вызывающий силикоз. Абразивные частицы порошка уступают по твердости только алмазу, обеспечивают прекрасную поверхностную обработку, в ходе которой дробятся и, таким образом сохраняют острые края в процессе всей обработки. 150 мкм зернистость Для удаления паковочной массы и оксидной пленки со сплавов с малым содержанием драгметаллов, обработки каркасов и создания механических ретенционных поверхностей перед обжигом. Форма выпуска: Порошок 5 кг Абразивность 110мкм | 2 | упак | 1 805,00 | Без НДС | 0,00 | 3 610,00 |
| 7 | Абразивное средство ДЕНЕСТ №150 фракция 150 мкм 5 кг ЭУР-МЕД Денталдепо (Россия)25A F14 | Порошок применяется в пескоструйных аппаратах для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. Состав: Представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия (99,5%) не вызывающий силикоз. Абразивные частицы порошка уступают по твердости только алмазу, обеспечивают прекрасную поверхностную обработку, в ходе которой дробятся и, таким образом сохраняют острые края в процессе всей обработки. 150 мкм зернистость Для удаления паковочной массы и оксидной пленки со сплавов с малым содержанием драгметаллов, обработки каркасов и создания механических ретенционных поверхностей перед обжигом. Форма выпуска: Порошок 5 кг Абразивность 150мкм | 4 | упак | 1 806,00 | Без НДС | 0,00 | 7 224,00 |
| 8 | БЕГОЗОЛЬ НЕ жидкость для паковки (Беллавест SH ) 5л BEGO (Германия) | Жидкость для замешивания паковочных материалов - В зависимости от типа сплава и области применения может быть смешан с дистиллированной водой в соответствии с необходимой концентрацией. Чем выше концентрация жидкости, тем выше коэффициент расширения паковочного материала. Не морозоустойчивая. Температура хранения не ниже +5 0С. Упаковка в канистре 5 л, цвет розовый. | 2 | упак | 10 913,00 | 10% | 1 984,18 | 21 826,00 |
| 9 | ИНТЕРВЕСТ К+В спид - паковочная масса(82 пакетика по 160г Interdent (Словения) | Паковочный фосфатный материал для точного литья каркасов коронок и мостов с благородными и неблагородными сплавами. Термическая обработка: традиционный метод и метод теплового шока. Не содержит графита. Рабочее время 5 мин. Высокая стабильность и легкое извлечение из опоки. Рабочее время при 20 градусах 5 мин. Общее расширение при концентрации 50% -1,7% Форма выпуска: 82 пакета по 160г | 2 | упак | 11 085,00 | 10% | 2 015,45 | 22 170,00 |
| 10 | Воск базисный Беловакс-Б твердый 500 г Владмива (РОССИЯ) 00-00024008 | Парафино-церезиновый сплав с модифицированными добавками для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, изготовления индивидуальных ложек и ложек-базисов. Вес 0,5 кг | 20 | упак | 396,00 | 10% | 720,00 | 7 920,00 |
| 11 | Воск для поднутрений 45г Yeti (Германия) 723-1000 | Воск для блокировки поднутрений, компактный цилиндр 45 г, очень жёсткая консистенция, температура плавления 94°С. Лаки можно использовать до и после нанесения воска, в форме цилиндра с прозрачной бесцветной крышкой | 1 | шт | 2 265,00 | 10% | 205,91 | 2 265,00 |
| 12 | Воск пришеечный ГЕО красный прозрачный,75 г.RENFERT(Германия)486-1000/486-1009 | Твердый органический воск для формирования края коронки, не подверженный деформации. Низкая усадка. Особенно стабильный. Точно и тонким слоем наносится на границу препарирования. Хорошо скоблится. Сгорает без остатка. Цвет: бордовый прозрачный Твёрдость: средне-твёрдый; Вес: 75 г | 1 | шт | 1 680,00 | 10% | 152,73 | 1 680,00 |
| 13 | Воск погружной Flexi Dip 180 гр Желтый AlDente (Германия) | Эластичный погружной воск используется для точной подгонки восковых колпачков. Высокая эластичность воска предотвращает длительную деформацию колпачка при снятии его со штампа, тем самым, гарантируется легкая адаптация и наилучшая точность посадки отлитых коронок. По своим физическим свойствам этот воск почти соответствует свойствам термоформованного синтетического колпачка. Идеальная температура погружения воска ~87°C приводит к толщине стенки колпачка ~0,35-0,4 мм Форма выпуска 180г | 1 | упак | 3 790,00 | 20% | 631,67 | 3 790,00 |
| 14 | Восковая проволока Беловакс Зеленая Твердая 3мм 250 г Владмива (Россия) | Восковая проволока средней твердости, не имеет внутреннего напряжения. Легко деформируется. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. Сгорает без остатка. Форма выпуска: катушка с воском 250г Диаметр восковой нити 3,0мм | 3 | шт | 1 235,00 | 10% | 336,82 | 3 705,00 |
| 15 | Зубы в бобинах АНИС размер 22 КрК (Россия) | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов Назначение: Изготовление съемных конструкций зубных протезов. Преимущества: Хорошее химическое соединение с базисом протеза. Оптимально подобранное соотношение твердости и сопротивления истиранию. Цветостабильность. Высокая косметичность. Флуоресцирующий эффект. В секционных контейнерах: - 4 контейнера полных гарнитуров на 28 зубов —20 гарнитуров. А3 22 -2шт, А2 22-2шт | 4 | упак | 4 184,00 | Без НДС | 0,00 | 16 736,00 |
| 16 | Паста полировочная ПолирПастZ удаление камней и окончат полировка 40 г Омега(Россия) | Паста для удаления зубного камня и полировки пломб. Применение пасты основывается на специфических свойствах мелкодисперсного абразива. Так, материал позволяет снять зубной камень без повреждения эмали. Помимо этого, мелкодисперсный абразив обеспечивает блеск пломбам при окончательной полировке. Состав: Мелкодисперсный абразив - Корунд F600 Силиконовые добавки - Каолин Связующие компоненты - Оксид цинка Ароматизатор - Неосвит Силикон Свойства: представляет собой розовую пасту с приятным запахом. обладает специфичным абразивным действием, благодаря входящим в состав препарата гранулам циркона. удаляет зубные отложения, не повреждая эмаль. Эфирные масла, входящие в состав пасты, дают ощущение свежести, обладают легким бальзамирующим действием. Показания: Финишная обработка после удаления зубных отложений. Удаление пятен от табака и пищи. Полирование пломб. Упак. 40 г. | 40 | упак | 542,00 | 20% | 3 613,33 | 21 680,00 |
| 17 | Кальцимол ЛЦ светоотвержд. подкладочная паста на основе гидроокиси кальция 1шт 5гр VOCO(Германия) | Рентгенконтрастный однокомпонентный материал, отвердевающий под воздействием света, содержит гидроокись кальция, предназначенный для прокладок и временной изоляции на длительный срок. Состав: гидроокись кальция, TEGDMA, BHT, UDMA и амин. Форма выпуска: тюбик 5г. | 10 | шт | 1 867,00 | 10% | 1 697,27 | 18 670,00 |
| 18 | Композит Динамик Плюс/Dynamic Plus Standart (8Х4г) President Dental (Германия) | Микрогибридный композитный реставрационный материал широкого применения. Высокая прочность Эффект хамелеона Высокая износоустойчивость Низкая усадка Восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов Не липнет к инструментам Сочетается с другими композитами 15 различных оттенков. Упаковка: 8 шприцев (по 4 г):A1, A2, А3, A3.5, B3, B3,AO2,I 1 флакон с адгезивом (5 мл), 2 шприца с протравочным гелем (3 мл), 1х50 шт аппликатор 1х4шт чашечки для бонда 1х10шт насадки для шприца с гелем протравочным | 12 | упак | 15 599,00 | 10% | 17 017,09 | 187 188,00 |
| 19 | Жидкость изолирующая Picosep-гипс от воска и керамики,30 мл.RENFERT (Германия)1552-0030 | Изоляция гипса от воска и керамики. Жидкотекучее изолирующее средство на основе силикона - специально для работы с погружными восками. Не содержит растворителей, не повреждает лаки для штампиков и воска. Не испаряется Форма выпуска: флакон 30 мл. | 1 | упак | 1 505,00 | 10% | 136,82 | 1 505,00 |
| 20 | Жидкость изолирующая Acrylic Sep/ АкриликСеп Изолятор гипс от пластмассы 750мл Bredent (Германия) | Изолирующий материал для изоляции гипса от термо-инжекционной пластмассы Сепарационная жидкость для применения при изготовлении базисных протезов, а также для иных работ, где требуется равномерное и чёткое разделение гипса и пластмассы. Также эффективна при изоляции гипса от поверхности кюветы. Основной ингредиент - раствор содового альгината. Достаточно нанесения одного слоя. Равномерное распределение сепаратора по обрабатываемой поверхности. Очень чистый препарат. Может наноситься как на холодную, так и на горячую модель. Упаковка: 750 мл | 1 | шт | 8 965,00 | 10% | 815,00 | 8 965,00 |
| 21 | Норитаке EX-3 Опак 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | Порошковый опак наносится после первого обжига пастообразного опака.Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Опак Цвет B1O-1шт, B2O-3шт, B3O-2шт,B4O-1шт, D2О-2шт,D3О-1шт, C1O-1шт, C4O-1шт,A2O-2шт, A3O-3шт, A3.5O -2шт Масса 10г | 19 | шт | 1 213,00 | 10% | 2 095,18 | 23 047,00 |
| 22 | Норитаке EX-3 Опак-дентин 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | Опак-дентин позволяет избавится от лишних отражений света от слоя опака, когда не хватает пространства между металлом коронки и режущим краем из фарфора. Также используется при насыщении цвета, прозрачности и реставрациях. Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Опак-дентин Цвет ОBВ1-1шт, ОВВ2-2шт, OBВ3-1шт, OBВ4-1шт, OBC1-1шт, OBC4-1шт, OBD2-1шт, OBD3-1шт Масса 10г | 9 | шт | 1 213,00 | 10% | 992,45 | 10 917,00 |
| 23 | Норитаке EX-3 Дентин 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | Данный фарфор производит дополнительную маскировку недостатков слоя опака при нехватке места, а также устраняет затемнение коронок при превышенной прозрачности нанесенной керамической массы. Гарантирует равномерность цвета в выполненной работе. Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Дентин Цвет A2В-3шт, А3В-4шт, А3,5В-4шт, B2B-3шт, B3B- 2шт, B1B-1шт, B4B-1шт, C1B-1шт, C4B-1шт, D2B-2шт,D3B-1шт Масса 10г | 23 | шт | 1 213,00 | 10% | 2 536,27 | 27 899,00 |
| 24 | Норитаке EX-3 Эмаль 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | Эмаль применяется при моделировании зубов совместно с дентином (Body). Эмаль подходит как для эстетический реставраций, так и для обычных работ Характеристики: Эмаль Цвет E1-3шт, E2-4шт, E3-4шт, S2-1шт, S3-1шт Масса 10г | 13 | шт | 1 213,00 | 10% | 1 433,55 | 15 769,00 |
| 25 | Норитаке EX-3 Фарфор люстровый 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | Представляет собой блестящую массу для изготовления коронок, имеющих большее сходство с натуральными зубами и при передаче индивидуальных особенностей зубов пациентов. Данный фарфор является опалесцентным, а его поверхность, благодаря сверх-тонкой структуре частиц, по своему внешнему виду и окраске напоминает эмаль натурального зуба. Характеристики: Люстер Цвет на выбор заказчика Масса 10г | 6 | шт | 1 762,00 | 10% | 961,09 | 10 572,00 |
| 26 | Норитаке EX-3 Масса десневая 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | EX-3 десневая масса Назначение: Для окраски области десен, может использоваться в сочетании с десневыми модификаторами, в зависимости от индивидуальной клинической ситуации. Характеристики Десневая масса Цвет: Tissue 3 -1шт, Tissue 5 -1шт Масса: 10 г | 2 | шт | 1 213,00 | 10% | 220,55 | 2 426,00 |
| 27 | Норитаке CZR Дентин 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония)11-20/23-610 | Дентин CZR Body наносится на циркониевый каркас после опак-дентина и Shade Base, которые необходимы для увеличения прочности сцепления каркаса с керамикой. Характеристики: Дентин Цвет: A2В-1шт, A3B-1шт, A3.5B-шт Масса: 10г | 3 | шт | 1 835,00 | 10% | 500,45 | 5 505,00 |
| 28 | Норитаке CZR Эмаль 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | CZR Enamel эмаль применяется при моделировании зубов совместно с дентином (Body). Эмаль подходит как для эстетический реставраций, так и для обычных работ. Представляет собой систему керамических масс, которые были специально разработаны для использования на циркониевых каркасах. Благодаря исключительной прочности и устойчивости к появлению сколов и трещин, керамика CZR может применяться для реставраций и на фронтальных, и на жевательных зубах. Характеристики Эмаль Цвет: E2-1шт, E1-1шт Масса: 10 г | 2 | шт | 1 945,00 | 10% | 353,64 | 3 890,00 |
| 29 | Норитаке CZR Глазурь 10 г Kuraray Noritake Dental (Япония) | CZR Glaze глазурь, представляет собой бесцветный, прозрачный слой. Noritake CZR (Cerabien ZR) представляет собой систему керамических масс, которые были специально разработаны для использования на циркониевых каркасах. Благодаря исключительной прочности и устойчивости к появлению сколов и трещин, керамика CZR может применяться для реставраций и на фронтальных, и на жевательных зубах. Сочетание циркониевого каркаса и масс CZR позволит Вам достигнуть большую эстетическую привлекательность работы и лучшее прилегание, показав максимальную прочность для всей реставрации. Масса - 10 г. | 1 | шт | 5 555,00 | 10% | 505,00 | 5 555,00 |
| 30 | Норитаке EX-3 Жидкость IS liquid для внутренних красителей 10 мл Kuraray Noritake Dental (Япония) | Internal Liquid IS жидкость для керамических масс Noritake, применяется для разведения внетренних красителей Noritake. Объем - 10 мл. | 1 | шт | 640,00 | 10% | 58,18 | 640,00 |
| 31 | Полисет порошок для полировки протезов из пластмассы 4 кг ВладМиВа (Россия) | Порошок полировальный для обработки пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Представляет собой смесь из абразивных материалов различной степени помола. Состав и свойства: Физико-механические свойства материала определены подбором гранулометрического состава и свойств исходных компонентов. Сочетание молотого кварцевого песка с пылевидным кварцем и смягчающей добавкой каолина обеспечивает универсальность применения порошка для обработки как пластмассовых, так и металлических съемных зубных протезов. Преимущества: Высокая скорость полировки Создает зеркальный блеск обрабатываемой поверхности Убирает небольшие риски и царапины одновременно с полировкой Образование стойкой суспензии с водой. Форма выпуска: 4 кг | 1 | упак | 405,00 | 10% | 36,82 | 405,00 |
| 32 | Жидкость изолирующая IZO-SOL сепаратор пластмасса от гипса 250 мл Everall7 (Польша) | Материал для изоляции гипсовых форм от акриловой пластмассы перед полимеризацией. Не содержит формальдегида. Обладает бактериостатическим действием. Преимущества: • облегчает разделение гипсовых форм после полимеризации • образует очень тонкую и гладкую плёнку, что гарантирует максимальную точность отражения • можно применять для изоляции гипса от акрилатов и гипса от гипса • очень хорошая адгезия к гипсу • экономичен – небольшое количество гарантирует эффективную изоляцию Форма выпуска: флакон 250 мл | 8 | упак | 444,00 | 10% | 322,91 | 3 552,00 |
| 33 | Паста полировочная Polerska Polishing paste- для сплавов и пластмассы,150 г.Everall7 (Польша) | Универсальная полировальная паста для всех дентальных материалов (акрилов, сплавов). Гарантирует эффективное полирование, дает гладкую и блестящую поверхность. После полировки легко смывается водой. Упаковка: 150 г | 1 | упак | 590,00 | 10% | 53,64 | 590,00 |
| 34 | Гель для травления эмали Травекс-37 1 шпр х3,5 мл Омега (Россия) | Материал с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации - 37% - Содержит биосовместимые полимерные материалы; - Полностью смывается водой; - Точность наложения благодаря прекрасной вязкости; - Эффективно удаляет смазанный слой, создавая условия для успешного бондинга. Форма выпуска: шприц 3,5 мл | 45 | шт | 126,00 | 20% | 945,00 | 5 670,00 |
| 35 | Паста полировочная Полисет N1 для сплавов ГОИ 100г ВладМиВа (Россия) | Паста для зеркальной полировки металлических зубных протезов. Состав и свойства Полировочные паста состоит из абразивного мелкодисперсного порошка, связующих веществ и специальных добавок, улучшающих полировочные свойства. Паста имеет консистенцию, удобную для нанесения на полировочные дисковые щетки, не содержит вредных веществ и не оказывает раздражающего действия на кожу рук. Форма выпуска: 100г | 3 | шт | 223,00 | 10% | 60,82 | 669,00 |
| 36 | Пластмасса фото Nova-Tray пластины для индивид ложек 50шт President Dental (Германия) | Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных слепочных ложек с высокой стабильностью формы. Предлагается в виде заранее изготовленных шаблонов в розовом, синем и прозрачном (естественном) цвете. Полимеризуется в светоотверждаемом приборе в течение 5 минут. Упаковка: Лоток 50 пластин | 2 | упак | 3 840,00 | 10% | 698,18 | 7 680,00 |
| 37 | Лак для штампиков золотой 13 мкм die;master gold,15 мл RENFERT(Германия)19560500 | Высококачественный лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета. Короткое время высыхания. С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать текучесть. Образуют равномерную толщину слоя и гладкую поверхность. Хорошо держатся на гипсовых поверхностях. Форма выпуска: лак золотой 15мл | 1 | шт | 1 955,00 | 10% | 177,73 | 1 955,00 |
| 38 | Разбавитель лака для штампиков (die master thinner) 30 мл.RENFERT (Германия)1956-0700 | Применяется для разбавления и модифицирования лаков. Служит для долговременного сохранения толщины слоя и качества лака. Контролируемое регулирование вязкости за счет точного капельного дозирования. Характеристика: Цвет: прозразный Водорастворимость:нет Объем: 30мл | 1 | шт | 1 821,00 | 10% | 165,55 | 1 821,00 |
| 39 | Жидкость для уплотнения и отвердения гипса DIE MASTER DUO,15 мл RENFERT (Германия) 1956-0600 | Жидкость для уплотнения поверхности штампиков. ## Характеристики Функция отвердителя: значительное уплотнение структуры гипса обеспечивает превосходную твердость и высокую стабильность кромок. Функция праймера: максимальная адгезия благодаря химическому соединению со слоем лака. Толщина слоя в 0 мкм обеспечивает 100% правильность размера штампика. Оптимален также для отверждения антагонистов и соседних зубов (защита мест соприкосновения). Водоотталкивающее уплотнение для безопасного снятия керамической работы с модели. Очень короткое время высыхания. Объем: 15 мл. | 1 | шт | 2 425,00 | 10% | 220,45 | 2 425,00 |
| 40 | А-силикон КАТА 22 для дублирования 1кг+1кг Kagayaki (Россия) | Зуботехнический А-силикон для дублирований моделей незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами. Цвет: Зеленая вода, твердость 22 по Шору А. Упаковка 2 кг:(1кг база+ 1 кг катализатор). | 1 | шт | 4 320,00 | 20% | 720,00 | 4 320,00 |
| 41 | Гипс III--кл Alfa Rock 5кг голубой ЦЕЛИТ (Россия) | Для изготовления цоколей разборных и не разборных моделей. идеальное воспроизведение мельчайших деталей, за счет высокой степени измельчения гипса и отсутствия пузырьков воздуха; оптимальное время твердения и высокие прочностные показатели позволяют вынимать отливку из слепка через 45 минут; равномерно окрашен в розовый цвет неорганическим стабильным, светостойким красителем Форма выпуска: ведро 5 кг | 18 | упак | 594,00 | 10% | 972,00 | 10 692,00 |
| 42 | Гипс IV--кл Тиксодент 5кг SRL Dental GmbH (Германия) | Синтетический суперточный гипс, 4 класс. Область применения: для изготовления зуботехнических моделей высокой точности и твердости. В работе он может быть использован с такими материалами для изготовления слепков, как А-силикон, C-силикон, простой полиэфир, гидроколлоид и альгинат. Физические характеристики: Время застывания –12 мин. Компрессионная прочность через 24 часа - мин. 60 Н/мм2 Твердость через 24 часа - мин. 250 Н/мм2 Расширение через 2 часа - 0.08% Рабочее время 6 мин. Форма выпуска: пакет 5 кг. | 12 | упак | 3 955,00 | 10% | 4 314,55 | 47 460,00 |
| 43 | C-силикон Speedex база 910 мл Coltene (Швейцария)4970 | Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер Низкая вязкость Цвет: темно-голубой, 910 мл Время замешивания ISO: 30 сек. Общее время обработки ISO: макс.1 мин. 30 сек. Время схватывания ISO: 3 мин. Восстановление после повреждения: >98.0% Повреждение под давлением: 4%-6% Изменения повреждений < -0.50% Назначение: - двухфазовая техника слепка - одномоментная техника с материалами разной степени вязкости | 20 | упак | 2 173,00 | 10% | 3 950,91 | 43 460,00 |
| 44 | C-силикон Speedex актив 60 мл Coltene (Швейцария)4990 | Поливинилсилоксан, силикон эластомер. Универсальный активатор: зеленый 60 мл | 70 | шт | 1 292,00 | 10% | 8 221,82 | 90 440,00 |
| 45 | C-силикон Speedex коррег 140 мл Coltene (Швейцария)4980 | Поливинилсилоксановый материал для двойных оттисков. Показания к применению: Первоначальные слепки в технике putty-wash Оттискной материал для техники одновременного замешивания Отискной материал для copperband техники снятия слепков Слепки для учебных моделей, ортодонтических моделей, матриц, защитной изоляции зубов во время flasking зубных протезов, 140 мл | 25 | шт | 966,00 | 10% | 2 195,45 | 24 150,00 |
| 46 | Сплав коб хром Starbond CoS для обжига керамики 1кг. Scheftner (Германия ) | Кобальтохромовый сплав для металлокерамики. Биосовместим и высокостоек к коррозии. Не имеет цитотоксичного потенциала и не вызывает раздражения кожного покрова. Эластичность превосходит показатель многих благородных сплавов. Не содержит никель и бериллий. Содержит преобразователь оксида для получения наиболее оптимальной метало керамической связки. Co~59%; Cr~25%; W~9.5%; Mo~3,5%; Si~1%. WAK -14,0. Тведость по Викерсу~280 HV10 Форма выпуска: 1 кг | 3 | упак | 21 142,00 | 20% | 10 571,00 | 63 426,00 |
| 47 | Цемент ТемпБонд НЕ/TempBond NE без эвгенола временная фиксация 50 г+15 г Kerr (США) | Цемент для временной фиксации коронок, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Особенно рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол. (50г базы, 15г активатора) | 12 | упак | 2 124,00 | 10% | 2 317,09 | 25 488,00 |
| 48 | Таблетки для полоскания антисептические вкус в асс 1000шт Эстэйд-Сервисгрупп (Россия) | Назначение: очищение полости рта во время стоматологического лечения. Характеристики: - быстрорастворимые - антисептические Упаковка: Банка 1000 шт | 5 | упак | 960,00 | 20% | 800,00 | 4 800,00 |
| 49 | Цемент Экстра Цем/ExtraCem стеклоиономер пост. фиксац 35г+17мл President Dental (Германия) PDR.100.02.02 | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования Свойства: • Совместим с пульпой и мягкими тканями, риск послеоперационной гиперчувствительности минимален • Прекрасная адгезия, надежное краевое прилегание • Пролонгированное рабочее время, оптимальная консистенция замешанного материала, простота в работе • Маленький размер частиц • Удобная припасовка конструкции • Быстрое отверждение • Выраженная рентгеноконтрастность • Пролонгированное фторовыделение Показания 1. Фиксация вкладок, коронок, мостовидных протезов и ортодонтических аппаратов. 2. Используется в качестве базы или подкладочного материала под реставрации. Упак. 35 г порошка, 17 мл жидкости | 60 | упак | 3 762,00 | 10% | 20 520,00 | 225 720,00 |
| 50 | Цемент Endomethazon N цинкоксидэвгенольный 14г+10мл. Septodont (Франция) | Цемент цинкооксидэвгенольный, неокрашивающий зуб, для заполнения корневых каналов. Применяется для окончательного пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Содержит ацетат гидрокортизона и дийодтимол. Уникальный силер, обладающий противовоспалительными свойствами. Состав: Порошок: ацетат гидрокортизана 1%, дийодтимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния, количество достаточное для 100г Жидкость — Эвгенол 91,0мл — Масло перечной мяты 4,5 мл — Анисовое масло 4,5 мл Форма выпуска: Порошок: банка 14 г., мерная ложечка Жидкость: флакон 10 мл | 10 | упак | 8 400,00 | 10% | 7 636,36 | 84 000,00 |
| 51 | Композит Дентлайт Флоу 1 шпр 2 г ВладМива (Россия) | Материал жидкотекучий, реставрационный, светоотверждаемый, рентгенконтрастный нанокомпозит низкой вязкости. В качестве наполнителя используется комбинация трифторида иттербия с частицами размером от 0,1 до 5,0 микрон, неслипающегося/неагрегирующего наполнителя из поверхностно-модифицированного диоксида кремния с частицами 20 нм, неслипающегося/неагрегирующего наполнителя из поверхностно-модифицированного диоксида кремния с частицами 75 нм и поверхностно-модифицированного агрегирующего наполнителя из циркониево-кремниевых кластеров (состоящего из кремниевых частиц размером 20 нм и циркониевых частиц размером от 4 до 11 нм). Средний размер кластерных частиц конгломерата составляет от 0,6 до 10 микрон. Доля неорганического наполнителя составляет 65% по весу (46% по объему). Реставрация дефектов III и V классов. 2г | 45 | шт | 324,00 | 10% | 1 325,45 | 14 580,00 |
| 52 | Эндофил Набор с дексаметазоном для пломбирования каналов 15гр+15мл. PD Продюи Дентер СА (Швейцария) | Являтся рентгеноконтрастным составом для окончательного пломбирования корневых каналов, форма выпуска: порошок 15г + жидкость 15мл. В состав входит: Порошок: дексаметазона ацетат (0,01%), гидрокортизона ацетат (1,0%), полиоксиметилен (2,2%), иодид тимола (22,5%), наполнитель (до 100%). Жидкость: эвгенол | 3 | упак | 5 238,00 | 10% | 1 428,55 | 15 714,00 |
| 53 | Композит Эстелайт Sigma Quick набор 9 шпр ( 6*3,8г/3*1,8г) Tokuyama Dental (Япония) | Системный (стартовый) набор из 9 шприцов светоотверждаемых, субмикрофильных, рентгеноконтрастных пломбировочных материалов. Комплектация набора - пластичный светоотверждаемый композитный материал для прямых реставраций, следующих оттенков (по шкале Vita): Эмалевые 4 оттенка - по 3,8 г каждый; Опалесцентный 1 шт – 3,8 г; Опаковый 1шт – 3,8 г. Текучий (жидкий) фотополимерный материал повышенной текучести с субмикронным наполнителем 3 шприца по 1,8 г Бонд – флакон 5 мл. Аксессуары: Палета (1 шт.) и аппликаторы для нанесения адгезива (бонда) - (50 шт.) Шприцевые наконечники для текучего композита– (27 шт.) Палитра оттенков (расцветка) композитов по системе Vita (Вита) | 45 | упак | 33 313,00 | 10% | 136 280,45 | 1 499 085,00 |
| 54 | Нить шовная рассас Лактисорб (ЕВРОКРИЛ) 4/0 L75см игла 1/2 20мм колющ 12шт МЗКРС (Россия) | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал ПГА. Нить полифиламентная комплексная (плетеная с покрытием) из полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), покрытие из сополимера гликолида (30%), лактида(70%) и стеарата кальция (0,99%)). Рассасывание материала происходит посредством гидролиза. Срок рассасывания средний. Полностью материал рассасывается между 56-80 сутками. Для лучшей идентификации нить окрашена в фиолетовый цвет. Игла атравматическая из нержавеющей стали, колющая, 1/2 окружности. Высокое качество полировки и специальное соединение нити снижает вероятность травмирования сшиваемых тканей. Упаковка:12шт | 10 | упак | 3 000,00 | 20% | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 55 | Импланты стоматологические с принадлежностями: слепочные трансферы MIS Implants (Израиль) | - Слепочные трансферы для имплантатов с коническим соединением С1 на выбор заказчика. Слепочные трансферы для закрытой ложка (шестигран) -4шт Слепочные трансферы для закрытой ложка (конус) -4шт Слепочные трансферы для открытой ложки (узкая платформа) -4шт Слепочные трансферы для открытой ложки (широкая платформа) -4шт | 16 | шт | 4 241,00 | Без НДС | 0,00 | 67 856,00 |
| 56 | Бумага артикуляционная Hanel Бокс пласт красный 200 мкм 300 л Coltene (Швейцария)480392 | Артикуляционная бумага прямая толщиной 200 мкм, с нарастающей интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. После первичной обработки завышенных контактов следует в дальнейшем использовать более тонкие проверочные средства В считанные секунды получается точный профиль распределения жевательного давления. Преждевременные контакты становятся моментально чётко видимыми и могут быть целенаправленно сошлифованы. Только артикуляционная бумага толщиной 200 мкм с нарастающей интенсивностью цвета способна так надёжно регистрировать имеющиеся завышения на контактных пунктах Упаковка (300 листов) | 10 | упак | 1 675,00 | 10% | 1 522,73 | 16 750,00 |
| 57 | Мани диа-бор Mani Dia-Burs 1шт MANI (Япония)NI | Машинный режущий стоматологический инструмент для турбинного наконечника с рабочей частью различной геометрической формы с алмазным покрытием. Хвостовики изготовлены из высоколегированной стали повышенной прочности и коррозионной стойкости, что позволяет выдерживать все виды стерилизации. Тип хвостовика 315, длина 21мм Тип хвостовика 316, длина 23,5мм Диаметр хвостовика 1,60мм. Форма выпуска: упаковка – бумажно-пленочный блистер по 1шт с делениями в виде перфораций между каждым бором. Форма бора: зернистость стандартная (106-125 мкм) | 300 | шт | 253,00 | Без НДС | 0,00 | 75 900,00 |
| 58 | Бор ТВС турб C34L012FG для разрез коронок, 1шт ökoDENT (Германия) | Шестилезвийный, прямосторонний, имеющий поперечные зубчатые насечки, твердосплавный бор куполовидной формы, выполненный из карбида вольфрама для разрезания, распиливания и снятия старых стоматологических коронок и мостовидных протезов. Форма выпуска: упаковка – бумажно-пленочный блистер по 1 шт | 300 | шт | 277,00 | Без НДС | 0,00 | 83 100,00 |
| 59 | Штифты гуттаперчевые Healtex 120шт DiaDent (Корея) | Гуттаперчевые конусные штифты предназначены для пломбирования корневых каналов. Плотные штифты сделаны из гомогенной, биосовместимой, натуральной гуттаперчи, имеют отличную пластичность для латеральной, вертикальной и горячей конденсации, обладают высокой стабильностью и гладкой поверхностью для легкого введения в канал, обладают цветокодированием по системе ISO, высокой рентгеноконтрастностью, высокой точностью размеров. Конусность 0,2 №№; 10,15; 20; 25;. Упак. 120 шт | 90 | упак | 318,00 | 10% | 2 601,82 | 28 620,00 |
| 60 | Штифты гуттаперчевые конус 04 Healtex 60шт DiaDent (Корея) | Гуттаперчевые конусные штифты предназначены для пломбирования корневых каналов. Плотные штифты сделаны из гомогенной, биосовместимой, натуральной гуттаперчи, имеют отличную пластичность для латеральной, вертикальной и горячей конденсации, обладают высокой стабильностью и гладкой поверхностью для легкого введения в канал, обладают цветокодированием по системе ISO, высокой рентгеноконтрастностью, высокой точностью размеров. Конусность 0,4 №№ 15; 20; 25. Упак. 60 шт | 20 | упак | 402,00 | 10% | 730,91 | 8 040,00 |
| 61 | Диск алмазный D45 Агри (Россия) | Предназначен для резки и обработки гипсовых моделей. Быстро разрезает формы с минимальным количеством пыли, справляется не только с гипсом, но и с композитными материалами. Форма диска для гипса с отверстиями снижает перегревание при работе, улучая обзор нужных участков. Алмазный абразив гарантирует высокое качество обработки и продлевает срок службы инструмента. Характеристики: Толщина основания 80 мкм; Ширина резания 170 мкм; Зернистость мелкая 40-60 мкм; Диаметр рабочей части 45 мм | 50 | шт | 432,00 | Без НДС | 0,00 | 21 600,00 |
| 62 | Диск алмазный D22 Агри (Россия) | Предназначен для грубой сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс Диаметр рабочей части 22мм | 50 | шт | 216,00 | Без НДС | 0,00 | 10 800,00 |
| 63 | Штифты стекловолоконные L2 Форма (Россия) | Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Эти характеристики стекловолоконных штифтов обусловили их широкое применение при эстетической реставрации зубов. Для изготовления стекловолоконных штифтов используются расположенные горизонтально плетенные стеклянные волокна, которые затем погружаются в эпоксидную матрицу. Штифты характеризуются прочностью и долговечностью. Они легкие, гибкие, эластичные. Полностью прозрачны, поэтому часто используются для восстановления коронковой части единицы. Комплектность товара: Стекловолоконные штифты цилиндрической формы длина 18мм, диаметр 1,2мм – 6шт | 30 | упак | 75,00 | 20% | 375,00 | 2 250,00 |
| 64 | Кламмера с покрытием TIN д 1,2 мм, дл. 25мм.50шт. Булат (Россия) | Механические приспособления для крепления съемных протезов или аппаратов на опорных зубах с напылением Ti. Толщина 1,2мм, длина 25мм. Упаковка 50 шт | 1 | шт | 1 700,00 | 10% | 154,55 | 1 700,00 |
| 65 | Иглы дентальные NOP 1 шт SPIDENT (Корея) | Стерильные иглы с широким диаметром и отметкой местонахождения скоса кончика иглы, для инъекций. - Дюймовая и метрическая резьба - Изготовлены с применением лазерной заточки - Обоюдоострая игла ланцетного типа - Специальная метка, указывающая направление среза Упаковка: 100 игл в стерильной упаковке. Евростандарт | 9000 | шт | 4,00 | Без НДС | 0,00 | 36 000,00 |
| 66 | Фреза ТВС Кристалл (Россия) | Твердосплавный вращающийся лабораторный режущий инструмент для окончательной обработки металла. Поверхности выполнены с мелкими острыми гранями и спиральной системой отлома стружки, чем обеспечивается экономичный съем обрабатываемого материала | 200 | шт | 402,00 | Без НДС | 0,00 | 80 400,00 |
| 67 | Фильц конусообразный белый длинный 3.051-3 СОНИС (Россия) | Предназначен для зеркального полирования металлических и пластмассовых конструкций зубных протезов с применением полировальных паст. Изготовлен из натурального войлока диаметром 25 мм, высота 40 мм. В виде конуса. Фильцы хорошо удерживают наносимую на них пасту, что гарантирует качественную обработку поверхности. | 20 | шт | 148,00 | 20% | 493,33 | 2 960,00 |
| 68 | Штифты латунные DOWEL PIN №2 д1,7мм L22 мм 1 шт INTERDENT (Словения) | Штифты латунные с иглой для разборной модели №2 Технические данные: Длина штифта (общая) 22 мм Длина конусной части 17 мм Длина иглы 6 мм Диаметр конуса в широкой части 2,20 мм Диаметр конуса в узкой части 1,20 мм Диаметр головки штифта 1,80 мм Упаковка: 1шт | 200 | шт | 3,00 | 20% | 100,00 | 600,00 |
| 69 | Щетка для шлифмотора 4-ряд пласт. прямая Белая кр.пл 69 мм Сонис (Россия) | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина) 3.048-4 Описание: •Щетка для шлифмотора. •Предназначена для полировки зуботехнических изделий. •Колодка из полиамида. •Ручная наборка из натуральной свиной щетины (шток) •Диаметр щетки 69 мм. Комплект поставки: Упаковка 1шт. | 20 | шт | 264,00 | 20% | 880,00 | 5 280,00 |
| 70 | Круги шлиф эластичные для шлиф машин ПП 50*10 Черные Мягкие Целит (Россия) | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические предназначены для шлифования и полирования зубных ортопедических конструкций, мостовидных протезов и коронок из различных конструкционных материалов. Круги предназначены для применения в зуботехнических лабораториях. Цвет: зеленый Назначение: финишная обработка зубных протезов из нержавеющей стали и твердых сплавов Размер (диаметр х диаметр посадочного отверстия х толщина): 50х10х6мм Рекомендуемые обороты: 3000 Абразивность: 60 мкм Твердость: средний Форма выпуска : 10шт | 3 | упак | 460,00 | 10% | 125,45 | 1 380,00 |
| 71 | Бор алмазный «РосБел» прямой 1 шт Владмива (Россия) | Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. частью различной геометрической формы с натуральным алмазным покрытием. Материал рабочей режущей части и хвостовика - нержавеющая сталь повышенной прочности. Длина 44,5 мм, диаметр 2,35 мм. 601 кг/мм2 | 200 | шт | 61,00 | Без НДС | 0,00 | 12 200,00 |
| 72 | MD-TBC15 основа абатмента MIS Implants (Израиль) | Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Ti Base H1.5 C4, concave SP. Высота уступа — 1,5 мм. Титановые основания для абатментов представляют собой металлические детали в виде колпачка, которые фиксируются в ротовой полости. Используются они при протезировании зубов в случае необходимости установки имплантата. Основания из титана являются обязательной частью комбинированных вкручиваемых систем имплантации зубов. Они являются соединительным элементом между имплантатом и опорой для коронки | 7 | шт | 5 469,00 | Без НДС | 0,00 | 38 283,00 |
| 73 | CS-TB015 - Титановое основание для CAD/CAM MIS Implants (Израиль) | Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Ti Base H1.5 coni con, SP. Высота уступа — 1,5 мм. Титановые основания для абатментов представляют собой металлические детали в виде колпачка, которые фиксируются в ротовой полости. Используются они при протезировании зубов в случае необходимости установки имплантата. Основания из титана являются обязательной частью комбинированных вкручиваемых систем имплантации зубов. Они являются соединительным элементом между имплантатом и опорой для коронки | 7 | шт | 5 469,00 | Без НДС | 0,00 | 38 283,00 |
| 74 | CN-TB015-Титановое основание для CAD/CAM MIS Implants (Израиль) | Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Ti Base H1.5 coni con, NP. Высота уступа — 1,5 мм. Титановые основания для абатментов представляют собой металлические детали в виде колпачка, которые фиксируются в ротовой полости. Используются они при протезировании зубов в случае необходимости установки имплантата. Основания из титана являются обязательной частью комбинированных вкручиваемых систем имплантации зубов. Они являются соединительным элементом между имплантатом и опорой для коронки | 7 | шт | 5 469,00 | Без НДС | 0,00 | 38 283,00 |
| 75 | Блок-заготовка Re-Fine Acrylic PMMA, цвет A3 (18ммХ98,5мм) Yamahachi (Япония) | Пластмассы стоматологические акриловые холодной полимеризации для изготовления функциональных и эстетических временных протезов (временных коронок и мостов), рассчитанных для использования на длительный срок. Особенности: позволяет создать высокоэстетичный протез легко обрабатывается Экономичная альтернатива при изготовлении для литья хорошая биосовместимость - идеально подходит для пациентов, страдающих аллергией высокая прочность Форма - диск Цвет - А3 Диаметр диска - 98.5мм Высота диска - 18мм Cad/Cam система - Базовая | 2 | шт | 2 725,00 | 10% | 495,45 | 5 450,00 |
| 76 | Блок-заготовка Re-Fine Acrylic PMMA, цвет A2 (18ммХ98,5мм) Yamahachi (Япония) | Пластмассы стоматологические акриловые холодной полимеризации для изготовления функциональных и эстетических временных протезов (временных коронок и мостов), рассчитанных для использования на длительный срок. Особенности: позволяет создать высокоэстетичный протез легко обрабатывается Экономичная альтернатива при изготовлении для литья хорошая биосовместимость - идеально подходит для пациентов, страдающих аллергией высокая прочность Форма - диск Цвет – А2 Диаметр диска - 98.5мм Высота диска - 18мм Cad/Cam система - Базовая | 1 | шт | 2 725,00 | 10% | 247,73 | 2 725,00 |
| 77 | Слиток циркониевый с предварительным тонированием M-A2-D ST ML A2 D98-14 Ляонин Апсера (Китай) | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x14. Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов до 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta А2, Высота диска 14 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, 3 г/см3 Плотность после спекания, 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 1 | шт | 7 485,00 | Без НДС | 0,00 | 7 485,00 |
| 78 | Слиток циркониевый с предварительным тонированием M-A2-D ST ML A2 D98-16 Ляонин Апсера (Китай) | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x16. Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов до 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta A2, Высота диска 16 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, 3 г/см3 Плотность после спекания, 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 1 | шт | 7 485,00 | Без НДС | 0,00 | 7 485,00 |
| 79 | Слиток циркониевый с предварительным тонированием M-A3-D ST ML A3 D98-14 Ляонин Апсера (Китай) | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x14. Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов до 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta А3, Высота диска 14 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, 3 г/см3 Плотность после спекания, 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 1 | шт | 7 485,00 | Без НДС | 0,00 | 7 485,00 |
| 80 | Слиток циркониевый с предварительным тонированием M-A3-D ST ML A3 D98-16 Ляонин Апсера (Китай) | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x16. Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов до 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta A3, Высота диска 16 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, 3 г/см3 Плотность после спекания, 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 1 | шт | 7 485,00 | Без НДС | 0,00 | 7 485,00 |
| 81 | Слиток циркониевый с предварительным тонированием M-A3-D ST ML A3,5 D98-14 Ляонин Апсера (Китай) | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x14. Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов до 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta A3,5 Высота диска 14 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, 3 г/см3 Плотность после спекания, 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 1 | шт | 7 485,00 | Без НДС | 0,00 | 7 485,00 |
| 82 | Слиток циркониевый с предварительным тонированием M-A3-D ST ML A3,5 D98-16 Ляонин Апсера (Китай) | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x16. Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов до 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta A3,5 Высота диска 16 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, 3 г/см3 Плотность после спекания, 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 1 | шт | 7 485,00 | Без НДС | 0,00 | 7 485,00 |
| 83 | Альвостаз губка №1 гемостат и антисепт 30 шт Омега (Россия) | Средство для профилактики и лечения альвеолита. Гемостатические коллагеновые кубики размером 1х1см пропитанные соответствующим раствором. Средство введенное в альвеолу быстро снимает воспаление и боль. Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно рассасываться в лунке зуба. Лечебный состав не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. В состав входит: эвгенол, йодоформ, тимол, лидокаин, кальция фосфат, прополис, основа - гемостатическая рассасывающаяся губка Материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок. | 45 | упак | 934,00 | 20% | 7 005,00 | 42 030,00 |
| 84 | Альвокон №5 губка коллагеновая с йодоформом и метронидазолом, блоки 10Х10, 10шт Зеленая Дубрава (Россия) | Губка коллагеновая Альвокон №5 с йодоформом и метронидазолом блоки 10 х 10, 10 шт Саморассасывающиеся коллагеновые конусы для предупреждения и лечения альвеолитов., презервации лунки для последующей имплантации. В составе : коллаген, гидроксиапатит кальция, йодоформ, метронидазол. | 30 | упак | 514,00 | 10% | 1 401,82 | 15 420,00 |
| 85 | Композит Composite Alpha-dent/Альфа-Дент хим. отвержд. 14г+14г. Dental Technologies (США) | Композитный восстановительный материал на смоляной основе с химической полимеризацией. Показания: реставрационные работы по III,V классам; избирательно-эстетическое пломбирование IV класса; полости I класса в премолярах. Свойства и преимущества: Микрофильный композит Хорошо полируется Рентгеноконтрастный Состав набора: основа 14 г катализатор 14 г адгезив-основа 3 мл адгезив-катализатор 3 мл травильная жидкость 7,5 мл аксессуары | 15 | упак | 2 731,00 | 10% | 3 724,09 | 40 965,00 |
| 86 | Цемент Глассин Бейз стеклоиономерный хим.отвержд.подклад 10 г+8 мл Омега (Россия) | Применяется как прокладка при пломбировании композитами и амальгамой. При глубоком кариесе применяется с прокладкой на основе гидроокиси кальция. Свойства и состав. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость — водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система «порошок + жидкость» характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем не способствует их вымыванию из цемента. Характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: материал расфасован по 10 г порошка и 8 г жидкости. | 10 | упак | 1 038,00 | 20% | 1 730,00 | 10 380,00 |
| 87 | Цемент Глассин Рест стеклоиономерный 10 г+8 г Омега (Россия) | Стеклоиономерный пломбировочный материал химического отвердения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов, пломбирование всех классов молочных зубов, пломбирование некариозных поражений тканей зубов. Предусмотрена возможность использования в качестве подкладки под все виды пломб. Порошок представляеет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Обеспечивается противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Материал расфасован по 10 г порошка и 8 г жидкости. | 10 | упак | 1 038,00 | 20% | 1 730,00 | 10 380,00 |
| 88 | Жидкость для антисептической обработки каналов Белодез Гипохл. натрия 3% 30мл ВладМиВа (Россия) | Жидкость для обработки каналов с диатермокоагуляцией пульпы или коагуляцией пульпы сильными медикаментозными средствами, а также для дезинфекции гуттаперчевых и металлических штифтов, ортопедических и ортодонтических конструкций и изделий перед их установкой в полость рта. Концентрация раствора 3% Форма выпуска: жидкость (флакон) 30 мл | 300 | шт | 98,00 | 10% | 2 672,73 | 29 400,00 |
| 89 | Гель для расширения каналов Эдеталь ЭДТА 1шпр х5мл Омега (Россия) | Гель для химического расширения корневых каналов представлен в виде нейтрального вещества, предназначенного для смазывания эндодонтического инструмента и облегчения его проходимости в труднодоступные корневые каналы. При соединении препарата с минеральными компонентами зубной ткани образуется рыхлая структура, не способная оказывать достаточное сопротивление механическому воздействию. При использовании геля в комбинации с гипохлоритом натрия создаются условия для наиболее эффективной очистки канала: соль ЭДТА декальцинирует его стенки, NaOCl растворяет остатки органического происхождения, а образующаяся пена облегчает очистку от дентинных стружек. Форма выпуска: Гель (шприц) 5 мл – 1 шт. | 30 | шт | 400,00 | 20% | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 90 | Губка гемостатическая коллагеновая 50х50 мм Зеленая Дубрава (Россия) | Содержит раствор коллагена, получаемый из гольевого спилка КРС. Представляет собой сухую пористую массу желтого цвета со слабым запахом уксусной кислоты, хорошо впитывает жидкость, при этом слегка набухает. Оказывает гемостатическое и антисептическое действие, стимулирует регенерацию тканей. Оставленная в ране или полости, она полностью рассасывается. Применяют в качестве гемостатического средства при бытовых травмах для остановки капиллярных кровотечений, при хирургических вмешательствах в амбулаторных или стационарных условиях. Для заполнения дефектов паренхиматозных органов и остановки паренхиматозных кровотечений, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костно-мозгового канала, в практике лор-врача, врача-офтальмолога, в стоматологии, при комплектации аптечек первой помощи. Выпускается в стерильных полиэтиленовых пакетах размером 50х50 мм | 20 | шт | 183,00 | 20% | 610,00 | 3 660,00 |
| 91 | Девит АРС паста мышьяковистая девитализирующая 3 г ВладМиВа (Россия) | Стоматологический материал представляет собой готовую к применению пасту, содержащую: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Форма выпуска - Паста 3 г | 10 | упак | 630,00 | 10% | 572,73 | 6 300,00 |
| 92 | Девит С паста без мышьяка сильнодействующая 3 г ВладМиВа (Россия) | Паста для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк Безмышьяковистая паста содержит: - параформальдегид - антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; - лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций; - креозот - актимикробный компонент; - пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру. Форма выпуска: Паста (шприц) –3,0 | 15 | упак | 180,00 | 10% | 245,45 | 2 700,00 |
| 93 | Нить шовная рассас Кетгут L75см игла 1/2 20 мм колющ ВОЛОТЬ (Россия) | Высококачественная органика животного происхождения. Нити предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Готовые к применению, стерильные, в спиртоглицериновом растворе. Игла круглая, колющая. Условный номер 3/0. Длина иглы 20 мм, длина нити 75 см. размер №3, №4 .Упаковка: 1 шт | 800 | шт | 92,00 | 10% | 6 690,91 | 73 600,00 |
| 94 | Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов 13 мл Омега (Россия) | На основе изопропанола, изоамилацетата Показания к применению Удаления влаги и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей Обработка зубов, препарированных под коронку, перед фиксацией протеза Форма выпуска флакон 13 мл | 45 | шт | 287,00 | 20% | 2 152,50 | 12 915,00 |
| 95 | Кальсепт гидроокись кальция для временн.пломбирования каналов 2 шпр х2,5мл Омега (Россия) | Для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов. Для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, с целью дезинфекции каналов, поддержания в них высокощелочной среды на уровне РН — 11 — 12. Лечебная прокладка для формирования вторичного дентина при глубоком кариесе. Состав: кальция гидроксид сульфат бария изотонический раствор Упаковка: Паста (шприц) 2,5 мл -2шт | 10 | шт | 1 006,00 | 20% | 1 676,67 | 10 060,00 |
| 96 | Кальцесил подкладочный рентгеноконтрасный двухкомпонентный хим.отв. 5+3 г ВладМиВа(Россия) | Применяется в качестве лечебной подкладки для прямого и непрямого покрытия пульпы зуба под различные виды постоянных пломб, а также в качестве лечебной кальцийсодержащей повязки при консервативном методе лечения обратимых форм пульпита (травматического, хронического, фиброзного и острого серозного пульпита), при случайном вскрытии пульпы, после ампутации пульпы. Двухкомпонентный (паста-паста) рентгеноконтрастный подкладочный материал химического отверждения. Обладает высокой клинической эффективностью (стимулирует дентиногенез в процессе и после лечения зуба, восстанавливает пластические функции пульпы), содержит: гидроокись кальция (50%), что способствует образованию вторичного дентинного слоя, восстановлению травмированной пульпы и сохраняет ее жизнеспособность; фосфаты и фторид кальция, укрепляющие ткани зуба; метилсалицилат, обеспечивающий антисептическое воздействие материала на микрофлору твердых тканей зуба, и образующий с кальцием хелатный комплекс; рентгеноконтрастную добавку, пастообразователь и высокодисперсный наполнитель. ФОРМА ВЫПУСКА Паста базисная 5 г Паста каталитическая 3 г | 10 | шт | 324,00 | 10% | 294,55 | 3 240,00 |
| 97 | Жидкость гемостатическая Капрамин 30 мл ВладМиВа (Россия) | Применяется как гемостатическое средство при удалении зубов, при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, а также для ретракции десны при снятии камней. Состав и основные свойства Стоматологический материал представляет собой жидкость синего цвета на основе хлористого алюминия. Гемостатическое действие основного компонента препарата - алюминия хлористого - многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который обладает бактерицидными свойствами. Гемостатический материал не токсичен, прост в применении, не вызывает изменения цвета придесенных и зубных тканей, легко смывается струей воды. Форма выпуска Флакон с жидкостью 30 мл | 60 | шт | 208,00 | 10% | 1 134,55 | 12 480,00 |
| 98 | Метрозоль паста для лечения пульпитов и периодонтитов 8 г Омега (Россия) | Сбалансированная комбинация метронидазола и хлоргексидина, которые оказывают наиболее эффективное противомикробное действие из-за своего широкого диапазона бактериостатического действия, позволяет подавить инфекцию, возникшую в пульпе. Метронидазол — производное нитроимидазола, оказывает противопротозойное и антибактериальное действие. Хлоргексидин — антисептическое средство. Оказывает противомикробное действие. Механизм действия заключается в том, что при высоких концентрациях хлоргексидина цитоплазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается и приводит к гибели бактерий. Состав: - метронидазол; - хлоргексидин; - полимерная основа. Упаковка: - Тюбик с пастой 8 г | 20 | упак | 762,00 | 20% | 2 540,00 | 15 240,00 |
| 99 | Жидкость Пульпевит №1 для обезболивания при лечении пульпитов 15 мл ВладМиВа (Россия) | Жидкость содержит: лидокаина гидрохлорид, обеспечивающий болеутоляющее действие; хлорфенол, крезол – антисептики широкого спектра действия, не вызывающие раздражений, и лишь незначительно мумифицирующие нервные волокна. Жидкость можно использовать в качестве компресса длительного действия для «купирования» пульпита в случаях невозможности продолжить лечение. Форма выпуска: Жидкость№ 1, 15мл | 15 | упак | 270,00 | 10% | 368,18 | 4 050,00 |
| 100 | Парасепт паста антисепт защитная при пародонтите и для временн пломбирования 60 г ВладМиВа (Россия) | Применяется в виде лечебного компресса при язвенно-некротическом гингивите, хроническом пародонтите, при пародонтальных абсцессах, после хирургических вмешательств на пародонте, а также для временного пломбирования зубов. Пластичная самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе, приготовлена на основе порошка цинксульфатного цемента, не содержит эвгенола. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Лечебное действие ее определяют метронидазол, проявляющий активное действие в отношении грамположительных, грамотрицательных и анаэробных бактерий. Форма выпуска Банка с пастой 60 г | 45 | упак | 270,00 | 10% | 1 104,55 | 12 150,00 |
| 101 | Паста полировочная Кагаяки Mira 45 гр. Kagayaki (Россия) | Паста обладает абразивным свойством механического характера, - снимать зубной камень, не повреждая эмали. Применяется при следующих показаниях: • Финишная обработка после удаления зубных отложений. • Удаление пятен от табака и пищи. • Полирование пломб. В состав (на 100 гр) о входит: Диоксид кремния 54,00 г 35% раствор формальдегида 0,10 г Наполнитель в количестве достаточном для 100 г Упаковка 45 гр. | 20 | упак | 516,00 | Без НДС | 0,00 | 10 320,00 |
| 102 | Нить ретракционная DispodentPak №000 без пропитки Atria Co(Корея)102 | Нить для ретракции десны состоит из 100% хлопка, связанного в тысячи крошечных петель, образующих длинные внутри замыкающиеся цепочки. Размер 000 - ультратонкая узелковая ретракционная нить используется для передних зубов, а также в случае двойной паковки. Длина 254 см | 45 | шт | 481,00 | 10% | 1 967,73 | 21 645,00 |
| 103 | Сенсистаб для снижения чувствительности дентина 8 мл Омега (Россия) | Показания Повышенная чувствительность дентина в пришеечной области, перед постановкой временных коронок, после профилактической чистки зубов, в процессе и после отбеливания зубов, пародонтальная хирургия. Нетоксичен, не обесцвечивает зубы, легко наносится, и биологически совместим с мягкими тканями. Расфасован по 8 мл раствора во флакон - капельницу. | 30 | упак | 347,00 | 20% | 1 735,00 | 10 410,00 |
| 104 | Цемент Силидонт-2 силикофосф,пломбировочный 50 гр 30 мл Полимер-стоматология (Россия) | Предназначен для пломбирования боковых зубов и контактных поверхностей передних зубов, если полости не распространяются на вестибулярную поверхность. При среднем и глубоком кариесе нуждается в изолирующей прокладке. Состав и основные свойства Обладает высокой механической прочностью и химической стойкостью. Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок представляет собой смесь порошка алюмофторсиликатного стекла и порошка на основе гидроокиси цинка с добавлением модифицирующих окислов. Жидкость состоит из раствора ортофосфорной кислоты, частично нейтрализованной окисью цинка и гидрооксидом алюминия. Форма выпуска Порошок 50 г Жидкость 30 г | 5 | упак | 396,00 | 20% | 330,00 | 1 980,00 |
| 105 | Цемент Силицин плюс силикатный пломбировочный 50гр+30мл Полимер-стоматология (Россия) | Материал применяется для пломбирования передних и боковых зубов при локализации плоскостей на вестибулярных поверхностях. Технические характеристики: - Время смешивания 40-60 с - Время затвердевания 2-7 мин - Прочность при сжатии 120-140 МПА - Просвечиваемость 40-55% - Масса: порошок 50 г, жидкость 30 г | 5 | упак | 446,00 | 20% | 371,67 | 2 230,00 |
| 106 | Цемент Дентин-паста цинк-сульфат без эвгенола для временного пломбирования 50г ВладМиВа (Россия) | Без эвгенола. Применяется для покрытия лекарственного средства в полости зуба при лечении кариеса. Приготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавление отдушек, красителей и пастообразователей. Банка 50 г | 30 | упак | 118,00 | 10% | 321,82 | 3 540,00 |
| 107 | Цемент Тиэдент цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов 14 г+10 мл ВладМиВа (Россия) 00-00026009 | Материал относится к цинкоксидэвгенольным цементам. Выпускается в виде двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок содержит Окись цинка гидрокортизона ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие; тимол-йодид - антисептик длительного действия; наполнитель; рентгеноконтрастные добавки. Жидкость содержит эвгенол – жидкость, обладающую легким седативным и бактерицидным действием Форма выпуска: порошок 14г+жидкость 10мл | 20 | упак | 811,00 | 10% | 1 474,55 | 16 220,00 |
| 108 | Лак Белак F фторирующий прозрачный 25мл. ВладМиВа (Россия) | Способствуют восстановлению зубной эмали и предохраняют зубы от развития кариеса. Применяется для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях. Белый однокомпонентный фторирующий лак. В его состав входят хлороформ, спирт, пленкообразователь, калий фтористый. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса. Упаковка: 1 флакон 25 мл | 15 | упак | 180,00 | 10% | 245,45 | 2 700,00 |
| 109 | Нить шовная нерассас Монофил 5/0 L75cм игла HR-20 колющ Линтекс(Россия) | Нерассасывающиеся полипропиленовые мононити: биоинертны, прочны, атравматичны, некапиллярны, нефитильны, не теряют прочность под действием тканевых жидкостей. Монолитная структура и гидрофобность предотвращают пропитывание тканевыми жидкостями, что исключает инфицирование через данный шовный материал. Характеристики нити: диаметр 0,100-0,149 мм (USP 5/0), длина 50 см, окрашенная: синяя. Характеристики иглы: игла R – колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия; 1/2 окружности, длина 20 мм. | 500 | шт | 112,00 | 10% | 5 090,91 | 56 000,00 |
| 110 | Коллагеновые пластины FARMADONT I (ФАРМАДОНТ I) №24 Зеленая Дубрава (Россия) | Пластины для профилактики и лечения воспалительных и иных заболеваний десен на любой стадии у детей и взрослых. Коллагеновые пластины Farmadont I ─ это комбинированный препарат, состоящий из косметического и природного коллагена и экстрактов лекарственных растений. Применяются при воспалениях в полости рта. Коллагеновые пластины — эффективный способ профилактики заболеваний тканей ротовой полости, таких как гингивит, альвеолит, пародонтит. Применяются на любой стадии заболевания, подходят как для взрослых, так и для детей. Входящие в состав пластины компоненты оказывают заживляющий эффект, снимают воспаление, очищают ткани от нежизнеспособных элементов, укрепляют сосуды и стабилизирует локальный иммунитет. Для устранения болезненной чувствительности зубов и десен у детей и взрослых. Входящие в состав пластины компоненты оказывают заживляющий эффект, снимают воспаление, очищают ткани от нежизнеспособных элементов, укрепляю сосуды и стабилизирует локальный иммунитет. Состав: коллаген косметический, экстракт маклеи, шалфея, шиповника, ромашки, ихтиокол (коллаген сухой измельченный из плавательных пузырей осетровых рыб и крупного сома), коллагеназа краба. Упаковка: 24 пластины. | 45 | упак | 492,00 | 10% | 2 012,73 | 22 140,00 |
| 111 | Шприц эндодонтический с иглой 04х32мм 1шт ДС Полир (Россия) | Эндодонтические шприцы применяются для орошения корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию. Представляет собой комплект: шприц со специальным замком и надетую на него специальную эндодонтическую иглу с оптимальным диаметром 0,4 мм (калибр 27) и длиной 35 мм. Игла имеет специальный срез кончика, что делает невозможным за апикальное введение ирригационного раствора и создание чрезмерного давления в периапикальной области, что пагубно может воздействовать на апекс. | 3000 | шт | 30,00 | 10% | 8 181,82 | 90 000,00 |
| 4 086 762 рублей 00 копеек (Четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 339 209 рублей 83 копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поставщик								Заказчик

__________________А.В. Мирзоев	                            Главный врач_______М.П. Порфириадис