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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля  2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке), а также иным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

1.1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе в электронной форме, используются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией об аукционе в электронной форме, заинтересованные лица руководствуются положениями нормативных правовых актов, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.2. Предмет закупки

1.2.1. Заказчик, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме (далее – извещение) и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», приглашает заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион), предмет закупки и условия которого указаны в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделе 3. «Техническое задание» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме, проекта договора (далее - договор).

1.3. Требования к участникам закупки

1.3.1. В аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

1.3.2. Участники закупки (далее – участники аукциона в электронной форме) имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона в электронной форме подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.3.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей документацией об аукционе в электронной форме к участникам аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

10) Заказчик вправе установить следующие требования к Участникам закупки:

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ.

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

1.3.4. Соответствующие (конкретные) требования к участникам аукциона в электронной форме, предусмотренные подпунктом 1.3.3 настоящего Раздела, установлены (приведены) в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

1.3.5. Требования к участникам аукциона в электронной форме предъявляются в равной мере ко всем участникам аукциона в электронной форме.

1.3.6. Комиссия по осуществлению закупок (далее - закупочная комиссия) проверяет соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, а также вправе проверять соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах подпункта 1.3.3. настоящего Раздела.

1.3.7. Отстранение участника аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник аукциона в электронной форме не соответствует требованиям подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1.4. Предоставление национального режима.

1.4.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), в соответствии с требованиями ст. статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

1.5. Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении договора

1.5.1. Участник аукциона в электронной форме несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

1.6. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме

1.6.1. В целях информационного обеспечения осуществления закупок, проводимых  отдельными видами юридических лиц, создается и ведется единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС).

1.7. Аккредитация участников аукциона в электронной форме на электронной площадке

1.7.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки проходит аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1.
Содержание документации об аукционе в электронной форме

2.1.1. Документация об аукционе в электронной форме включает перечисленные ниже документы, а также возможные изменения к документации об аукционе в электронной форме, вносимые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

	Раздел 1.
	Общие условия проведения аукциона в электронной форме (положения, предусматривающие общий порядок проведения аукциона в электронной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке, иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)

	Раздел 2.
	Информационная карта аукциона в электронной форме (положения, дополняющие (уточняющие) раздел 1 документации об аукционе в электронной форме, с учетом предмета закупки и иных условий заключаемого договора)

	Раздел 3. 
	Техническое задание

(положения, предусматривающие описание предмета)

	Раздел 4.
	Проект договора

(проект заключаемого по результатам аукциона в электронной форме договора)


2.1.2. Участник аукциона в электронной форме обязан изучить всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе в электронной форме (при их наличии).

2.1.3.
Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 
2.2.
Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме

2.2.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
2.2.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 2.2.1. настоящего Раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.
2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
2.3.
Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе в электронной форме 

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
2.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

2.3.3. Участники аукциона в электронной форме самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение и в документацию об аукционе в электронной форме, размещенные в единой информационной системе. 

2.3.4. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник аукциона в электронной форме не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию об аукционе в электронной форме, надлежащим образом размещенными в единой информационной системе.

2.4.
Отмена аукциона в электронной форме 

2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены аукциона в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.2. При отмене аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками аукциона в электронной форме, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона в электронной форме участникам аукциона в электронной форме причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 
3.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме

3.1.1.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона в электронной форме, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники аукциона в электронной форме и оператор электронной площадки, заказчик, должны быть написаны на русском языке. 

3.1.2.
Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод. 

3.2.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме 
3.2.1.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. Такое согласие дается путем предоставления с использованием функционала электронной площадки электронного документа или с применением программно-аппаратных средств электронной площадки;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и о его соответствии квалификационным требованиям, в случае их установления в документации об аукционе.

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе; перечень указанных документов с учетом предмета договора и условий закупки указывается Заказчиком в документации об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе: копии регистрационных удостоверений на закупаемые товары со всеми приложениями (Согласно Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий») или информация о реквизитах такого регистрационного удостоверения.
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать заявление за подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 6 настоящего пункта, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении).

5) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени участника закупки действует представитель – копии документов, подтверждающих полномочия представителя действовать от имени участника закупки – юридического лица, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего документы на представителя. 

7) копии учредительных документов (для юридических лиц);

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, а если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, во второй части заявки на участие в аукционе Заказчик рекомендует участникам представить соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор;

б) о распределении между участниками сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения аукциона будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если в документации закупки содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки.

3.2.4. Соответствующие (конкретные) требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

3.2.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, заказчиком должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в электронной форме, заказчика. 
3.2.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме в соответствии с подпунктами 3.2.2., 3.2.3., закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения.

3.2.8. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

При этом участник аукциона в электронной форме несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона в электронной форме

4.1.1.
Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»), вправе участвовать во всех аукционах в электронной формах, проводимых на электронной площадке. 
4.1.2. Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе в электронной форме заявок.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки.

4.1.5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет первую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме на рассмотрение закупочной комиссии.
4.1.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.2. Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме (в случае, если обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»)
4.2.1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается требование к обеспечению заявок на участие в аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме может предоставляться участником аукциона в электронной форме только путем внесения денежных средств.

4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам аукциона в электронной форме.

4.2.3. Размер обеспечения заявки установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

4.2.4. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона в электронной форме, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме данного участника, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме, предусмотренный извещением и Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

4.2.5. Поступление заявки на участие в аукционе в электронной форме является поручением участника аукциона в электронной форме оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.6. Подача участником аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор.

4.2.7. Участник аукциона в электронной форме вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено.
4.2.8. По требованию участника аукциона в электронной форме о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные средства возвращаются на счет участника аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки.

5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе в электронной форме И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

5.1.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 5.1.4. настоящего Раздела.

5.1.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, требованиям документации о таком аукционе в электронной форме;

3) в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона.

5.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в аукционе в электронной форме, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует такая заявка;

4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

5) иные сведения, не противоречащие Положению о закупке.

5.1.6. Указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела, вносится информация о признании такого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

5.1.8. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия.

5.2.
Порядок проведения аукциона в электронной форме 

5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе в электронной форме его участники.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» день. 

5.2.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. Если в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, аукцион в электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг аукциона в электронной форме») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

5.2.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона в электронной форме».

5.2.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона в электронной форме»;

3) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

5.2.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона в электронной форме о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.14. настоящего Раздела, не допускается.

5.2.16. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.2.18. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в срок, установленный регламентом электронной площадки. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе в электронной форме принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, поданных его участниками, а также документы этих участников. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП размещает на ней протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора. В случае, если при проведении электронного аукциона ни один из его участников в течение десяти минут не подал предложение о цене договора, в таком случае вторые части заявок участников  закупки на рассмотрение заказчику не передаются.

5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Раздела, независимо от времени окончания такого аукциона в электронной форме.

5.2.22. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона в электронной форме сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме.

5.3.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, определение победителя аукциона в электронной форме 
5.3.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.19. настоящего Раздела, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

5.3.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3. настоящего Раздела. Для принятия указанного решения закупочная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона в электронной форме, содержащуюся в реестре участников такого аукциона в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.3.3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме. В случае, если в таком аукционе в электронной форме принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе в электронной форме соответствуют указанным требованиям, закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе в электронной форме, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела.

5.3.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 5.3.3. настоящего Раздела не выявлено пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

5.3.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 3.2.2., 3.2.3. настоящего Раздела и пунктом «ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона в электронной форме на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в электронной форме;

2) несоответствия участника такого аукциона в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 1.3.3. настоящего Раздела.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.3.6. настоящего Раздела, не допускается.

5.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме фиксируются в итоговом протоколе, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами закупочной комиссии, размещаются Заказчиком на ЭП и в ЕИС в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки (дата и время подачи предложений);

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявки;

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения, не противоречащие Положению о закупке.

5.3.8. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона в электронной форме.

5.3.9. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.22. настоящего Раздела, победителем аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме.

5.3.10. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона в электронной форме, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе в электронной форме принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, уведомления о принятых решениях.

5.3.11. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.
Сроки и порядок заключения договора 

6.1.1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем такого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Раздела, с иным участником такого аукциона в электронной форме, заявка которого на участие в таком аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Раздела признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме.

Договор заключается в электронной форме. В случае заключения договора в электронной форме с использованием функционала электронной площадки Заказчик осуществляет подписание договора посредством электронной подписи во время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (рабочее время).
6.1.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проведения аукциона в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
6.1.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением проведении аукциона в электронной форме, документацией об аукционе в электронной форме, заявкой на участие в закупке.

При заключении договора по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Договор с участником аукциона в электронной форме, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям документации об аукционе в электронной форме, заключается с учетом условий, предусмотренных подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела.

6.1.4. В случае если одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям извещению о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, а участник аукциона в электронной форме, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, Заказчик может заключить договор с участником закупки, подавшем такую заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой и извещением о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме.

При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Заказчик вправе предложить участнику заключить договор на сумму, меньшую чем предусмотрена в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, не изменив объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

При несогласии участника Заказчик вправе предложить меньшие сумму и объем.

6.1.5. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.22. настоящего Раздела, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.

6.1.6. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником такого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона в электронной форме. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона в электронной форме и проект договора, прилагаемый к документации о закупке, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора.

6.2. Изменение и расторжение договора 
6.2.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»:

а) Заказчик вправе увеличить не более чем на 50 (пятьдесят) процентов предусмотренный договором первоначальный объем (количество) товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора (цены по соответствующей позиции сметы или спецификации к договору) на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги).

Указанное в настоящем подпункте увеличение количества (объема) не более чем на 50 (пятьдесят) процентов от первоначального количества (объема), указанного в договоре, и, как следствие, изменение стоимости закупки, не подлежит включению в План закупки, оформляется дополнительным соглашением.

Определение объема (количества) товаров, работ, услуг для применения настоящего пункта Положения осуществляется в натуральных (не стоимостных) показателях по каждому виду (наименованию) товаров, а также по каждому виду (наименованию) работ, услуг, предусмотренных договором, в которых могут быть выделены единицы объема.

В случаях, когда по видам (наименованиям) работ, услуг, подлежащих выполнению по договору, не могут быть выделены единицы объема (к таким работам (услугам), в частности, могут быть отнесены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, выполнение пусконаладочных работ и т.п.) – определение объема осуществляется в стоимостных показателях.

При этом, когда предметом договора является комплекс работ (услуг), который не может быть приведен к единой единице объема, определение объема осуществляется в стоимостных показателях, и соблюдение предела увеличения объема работ (услуг) по договору проверяется следующим образом: стоимость всех дополнительных работ (услуг) не должна превышать 50 (пятьдесят) процентов от первоначальной стоимости всего комплекса работ (цены договора). При этом комплекс работ (услуг) – это совокупность видов работ (услуг), выполняемых подрядчиком (исполнителем) в целях достижения единого результата, предусмотренного договором (два и более вида работ (услуг)).

б) Допускается уменьшение предусмотренного договором объема товаров, работ (услуг) на условиях и в случаях, предусмотренных договором либо в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

в) Заказчик вправе изменить цену договора (единичные расценки) в связи с изменением в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги, а также в случаях, предусмотренных договором. 6.2.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.2.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

6.2.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

6.2.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с подпунктом 6.2.5. настоящего Раздела.

6.2.8. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.2.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

6.2.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.2.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.2.7. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.2.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» требованиям к участникам аукциона в электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме.

6.2.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном законодательством порядке реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.2.14. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.2.15. Информация и документы об изменении договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменения в договор или расторжения договора.
6.3.
Обеспечение исполнения договора 

6.3.1. Извещением, Разделом 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», Разделом 4 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации об аукционе в электронной форме устанавливается требование обеспечения исполнения договора. 
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям пункта 6.4. настоящего Раздела, или внесением денежных средств на указанный в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

6.3.2. Договор заключается после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела.

6.3.3. В случае непредоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6.3.4. Размер обеспечения исполнения договора установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора.

7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

7.1. Обжалование результатов аукциона в электронной форме

7.1.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона. 

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом;

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3 Федерального закона, частью 5 статьи 8 Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

В Разделе 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме" содержится информация для данного конкретного аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. "Общие условия проведения аукциона в электронной форме".

	№ п/п
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

	1
	Информация о Заказчике

(контактная информация)
	Заказчик: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Стоматологическая поликлиника №9» (СПБ ГБУЗ «Стоматологическая Поликлиника № 9»)

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.27 лит.А

Контактное лицо: Ханьшева И.И. 

Телефон/факс: 679-09-19 доб. 171
e-mail: KhanshevaII@spb.stoma9.ru 

	2
	Адрес электронной площадки в сети Интернет (место подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме)
	Электронная торговая площадка «Федерация закупок» https://торги.223фз.рф/

	2.1.
	Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	В соответствии с п. 4.1 Раздела 1 "Общие условия проведения аукциона в электронной форме" документации об аукционе в электронной форме 

	3
	Наименование предмета закупки
	Поставка, установка и ввод в эксплуатацию стоматологического  оборудования

	4
	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	В соответствии с техническим заданием к документации об аукционе в электронной форме (Раздел №3) 

	5
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	В соответствии с техническим заданием к документации об аукционе в электронной форме (Раздел №3) 

	6
	Источник финансирования 
	финансирование из собственных средств 



	7
	Начальная (максимальная) цена договора
	17 925 334  (Семнадцать миллионов девятьсот двадцать пять  тысяч триста тридцать четыре шесть руб.  99 копеек), в том числе НДС (если предусмотрен).

	8
	Цена единицы товара,  работы или услуги
	Не установлена

	9
	Цена запасных частей  или каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не установлена 

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств.

Расчет за поставляемый Товар происходит в порядке: 15 % - предоплата, 85 % - по факту поставки, установки и ввода в эксплуатацию. 

Покупатель производит авансовый платеж в размере 15 % от стоимости договора в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и получения счета на предоплату. Оставшиеся 85 % от стоимости договора Заказчик оплачивает не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и предоставления Поставщиком счета, счет-фактуры (если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то счет-фактура не предоставляется) и товарной накладной.

	11
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	Приложение № 1 к Разделу 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме"



	12
	Порядок формирования цены договора 
	Цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке, установке и вводу в эксплуатацию Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

	13
	Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Место поставки и монтажа: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н

Срок поставки и монтажа: не ранее января 2027 г. И не позднее 31.03.2027 г. 

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

В стоимость поставки входит монтажные и пуско-наладочные работы. 

	14
	Информация о возможности изменить условия договора 
	Допускается 

	14.1
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора
	Предусмотрена 

	15
	Требования к участникам аукциона в электронной форме 
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

10) Заказчик вправе установить следующие требования к Участникам закупки:

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ.

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

	16
	Дополнительные требования к участникам аукциона в электронной форме 
	- действующая лицензия на техническое обслуживание медицинских изделий.

Требование установлено в соответствии с подп. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

	17
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме 
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. Такое согласие дается путем предоставления с использованием функционала электронной площадки электронного документа или с применением программно-аппаратных средств электронной площадки;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и о его соответствии квалификационным требованиям, в случае их установления в документации об аукционе.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе; перечень указанных документов с учетом предмета договора и условий закупки указывается Заказчиком в документации об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе: копии регистрационных удостоверений на закупаемые товары со всеми приложениями (Согласно Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий») или информация о реквизитах такого регистрационного удостоверения.
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать заявление за подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 6 настоящего пункта, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении).

5) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени участника закупки действует представитель – копии документов, подтверждающих полномочия представителя действовать от имени участника закупки – юридического лица, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего документы на представителя. 

7) копии учредительных документов (для юридических лиц);

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, а если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, во второй части заявки на участие в аукционе Заказчик рекомендует участникам представить соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор;

б) о распределении между участниками сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения аукциона будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если в документации закупки содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки.

	18
	Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	"23" июля 2026 г. с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе.

	19
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	"10" августа 2026 г. 10-00 (МСК)

	20
	Дата начала срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	"11" августа 2026 г. 


	21
	Дата и время проведения аукциона в электронной форме 
	"12" августа 2026 г. 
10-00  (МСК)

	22
	Дата начала срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов
	"13" августа 2026 г. 


	23
	формы, порядок, дату и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе. В указанный срок такие разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала предоставления разъяснений –   23.07.2026г.

Дата и время окончания предоставления разъяснений – 05.08.2026г. до 09 .59 (местное время Заказчика)

	24
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме 
	Установлено в размере 1% от начальной максимальной цены договора, и составляет 179 253,35 руб.

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, осуществляется участником закупки.

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

- непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора.



	25
	Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения
	Обеспечение исполнения договора установлено в размере 15 % процентов начальной (максимальной) цены договора, и составляет: 2 688 800,25 руб.

Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

Договор с победителем процедур закупки, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации об аукционе.

В случае, если участником аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Антидемпинговые меры применяются в равной степени ко всем участникам закупок. 

В случае если победитель процедуры закупки, единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) не предоставил заказчику в срок, установленный для заключения договора (не позднее 20 дней со дня с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола по закупки) подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки, единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения договора внесенное обеспечение заявки ему не возвращается.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем разделе документации об аукционе на счет: 

Полное наименование:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника № 9»

Сокращенное наименование:

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9»

ОГРН 1027809191717

Лицевой счет 0671006 в Комитете финансов Санкт-Петербурга

ИНН 7808025979

КПП 784101001

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Стоматологическая

Поликлиника № 9», л/сч 0671006)

Р/счет 03224643400000007200

К/счет 40102810945370000005

БИК 014030106

БАНК: ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу

г Санкт-Петербург

В назначении платежа обязательно указывать «130ПД»

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) 

Возврат обеспечения договора осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня исполнения сторонами обязательств по договору. Денежные средства возвращаются на Банковский счет, указанный поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в договоре.

	26
	При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

	26.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875).
	НЕ УСТАНОВЛЕНО

	26.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	Ограничение

- на позиции №№ 1, 2, 3 Технического задания (приложение № 1 к Извещению) НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ так как не соответствует кодам медицинских изделий, указанных в перечне № 2 Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (т.е. товар отсутствует в перечне, устанавливается преимущество);
- на позицию №4 устанавливается ограничение.

Не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара являются:
а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", или номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок), за исключением товаров, реестровые записи в отношении которых сформированы по 31 декабря 2025 г.;
б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;


	26.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами.

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара являются:
Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара. 


Приложение № 1 к Разделу 2. 

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку, установку и ввод в эксплуатацию стоматологического  оборудования
В качестве обоснования начальной (максимальной) цены договора прилагается расчет.

приложено отдельным файлом

Приложение №2 к Разделу 2. 

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме

1. Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех, внесенных изменений и дополнений.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.

4. Предоставляемые участником аукциона в электронной форме сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными. 

5. Участником в отдельной графе (пункте) указывается наименование страны происхождения товара. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
6. При подаче сведений участниками аукциона в электронной форме должны применяться наименования показателей в соответствии с установленными в Разделе 3 «Техническое задание» (далее техническое задание). Единицы измерения применяются в той же системе измерений, в которой установлены в техническом задании.
7. Если в техническом задании значение показателя  установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более»,  «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в электронной форме в заявке устанавливается конкретное значения.

8. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «в диапазоне», «диапазон», «от  до» и не может изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

9. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон
10. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фраз «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше».
11. Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник аукциона в электронной форме должен выбрать только один из предложенных вариантов.

12. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник аукциона в электронной форме должен указать все установленные показатели, характеристики товара.

13. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием «и/или», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели или один из установленных показателей характеристик товара.
14. При установлении требований, сопровождаемых словами «значение показателя является неизменным», участником аукциона в электронной форме должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению  показателей в Техническом задании и не подлежащие изменению.

15. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием значка «/» «-», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели характеристик товара

Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника аукциона в электронной форме.

РАЗДЕЛ 3.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2 - 32.50.11.110 

1. Характеристики товара:

Требования к функциональным, техническим и качественные характеристики, эксплуатационным характеристикам объекта закупки

	№п/п
	Наименование Товара
	Наименования характеристик товара
	Значения характеристик товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Установка стоматологическая
	Напряжение питания
	220 В
	Комплект
	1

	
	 
	Частота
	50 Гц
	
	

	
	( 307 каб. )
	Потребление электроэнергии
	Не более 6,3 А
	
	

	
	 
	Защита против удара током
	Класс 1
	
	

	
	 
	Уровень защиты
	Тип В
	
	

	
	 
	Материал корпуса установки
	Алюминий, покрыт высококачественной эмалью
	
	

	
	 
	Работа для леворуких и праворуких врачей
	Наличие
	
	

	
	 
	Кресло пациента
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Электромеханическое независимое кресло
	Не требует крепления к полу
	
	

	
	 
	Диапазон управления креслом пациента
	- угол наклона спинки в диапазоне не менее 0-70 градусов;
	
	

	
	 
	
	- высота сидения в диапазоне не менее 460- 870 мм
	
	

	
	 
	Максимальная длина кресла
	Не более 1900 мм
	
	

	
	 
	Ширина спинки
	Не менее 650 мм
	
	

	
	 
	Обивка
	Легкосъёмная, комфорт с памятью, бесшовная, из моющегося материала на липучках, пластиковая защита обивки в районе ног
	
	

	
	 
	Подголовник
	Регулируемый, с двойным шарнирным кронштейном.
	
	

	
	 
	Система безопасности движений кресла
	Наличие
	
	

	
	 
	Управление креслом без помощи рук
	Ножной джойстик
	
	

	
	 
	Возможность установки нескольких джойстиков на кресле
	Наличие
	
	

	
	 
	Положение кресла
	Запрограммированное,  не менее 4 положений
	
	

	
	 
	Направления движения кресла
	Не менее 4 направлений
	
	

	
	 
	Горизонтальное положение кресла для хирургии
	Кресло раскладывается на 180 градусов
	
	

	
	 
	Максимальная нагрузка на кресло
	Не менее  200 кг
	
	

	
	 
	Многофункциональная педаль со скобой
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Ножная педаль
	Перемещаемая, управляемая с любой стороны
	
	

	
	 
	Программирование регулировки скорости и мощности выбранных инструментов
	Наличие
	
	

	
	 
	Включение светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Автореверс микромотора
	Наличие
	
	

	
	 
	Управление подачи воды, воздуха в инструменты
	Наличие
	
	

	
	 
	Блок врача
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал корпуса блока
	Алюминий
	
	

	
	 
	Дисплей
	Жидкокристаллический с защитным стеклом
	
	

	
	 
	Подача инструментов верхняя
	Наличие
	
	

	
	 
	Гнезда для инструментов на блоке врача
	Наличие
	
	

	
	 
	Пружины модулей инструментов сбалансированы по весу каждого инструмента
	Наличие
	
	

	
	 
	Количество инструментов
	Не менее 6 инструментов
	
	

	
	 
	Фиброоптика
	Наличие
	
	

	
	 
	Часы, таймер
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка воды и воздуха
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка высоты стола врача и амплитуды движения
	Наличие
	
	

	
	 
	Автоклавируемые ручки
	Наличие
	
	

	
	 
	Вызов помощника
	Наличие
	
	

	
	 
	Поднос нижний большой
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал подноса
	Сталь
	
	

	
	 
	Размер подноса
	 Не менее 80 х 100 см
	
	

	
	 
	Длина плеча, на котором весит инструментальный столик
	Не менее 160 см
	
	

	
	 
	Модуль для подключения турбинного наконечника
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Состоит из пружины и силиконового шланга с разъёмом
	Наличие
	
	

	
	 
	Модуль для подключения электромотора
	Не менее 2 штуки
	
	

	
	 
	Состоит из пружины и силиконового шланга с разъёмом 
	Наличие
	
	

	
	 
	Тестирование микромотора
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка мощности микромотора с помощью педали, с отображением информации на дисплее
	Наличие
	
	

	
	 
	Лампа светодиодная для холодной полимеризации
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Пистолет-спрей вода-воздух 
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Скейлер
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Светильник с сенсорным управлением
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Регулировка освещенности в диапазоне
	Не менее 6000-35000 л
	
	

	
	 
	Широкая зона перемещения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Бестеневой отражатель
	Наличие
	
	

	
	 
	Три степени вращения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Крепление на гидроблоке
	Наличие
	
	

	
	 
	Рукоятки на светильнике
	Наличие
	
	

	
	 
	Стеклянный рефлектор
	Наличие
	
	

	
	 
	Светодиодные лампы
	Наличие
	
	

	
	 
	Сенсорное управление - электронное устройство для бесконтактного включения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Затемнение лампы
	Наличие
	
	

	
	 
	Стойка для монитора
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал стойки
	Алюминий
	
	

	
	 
	Размер стойки (высота х диаметр)
	Не более 80 х 5 см
	
	

	
	 
	Гидроблок с плевательницей
	Наличие
	
	

	
	 
	Монитор 22 дюйма
	Наличие
	
	

	
	 
	Корпус блока
	Алюминий
	
	

	
	 
	Стеклянная плевательница, поворотная
	Угол поворота плевательницы не менее  90 градусов
	
	

	
	 
	Подача воды на инструменты
	Наличие
	
	

	
	 
	Пылесос, слюноотсос под вакуумную помпу
	Наличие
	
	

	
	 
	Гибкий телескопический держатель шлангов пылесоса и слюноотсоса
	Наличие
	
	

	
	 
	Бутылка для чистой воды
	Объемом не менее 1,5 литра, не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Отсасывающая система селективная
	Не менее 2 шланга
	
	

	
	 
	Пистолет спрей вода воздух на телескопическом держателе
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Клапан плевательницы
	Наличие
	
	

	
	 
	Электромотор
	Не менее 2  штуки
	
	

	
	 
	Подсветка
	Наличие
	
	

	
	 
	Скорость вращения в диапазоне
	 Не менее 60- 40000 об/мин
	
	

	 
	 
	Стул для работы врача
	Не менее 2 штуки
	 
	 

	2
	Установка стоматологическая
	Напряжение питания
	220 В
	Комплект
	1

	
	(ТЕРАПИЯ)
	Частота
	50 Гц
	
	

	
	 
	Потребление электроэнергии
	Не более 6,3 А
	
	

	
	 
	Защита против удара током
	Класс 1
	
	

	
	 
	Уровень защиты
	Тип В
	
	

	
	 
	Материал корпуса установки
	Алюминий, покрыт высококачественной эмалью
	
	

	
	 
	Работа для леворуких и праворуких врачей
	Наличие
	
	

	
	 
	Кресло пациента
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Электромеханическое независимое кресло
	Не требует крепления к полу
	
	

	
	 
	Диапазон управления креслом пациента
	- угол наклона спинки в диапазоне не менее 0-70 градусов;
	
	

	
	 
	
	- высота сидения в диапазоне не менее 460- 870 мм
	
	

	
	 
	Максимальная длина кресла
	Не более 1900 мм
	
	

	
	 
	Ширина спинки
	Не менее 650 мм
	
	

	
	 
	Обивка
	Легкосъёмная, комфорт с памятью, бесшовная, из моющегося материала на липучках, пластиковая защита обивки в районе ног
	
	

	
	 
	Подголовник
	Регулируемый, с двойным шарнирным кронштейном.
	
	

	
	 
	Система безопасности движений кресла
	Наличие
	
	

	
	 
	Управление креслом без помощи рук
	Ножной джойстик
	
	

	
	 
	Возможность установки нескольких джойстиков на кресле
	Наличие
	
	

	
	 
	Положение кресла
	Запрограммированное,  не менее 4 положений
	
	

	
	 
	Направления движения кресла
	Не менее 4 направлений
	
	

	
	 
	Горизонтальное положение кресла для хирургии
	Кресло раскладывается на 180 градусов
	
	

	
	 
	Максимальная нагрузка на кресло
	Не менее  200 кг
	
	

	
	 
	Многофункциональная педаль со скобой
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Ножная педаль
	Перемещаемая, управляемая с любой стороны
	
	

	
	 
	Программирование регулировки скорости и мощности выбранных инструментов
	Наличие
	
	

	
	 
	Включение светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Автореверс микромотора
	Наличие
	
	

	
	 
	Управление подачи воды, воздуха в инструменты
	Наличие
	
	

	
	 
	Блок врача
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал корпуса блока
	Алюминий
	
	

	
	 
	Дисплей
	Жидкокристаллический с защитным стеклом
	
	

	
	 
	Подача инструментов верхняя
	Наличие
	
	

	
	 
	Гнезда для инструментов на блоке врача
	Наличие
	
	

	
	 
	Пружины модулей инструментов сбалансированы по весу каждого инструмента
	Наличие
	
	

	
	 
	Количество инструментов
	Не менее 6 инструментов
	
	

	
	 
	Фиброоптика
	Наличие
	
	

	
	 
	Часы, таймер
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка воды и воздуха
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка высоты стола врача и амплитуды движения
	Наличие
	
	

	
	 
	Автоклавируемые ручки
	Наличие
	
	

	
	 
	Вызов помощника
	Наличие
	
	

	
	 
	Поднос нижний большой
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал подноса
	Сталь
	
	

	
	 
	Размер подноса
	 Не менее 80 х 100 см
	
	

	
	 
	Длина плеча, на котором весит инструментальный столик
	Не менее 160 см
	
	

	
	 
	Модуль для подключения турбинного наконечника
	Не менее 2 штуки
	
	

	
	 
	Состоит из пружины и силиконового шланга с разъёмом
	Наличие
	
	

	
	 
	Модуль для подключения электромотора
	Не менее 2 штуки
	
	

	
	 
	Состоит из пружины и силиконового шланга с разъёмом 
	Наличие
	
	

	
	 
	Тестирование микромотора
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка мощности микромотора с помощью педали, с отображением информации на дисплее
	Наличие
	
	

	
	 
	Пистолет-спрей вода-воздух 
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Скейлер
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Светильник с сенсорным управлением
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Регулировка освещенности в диапазоне
	Не менее 6000-35000 л
	
	

	
	 
	Широкая зона перемещения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Бестеневой отражатель
	Наличие
	
	

	
	 
	Три степени вращения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Крепление на гидроблоке
	Наличие
	
	

	
	 
	Рукоятки на светильнике
	Наличие
	
	

	
	 
	Стеклянный рефлектор
	Наличие
	
	

	
	 
	Светодиодные лампы
	Наличие
	
	

	
	 
	Сенсорное управление - электронное устройство для бесконтактного включения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Затемнение лампы
	Наличие
	
	

	
	 
	Стойка для монитора
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал стойки
	Алюминий
	
	

	
	 
	Размер стойки (высота х диаметр)
	Не более 80 х 5 см
	
	

	
	 
	Гидроблок с плевательницей
	Наличие
	
	

	
	 
	Корпус блока
	Алюминий
	
	

	
	 
	Стеклянная плевательница, поворотная
	Угол поворота плевательницы не менее  90 градусов
	
	

	
	 
	Подача воды на инструменты
	Наличие
	
	

	
	 
	Пылесос, слюноотсос под вакуумную помпу
	Наличие
	
	

	
	 
	Гибкий телескопический держатель шлангов пылесоса и слюноотсоса
	Наличие
	
	

	
	 
	Бутылка для чистой воды
	Объемом не менее 1,5 литра, не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Лампа светодиодной холодной полимеризации
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Отсасывающая система селективная
	Не менее 2 шланга
	
	

	
	 
	Пистолет спрей вода воздух на телескопическом держателе
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Клапан плевательницы
	Наличие
	
	

	
	 
	Электромотор
	Не менее 2  штуки
	
	

	
	 
	Подсветка
	Наличие
	
	

	
	 
	Скорость вращения в диапазоне
	 Не менее 60- 40000 об/мин
	
	

	 
	 
	Стул для работы врача
	Не менее 2 штуки
	 
	 

	3
	Установка стоматологическая
	Напряжение питания
	220 В
	Комплект
	1

	
	(хирургия)
	Частота
	50 Гц
	
	

	
	 
	Потребление электроэнергии
	Не более 6,3 А
	
	

	
	 
	Защита против удара током
	Класс 1
	
	

	
	 
	Уровень защиты
	Тип В
	
	

	
	 
	Материал корпуса установки
	Алюминий, покрыт высококачественной эмалью
	
	

	
	 
	Работа для леворуких и праворуких врачей
	Наличие
	
	

	
	 
	Кресло пациента
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Электромеханическое независимое кресло
	Не требует крепления к полу
	
	

	
	 
	Диапазон управления креслом пациента
	- угол наклона спинки в диапазоне не менее 0-70 градусов;
	
	

	
	 
	
	- высота сидения в диапазоне не менее 460- 870 мм
	
	

	
	 
	Максимальная длина кресла
	Не более 1900 мм
	
	

	
	 
	Ширина спинки
	Не менее 650 мм
	
	

	
	 
	Обивка
	Легкосъёмная, комфорт с памятью, бесшовная, из моющегося материала на липучках, пластиковая защита обивки в районе ног
	
	

	
	 
	Подголовник
	Регулируемый, с двойным шарнирным кронштейном.
	
	

	
	 
	Система безопасности движений кресла
	Наличие
	
	

	
	 
	Управление креслом без помощи рук
	Ножной джойстик
	
	

	
	 
	Возможность установки нескольких джойстиков на кресле
	Наличие
	
	

	
	 
	Положение кресла
	Запрограммированное,  не менее 4 положений
	
	

	
	 
	Направления движения кресла
	Не менее 4 направлений
	
	

	
	 
	Горизонтальное положение кресла для хирургии
	Кресло раскладывается на 180 градусов
	
	

	
	 
	Максимальная нагрузка на кресло
	Не менее  200 кг
	
	

	
	 
	Многофункциональная педаль со скобой
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Ножная педаль
	Перемещаемая, управляемая с любой стороны
	
	

	
	 
	Программирование регулировки скорости и мощности выбранных инструментов
	Наличие
	
	

	
	 
	Включение светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Автореверс микромотора
	Наличие
	
	

	
	 
	Управление подачи воды, воздуха в инструменты
	Наличие
	
	

	
	 
	Блок врача
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал корпуса блока
	Алюминий
	
	

	
	 
	Дисплей
	Жидкокристаллический с защитным стеклом
	
	

	
	 
	Подача инструментов верхняя
	Наличие
	
	

	
	 
	Гнезда для инструментов на блоке врача
	Наличие
	
	

	
	 
	Пружины модулей инструментов сбалансированы по весу каждого инструмента
	Наличие
	
	

	
	 
	Количество инструментов
	Не менее 6 инструментов
	
	

	
	 
	Фиброоптика
	Наличие
	
	

	
	 
	Часы, таймер
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка воды и воздуха
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка высоты стола врача и амплитуды движения
	Наличие
	
	

	
	 
	Автоклавируемые ручки
	Наличие
	
	

	
	 
	Вызов помощника
	Наличие
	
	

	
	 
	Поднос нижний большой
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал подноса
	Сталь
	
	

	
	 
	Размер подноса
	 Не менее 80 х 100 см
	
	

	
	 
	Длина плеча, на котором весит инструментальный столик
	Не менее 160 см
	
	

	
	 
	Модуль для подключения турбинного наконечника
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Состоит из пружины и силиконового шланга с разъёмом
	Наличие
	
	

	
	 
	Модуль для подключения электромотора
	Не менее 2 штуки
	
	

	
	 
	Состоит из пружины и силиконового шланга с разъёмом 
	Наличие
	
	

	
	 
	Тестирование микромотора
	Наличие
	
	

	
	 
	Регулировка мощности микромотора с помощью педали, с отображением информации на дисплее
	Наличие
	
	

	
	 
	Пистолет-спрей вода-воздух 
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Скейлер
	Не менее 2 штуки
	
	

	
	 
	Светильник с сенсорным управлением
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Регулировка освещенности в диапазоне
	Не менее 6000-35000 л
	
	

	
	 
	Широкая зона перемещения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Бестеневой отражатель
	Наличие
	
	

	
	 
	Три степени вращения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Крепление на гидроблоке
	Наличие
	
	

	
	 
	Рукоятки на светильнике
	Наличие
	
	

	
	 
	Стеклянный рефлектор
	Наличие
	
	

	
	 
	Светодиодные лампы
	Наличие
	
	

	
	 
	Сенсорное управление - электронное устройство для бесконтактного включения светильника
	Наличие
	
	

	
	 
	Затемнение лампы
	Наличие
	
	

	
	 
	Стойка для монитора
	Не менее 1 штука
	
	

	
	 
	Материал стойки
	Алюминий
	
	

	
	 
	Размер стойки (высота х диаметр)
	Не более 80 х 5 см
	
	

	
	 
	Гидроблок с плевательницей
	Наличие
	
	

	
	 
	Монитор 22 дюйма
	Наличие
	
	

	
	 
	Корпус блока
	Алюминий
	
	

	
	 
	Стеклянная плевательница, поворотная
	Угол поворота плевательницы не менее  90 градусов
	
	

	
	 
	Подача воды на инструменты
	Наличие
	
	

	
	 
	Пылесос, слюноотсос под вакуумную помпу
	Наличие
	
	

	
	 
	Гибкий телескопический держатель шлангов пылесоса и слюноотсоса
	Наличие
	
	

	
	 
	Бутылка для чистой воды
	Объемом не менее 1,5 литра, не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Отсасывающая система селективная
	Не менее 2 шланга
	
	

	
	 
	Пистолет спрей вода воздух на телескопическом держателе
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	 
	Клапан плевательницы
	Наличие
	
	

	
	 
	Электромотор
	Не менее 2  штуки
	
	

	
	 
	Подсветка
	Наличие
	
	

	
	 
	Скорость вращения в диапазоне
	 Не менее 60- 40000 об/мин
	
	

	 
	 
	Стул для работы врача
	Не менее 2 штуки
	 
	 

	4
	Аппарат для терапевтической стоматологии
	Назначение: пародонтологическое лечение, альтернатива системным и местным антибиотикам для лечения хронической и острой патологии пародонта
	Наличие
	Комплект 
	1

	
	
	Лечение корневых каналов
	Наличие
	
	

	
	
	Дезинфекция корневых каналов, элиминация микробов из боковых канальцев и дентинных трубочек
	Наличие
	
	

	
	
	Дезинфекция кариозных полостей, стерилизация пульпы, глубокая терапия. Уничтожение микробов и сохранение витальности пульпы
	Наличие
	
	

	
	
	Лечение периимплантита
	Наличие
	
	

	
	
	Открытое и закрытое лечение, без повреждения поверхности имплантата
	Наличие
	
	

	
	
	Лечение мягких тканей
	Наличие
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	Не более 160х20 мм.
	
	

	
	
	Масса
	Не более  0,25 кг.
	
	

	
	
	Длина волны, в диапазоне
	632-644 Нм. (красный)
	
	

	
	
	Излучение лазера начинается при нажатии кнопки
	Наличие
	
	

	
	
	Достижение максимальной интенсивности света
	Не более 2 сек.
	
	

	
	
	Время длительности излучения
	30-60 сек неизменяемый
	
	

	
	
	Класс безопасности лазера
	2а
	
	

	
	
	Блокировка лазерного излучения если нет наконечника
	Наличие
	
	

	
	
	Мощность диода
	 Не менее 250 мВт.
	
	

	
	
	Мощность на выходе
	Не более 300 Вт.
	
	

	
	
	Рабочая температура прибора, в диапазоне
	10-45°С
	
	

	
	
	Беспроводной, работа от аккумулятора
	Наличие
	
	

	
	
	Литий-ионный аккумулятор
	3,7 В /900 мАч
	
	

	
	
	Рабочее время при полностью заряженном аккумуляторе
	 Не менее 50 мин.
	
	

	
	
	Зарядное устройство
	Наличие
	
	

	
	
	Питание от сети
	210-230В/50-60Гц.
	
	

	
	
	Комплект поставки:
	 
	
	

	
	
	Аппарат беспроводной
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	
	Аккумулятор
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	
	Зарядное устройство
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	
	Защитные очки
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	
	Чемодан (кейс) пластиковый
	Не менее 1 штуки
	
	

	
	
	Стартовый набор расходных материалов
	Наличие
	
	

	
	
	Сменный световод для лазера универсальный для пародонтологии и имплантации. Обеспечивает ровное рассеивание света во всех направлениях. Изготовлен из прозрачного пластика. Одноразового применения.
	 Не менее 2 штук
	
	

	
	
	Сменный световод для лазера для лечения корневых каналов (Эндо). Обеспечивает ровное рассеивание света во всех направлениях. Изготовлен из прозрачного пластика. Одноразового применения.
	Не менее 2 штук
	
	

	
	
	Сменный световод для лазера увеличенного размера. Обеспечивает ровное рассеивание света во всех направлениях. Изготовлен из прозрачного пластика. Одноразового применения.
	 Не менее 2 штук
	
	

	
	
	Шприц с флюидом для подготовки корневых каналов.
	Объем не менее 0,6 мл., 2 штуки
	
	

	
	
	Шприц с гелем для фотодинамической антибактериальной терапии ротовой полости.
	Объемом не менее 1мл. Состав флюида: хлорид толония - фармацевтическая форма витального красителя толуидинового синего. Молекулы этого вещества "метят" патогенные микроорганизмы. Наносится непосредственно после обработки скалером при помощи шприца и аппликационной насадки для пародонтальных карманов. 2 штуки
	
	


2. Место поставки: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н
3. Срок поставки: не ранее января 2027 года и не позднее 31.03.2027 г..

3.1 Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

3.2 В стоимость поставки входит монтажные и пуско-наладочные работы. 

3.3. Поставка включает демонтаж существующего стоматологического оборудования в количестве ___ (указать) и перемещение его в помещение № ___ (указать), силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан устранить косметические дефекты помещения, возникшие в результате демонтажа (заделать отверстия, восстановить покрытие стен/пола в местах крепления оборудования).

4. Требования к качеству, безопасности товара: 

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.
5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №____________________

 Санкт- Петербург                                                                                      «____» ______________2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________., действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________________ , с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 9" заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные Договором, обеспечить поставку, установку и ввод в эксплуатацию стоматологического оборудования в соответствии с условиями договора, Приложением № 1 (Перечень и стоимость поставляемого Товара), Приложением № 2 (Техническое задание) к Договору (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Договор заключен по итогам аукциона в электронной форме, протокол от «____» ________________ 2026 года № ________.

1.3. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням. Готовность помещения и места установки под монтаж оборудования осуществляет Поставщик собственными силами.

Поставка включает в себя: 

 - использование оборудование типа гидроманипулятор, для погрузки/выгрузки и транспортировки аппарата (включая такелажные работы);

- разборку/сборку и пронос через оконный проем;

-  внос, перемещение и установку оборудования по месту эксплуатации

- сборку, проведение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладка товара, в том числе все необходимые монтажные материалы, кабели, переходники, т.д.), 

- обучение правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих медицинское Оборудование;

- демонтаж предыдущего аппарата и перемещение его в другое помещение, включая перенос и подъем с использованием соответствующего специального бокса

- устранение косметических дефектов помещения, появившихся в результате демонтажа, с учетом назначения помещения и соблюдением предписанных норм

- гарантийное обслуживание товара (поддержание и восстановление исправности и работоспособности медицинского оборудования при его использовании по назначению) производится в течение всего гарантийного срока, установленного Поставщиком.

Заявка имеет силу для сторон как в случае его передачи исполнителю путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по контракту. 

2. Цена Договора, сроки и порядок оплаты товара по Договору

2.1. Цена Договора составляет _____________________ (________________________________) рублей _____ копеек, с учетом НДС ___%/ НДС не облагается на основании ________ (выбрать по результатам проведения закупки).
2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке, установке и вводу в эксплуатацию Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Договора. 

2.3. Изменение цены Договора допускается по соглашению сторон:

2.3.1. при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или объема оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы увеличиваемого товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора.

2.3.2. при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

2.3.3. при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

2.3.4. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги, а также изменение тарифов на товары, работы, услуги исполнителем (подрядчиком, поставщиком).

2.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем договоре. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к договору.

2.5. Расчет за поставляемый Товар происходит в порядке: 15 % - предоплата, 85 % - по факту поставки, монтажа и пуска. 

Покупатель производит авансовый платеж в размере 15 % от стоимости договора, что составляет _____ руб. (______рублей __ копеек) в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и получения счета на предоплату. Оставшиеся 85 % от стоимости договора, что составляет что составляет _____ руб. (______рублей __ копеек) Заказчик оплачивает не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и предоставления Поставщиком счета, счет-фактуры (если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то счет-фактура не предоставляется) и товарной накладной..

2.6. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Днем платежа по Договору считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок оплаты поставленных товаров переносится до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за продолжительность оплаты поставленных Товаров.

2.8. Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате. 

2.9. Форма оплаты — безналичный расчет.

2.10. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся в российских рублях. 

2.11. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Поставить товар своевременно, в полном объеме, в сроки в соответствии с требованиями предусмотренными настоящим договором и Приложением №1 (Перечень и стоимость поставляемого Товара) к нему.

3.1.2. Осуществить доставку Товара Заказчику в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором и Приложениями № 1,2 к Договору, в сроки и по адресу Заказчика, которые указаны в настоящем Договоре.
3.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику полный пакет надлежащим образом оформленных сопроводительных документов в соответствии с пунктом 5.3 Договора.  

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику.

3.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных лиц (соисполнителей).

3.1.6. Осуществить замену некачественного товара на товар надлежащего качества в случае обнаружения в поставленном товаре недостатков или иных несоответствий условиям договора в соответствии с рекламационным актом, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения.

3.1.7. После приема товара осуществлять замену некачественного товара на товар надлежащего качества в случае обнаружения в нем скрытых недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления об обнаружении скрытых недостатков.

3.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.9. Услуги по сборке, проведению комплекса работ по вводу товара в эксплуатацию должны быть оказаны силами организации (Поставщиком или субподрядчиками (соисполнителями), имеющей: 

- действующую лицензию на техническое обслуживание медицинских изделий.

Требование установлено в соответствии с подп. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

Поставщик до начала оказания Услуг обязан предоставить выписку из реестра лицензий (ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»).

Срок действия лицензии не должен заканчиваться ранее окончания срока действия Договора либо должны быть предоставлены документы о ее продлении.

Оказание услуг Поставщиком при отсутствии лицензий не допускается, оказанные услуги при отсутствии действующей лицензии у Поставщика (включая те случаи, когда такая лицензия отозвана у Поставщика в период оказания услуг по Договору) приемке не подлежат, при этом неустойки (всех видов), убытки (всех видов) или иные расходы Поставщика с Заказчика не взыскиваются.

Нарушение настоящих условий Договора о наличии лицензии у Поставщика либо обязательств о ее продлении признаются существенным нарушением условий Договора, при которых у Заказчика возникает право на односторонний отказ от исполнения Договора.

В случае, если оказание услуг, предусмотренных Договором осуществляется не силами Поставщика, а субподрядчиками (соисполнителями), то все установленные настоящим пунктом Договора требования к наличию лицензии относятся к лицам, осуществляющим такие услуги, при этом Поставщик обязан предоставить Заказчику, заключенный с таким субподрядчиком (соисполнителем) договор на выполнение работ (оказание услуг) предусмотренных Договором и сведения о лицензии субподрядчиком (соисполнителем) до момента их выполнения (оказания) услуг.
Ответственность за результаты выполненных работ (оказанных услуг) субподрядчиками (соисполнителями) несет Поставщик.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного товара.

3.2.2. Представлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору.

3.2.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Согласовать с Поставщиком время и дату доставки товара.

3.3.2. В день поступления товара проверить доставленный Товар на соответствие количеству (документальная проверка) в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего Договора, заполнить и подписать товарную накладную, подтверждающую только факт получения Товара. При отсутствии замечаний обязуется принять товар по количеству, ассортименту, комплектности.

3.3.3. Произвести оплату за надлежаще поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.5. Известить Поставщика уведомлением об обнаружении скрытых недостатков после приема товара, которые не могли быть установлены при обычном способе приема (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Договору.

3.4.2. Не принимать товар, несоответствующие требованиям настоящего договора.

3.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по договору.

3.4.4. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора.

4. Сроки поставки товара

4.1. Срок поставки и монтажа: Начало поставки: не ранее января 2027 года и не позднее 31.03.2027 г..
5. Место и условия доставки товара
5.1. Место поставки и монтажа товара: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н 

5.2. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

5.3. В стоимость поставки входит монтажные и пуско-наладочные работы.

6. Прием товара

6.1. Прием Товара осуществляется представителями Заказчика и Поставщика.

6.2. Прием поставленного товара оформляется подписанием акта приема-передачи товара.

6.3. В случае обнаружения при приеме несоответствия поставляемого товара условиям настоящего договора и приложениям к договору, акт приема-передачи товара Заказчиком не подписывается.

6.4. При выявлении несоответствий или недостатков в поставке товара, препятствующих его приему, Заказчиком составляется рекламационный акт, который должен содержать срок, установленный для Поставщика для устранения выявленного нарушения. 

После устранения Поставщиком выявленных недостатков, проводится повторная приемка Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком надлежащего Товара.
6.5. При повторном выявлении отступлений от договора, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие иных документов на Товар (если такое требование установлено договором), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается Заказчиком. Указанный акт направляется Поставщику. 

6.6. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

6.6. В случае отказа от поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, а Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность товара.

6.7. Поставка товара с отклонениями от Приложения № 1 к договору, оплате не подлежит.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.

7.Требования к товару, его упаковке и к качеству товара.

7.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру данного товара, отвечать установленным нормам и техническим требованиям производителя. Поставщик обязан передать товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. 
7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями настоящего Договора.

7.3. Поставщик гарантирует Заказчику:

- полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего договора, 
- соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами в соответствии с требованиями действующего законодательства
- поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

8. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества

8.1. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем).

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.3. Если эти обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по данному Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей 00копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы________ рублей _______ копеек (1 процент от цены Договора).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

10.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Договоре.

10.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик производит оплату по Договору за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Договору. При этом Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму, подлежащую оплате по Договору, на размер начисленных штрафных санкций
11. Расторжение Договора

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Обеспечение исполнения договора

12.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 15 % процентов начальной (максимальной) цены договора, и составляет: 2 688 800,25 руб. 

Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

Договор с победителем процедур закупки, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации об аукционе.

В случае, если участником аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Антидемпинговые меры применяются в равной степени ко всем участникам закупок. 

В случае если победитель процедуры закупки, единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) не предоставил заказчику в срок, установленный для заключения договора (не позднее 20 дней со дня с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола по закупки) подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки, единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения договора внесенное обеспечение заявки ему не возвращается.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем разделе документации об аукционе на счет: 

Полное наименование:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника № 9»

Сокращенное наименование:

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9»

ОГРН 1027809191717

Лицевой счет 0671006 в Комитете финансов Санкт-Петербурга

ИНН 7808025979

КПП 784101001

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Стоматологическая

Поликлиника № 9», л/сч 0671006)

Р/счет 03224643400000007200

К/счет 40102810945370000005

БИК 014030106

БАНК: ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу

г Санкт-Петербург

В назначении платежа обязательно указывать «130ПД»

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) 

Возврат обеспечения договора осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня исполнения сторонами обязательств по договору. Денежные средства возвращаются на Банковский счет, указанный поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в договоре.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2027 г.
13.2. Стороны вправе по взаимному соглашению изменять сроки исполнения обязательств по договору путем заключения дополнительного соглашения в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору. 

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 

14.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. 

14.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи  с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

14.3.1. Все споры и разногласия разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресам, указанным в разделе 15 Договора. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.

14.3.2. В случае недостижения согласия в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.

14.5. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:  

Приложение № 1 – Перечень и стоимость поставляемого Товара. 

Приложение № 2 – Техническое задание 

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:
	Поставщик :

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9»
	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. организационно-правовая форма



	Местонахождение (адрес
	ул. Чайковского, д. 27, лит. а, 

Санкт-Петербург, 191028
	Местонахождение (место жительства),
	

	телефон
	(812) 273-46-50
	телефон
	

	адрес электронной почты
	pstom9@zdrav.spb.ru
	адрес электронной почты
	

	ИНН
	7808025979
	ИНН
	

	КПП
	784101001
	КПП
	

	ОКПО
	39460611
	ОКПО
	

	ОКОПФ/ОКФС
	75203/13 
	ОКОПФ/ОКФС
	

	ОКСМ
	643
	ОКСМ
	

	ОКТМО
	40910000
	ОКТМО
	

	ОКВЭД
	85.12, 85.13
	ОКВЭД
	

	ОГРН
	1027809191717
	ОГРН
	

	Банковские реквизиты
	р/с 40601810200003000000

в «Северо-Западном ГУ Банка России» Получатель Комитет финансов СПб (СПб ГБУЗ Стоматологическая поликлиника №9 л/сч. 0671006)


	Банковские реквизиты
	

	Главный врач __________А.Л.Рубежов
	Должность ____________________ Ф.И.О

	Договор подписан электронной подписью
	Договор подписан электронной подписью


Приложение №1

к договору № ______ от «___»____ 20__ 

Перечень и стоимость поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара, модель (артикул, шифр и т.п.)
	Товарный знак
	Наименование страны происхождения 
	Наименование и значение характеристик
	Кол-во 
	Ед. изм.
	Цена единицы*, руб.
	Итого*, руб.

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	


* В случае если в договоре предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС.

	Заказчик:
	Поставщик:
	
	

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9»
	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. организационно-правовая форма


	
	

	Главный врач __________А.Л.Рубежов
	Должность ____________________ Ф.И.О
	
	

	«______» ________________20___ г.
	«______» ________________20___ г.
	
	

	
	
	
	


Приложение №2

к договору № ______ от «___»____ 20__ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
28

